IEPIRKUMA

„Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2021/5.

  - Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

(turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”)

reģistrācijas Nr. 41503002945

juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

norēķinu konts LV58PARX0000872541012

Citadele banka AS.

  - Iepirkuma priekšmets: Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu:

1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”;

2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu               ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan abās lotēs.

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehnisko uzdevumu prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tālr. 29244349, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (līguma summu) katrā lotē atsevišķi ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskā uzdevuma nosacījumi.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv.

1.7. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs - Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Pretendenta parakstīts/ie tehniskais/ie uzdevums/i 1.lotē un/vai 2.lotē (2.pielikums);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums katrā lotē atsevišķi (3.pielikums);

    - Darbu izpildes grafiks;

    - Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga                          dzīvesvieta) -  attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka tam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecība (Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz);

    - Būvprakses sertifikāti (Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem);

    - Rakstveida informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktiem dabasgāzes koģenerācijas iekārtu montāžas vai kapitālo remontu darbiem;

    - Vismaz 2 (divas) atsauksmes par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto dabasgāzes koģenerācijas iekārtu  uzstādīšanas darbiem vai kapitālajiem remontiem;

    - Vismaz 1 (viena) atsauksme par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajām dabasgāzes koģenerācijas iekārtu servisa apkopēm vismaz 1 (viena) gada garumā.

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2021.gada 28.maijam plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz              plkst. 13:00,

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

3.2.3. Elektroniski:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv.

3.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi (ja iespējams) jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”                             (1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” un/vai                      2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu               ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”, neatvērt līdz 2021.gada 28.maija plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2021.gada 28.maija plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 28.maijā plkst. 10:00 atklātajā Komisijas sēdē, kura atkarībā no epidemioloģiskās situācijas notiks videokonferences režīmā vai PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī konferenču zālē, kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. Ja Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks videokonferences režīmā, Pretendentam, kurš vēlas piedalīties Iepirkumu komisijas sēdē videokonferences režīmā, nepieciešams nosūtīt pieteikumu dalībai videokonferencē uz pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” e-pasta                    adresi: dsiltumtikli@apollo.lv ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms Piedāvājumu atvēršanas dienas, pēc kā Pretendentam tiks nosūtīta saite uz sapulces telpu dalībai videokonferencē. Pretendentam savā pieteikumā jānorāda e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt saiti uz sapulces telpu dalībai videokonferencē.

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

  - Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

  - Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.5. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.6. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.7. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Līgumi ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgti piedāvājuma derīguma termiņā, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā esošos Līgumu projektus. Līgumi tiks noslēgti katrai lotei atsevišķi.

  - Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo izdevīgāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu, nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski. Gadījumā, ja saziņas dokuments tiek nosūtīts pa faksu, to vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

7.2.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.3. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

7.4. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai faksa numuru (654-07555) un Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.

7.5. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu    _______________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” (1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” un/vai                      2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu               ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”);

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līgumu izpildes laikā;

  - apliecina, ka Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līgumu izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumus iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līgumu izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz to izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

* Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

2.pielikums

TEHNISKIE UZDEVUMI IEPIRKUMAM

„KOĢENERĀCIJAS STACIJU PĀRNEŠANA AR TURPMĀKO SERVISA APKOPJU VEIKŠANU”

1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, veikt koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžu lokālajā katlumājā “Ruģeļi” Gaismas ielā 18, Daugavpilī. |
| 1.2. | Saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, veikt koģenerācijas stacijas pārnešanu uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, veikt koģenerācijas stacijas montāžas un ieregulēšanas darbus un ievadīšanu ekspluatācijā. |
| 1.3. | Veikt Siltumcentrālē Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī uzstādītās dabasgāzes koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE servisa apkopi 60 (sešdesmit) mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE (1 kompl.): |
|  | Uzstādīšanas gads – 2010.g.; |
|  | Dzinējs: Liebherr, tips - V, cilindru skaits - 8; |
|  | Dzinēja jauda Pdz =294 kW; |
|  | Griešanās ātrums n = 1500 min-1; |
|  | Ģenerators: MJB 315 (Marelli); |
|  | Ģeneratora nominālā jauda pie cos φ=0,8 Pgen nom = 280 kW. |
|  | Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 285 kW; |
|  | Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 385 kW; |
|  | Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; |
|  | Koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: ~ 6200 h; |
|  | Koģenerācijas iekārtas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā: ~ 1800 MWh. |
| 2.2. | Koģenerācijas iekārtas G1 (Nr.10206) uz līguma slēgšanas brīdi prognozējamais faktiski nostrādāto stundu skaits – 80400 h, pēc motorstundu skaitītāja - 16300 h; |
| 2.3. | Koģenerācijas stacijas komplektācija: |
|  | Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE – 1 gab. |
|  | Tīkla ūdens cirkulācijas sūkis – 1 gab.; |
|  | Kopējā apvalkā esošais dūmgāzu siltummainis –1 gab.; |
|  | Kopējā apvalkā esošais primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 1 gab.; |
|  | Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.; |
|  | Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | Dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl. |
|  | Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem. |
|  | Interkūlera sistēma – 1 kompl. |
| 2.4. | Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadu pievienojumus, gāzesvada ierīkošanu, elektrisko pieslēgumu un atgāžu dūmvada pieslēgumu pie esošā dūmeņa veikt saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”; |
| 2.5. | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt uzstādāmo mērīšanas līdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu; |
| 2.6. | Pēc iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu; |
| 3. | Iekārtu izvietojums |
| 3.1. | Koģenerācijas stacijas ar palīgiekārtām uzstādīšanas vieta atzīmē 3,8 m asīs ÷ un ÷ . |
| 3.2. | Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām, esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu . |
| 3.3. | Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā; |

| 4. | Servisa apkopju apjoms: |
| --- | --- |
| Koģenerācijas iekārtas elementi | Darbība | Servisa apkope S30 | Servisa apkope S40 | Servisa apkope S50 | Servisa apkope S60 |
| Iekšējā un ārējā vizuālā apskate | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Cauruļvadu un dzinēja hermetizācija | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Vibrācijas un darbības raksturojumi | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dzesēšanas šķidrums un eļļas līmenis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dzesēšanas šķidruma un eļļas spiediens | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Iekārtas darbības parametri | Pārbaudīt/pieregulēt/ pierakstīt | X | X | X | X |
| Ūdens dzesēšanas sistēma | Atgaisot | X | X | X | X |
| Aizdedzes sveces | Pārbaudīt/pieregulēt/ nomainīt | X | X | X | X |
| Aizdedzes sveču kabeļi | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Aizdedzes leņķis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Darbības funkciju pārbaude | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Korozijas inhibitors | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dūmgāžu emisija | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dūmgāžu spiediens | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Gāzes spiediens/nulles spiediena regulators | Pārbaudīt/pieregulēt | X | X | X | X |
| Gāzes filtrs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt | X | X | X | X |
| Smēreļļu analīze | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Smēreļļas un eļļas filtrs | Nomainīt | X | X | X | X |
| Gaisa filtrs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt | X | X | X | X |
| Elektroinstalācijas izolācija un stiprinājums | Pārbaudīt/pievilkt | X | X | X | X |
| Akumulatoru tehniskais stāvoklis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Lādēšanas sistēma | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Startera skavu stiprinājums un startera korpusa stiprinājums | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Tehniskās apkopes ziņojumu, darba ziņojumu sastādīšana | Pierakstīt | X | X | X | X |
| Darba žurnālu aizpildīšana | Pierakstīt | X | X | X | X |
| Ātruma regulators un svira | Pārbaudīt/ieeļļot |  | X | X | X |
| Galvenā spiediena izplešanās tvertne | Pārbaudīt |  | X | X | X |
| Gāzes maisītājs | Pārbaudīt/tīrīt/ieeļļot |  | X | X | X |
| Kontroliera funkcijas | Pārbaudīt |  | X | X | X |
| Turbo kompresors un gaisa kompresora spiediens | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt |  | X | X | X |
| Cilindru galvas | Nomainīt |  |  | X | X |
| Starpdzesētājs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt |  |  | X | X |
| Padeves vārsts | Pārbaudīt/remontēt |  |  | X | X |
| Dzesēšanas kamera/ cilindra čaula | Pārbaudīt/tīrīt |  |  | X | X |
| Dzesēšanas ūdens šļūtenes | Nomainīt |  |  | X | X |
| Rokeru mājas | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  | X | X |
| Eļļas dzesētājs | Pārbaudīt/tīrīt |  |  | X | X |
| Kloķvārpstas blīvējums | Nomainīt |  |  | X | X |
| Kloķvārpstas gultņi | Nomainīt |  |  | X | X |
| Klaņa gultņi | Nomainīt |  |  |  | X |
| Klaņa bukses | Nomainīt |  |  |  | X |
| Eļļas drošības vārsts | Nomainīt |  |  |  | X |
| Cilindra čaula | Nomainīt |  |  |  | X |
| Virzuļu komplekts | Nomainīt |  |  |  | X |
| Sadales vārpsta | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |
| Sadales vārpstas gultņi | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |
| Kloķvārpsta | Pārbaudīt |  |  |  | X |
| Ģeneratora savienojums | Nomainīt |  |  |  | X |
| Ģenerators un ģeneratora gultņi | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |

| 5. | Servisa apkopju plāns |
| --- | --- |
|  | Motorstundas* | Servisa apkope S30 | Servisa apkope S40 | Servisa apkope S50 | Servisa apkope S60 |
|  | 17000 | X |  |  |  |
|  | 18500 |  | X |  |  |
|  | 20000 |  |  |  | X |
|  | 21500 | X |  |  |  |
|  | 23000 |  | X |  |  |
|  | 24500 | X |  |  |  |
|  | 26000 |  | X |  |  |
|  | 27500 | X |  |  |  |
|  | 29000 |  | X |  |  |
|  | 30500 | X |  |  |  |
|  | 32000 |  | X |  |  |
|  | 33500 | X |  |  |  |
|  | 35000 |  | X |  |  |
|  | 36500 | X |  |  |  |
|  | 38000 |  | X |  |  |
|  | 39500 | X |  |  |  |
|  | 41000 |  |  | X |  |
|  | 42500 | X |  |  |  |
|  | 44000 |  | X |  |  |
|  | 45500 | X |  |  |  |
|  | 47000 |  | X |  |  |
|  | 48500 | X |  |  |  |
|  | 50000 |  | X |  |  |
|  | 51500 | X |  |  |  |
|  | 53000 |  | X |  |  |
|  | 54500 | X |  |  |  |
|  | 56000 |  | X |  |  |
| 6. | Speciālie nosacījumi |
| 6.1. | Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai kā autonomajam ražotājam, lai patērētu saražoto elektroenerģiju paša vajadzībām un pārpalikumu nodot AS “Sadales tīkls” elektrotīklā. |
| 6.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |
| 6.3. | Visus darbus veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 6.4. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. |
| 6.5. | PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. |
| 6.6. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 6.7. | Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu. Izpildītājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 6.8. | Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 2021.gada 20.septembri. |
| 6.9. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk par 2021.gada 20.novembri. |
| 6.10. | Servisa apkopju veikšanas gaitā izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un izstrādājumus. Gadījumā, ja tiek izmantotas citu izgatavotāju vai atjaunotas rezerves daļas vai izstrādājumi, Izpildītājam to pielietošana ir jāsaskaņo ar koģenerācijas iekārtu ražotāju un PAS „Daugavpils siltumtīkli”. |
| 6.11. | Prasības Pretendentam 4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*; 4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktiem dabasgāzes koģenerācijas iekārtu montāžas vai kapitālo remontu darbiem. 4.2.4. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto dabasgāzes koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas darbiem vai kapitālajiem remontiem. 4.2.5. Vismaz 1 (vienu) atsauksmi par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajām dabasgāzes koģenerācijas iekārtu servisa apkopēm vismaz 1 (viena) gada garumā. *Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem. |
| 6.12. | Garantijas termiņš uz būvniecības darbiem – 24 mēneši. |
| 6.13. | Garantijas termiņš uz palaišanas un ieregulēšanas laikā, kā arī servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem – 24 mēneši, uz izpildītajiem darbiem – 5000 motorstundas. |

2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī”, veikt koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE (turpmāk koģenerācijas stacija) demontāžu lokālajā katlumājā “Ruģeļi” Gaismas ielā 18, Daugavpilī. |
| 1.2. | Saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī”, veikt koģenerācijas stacijas pārnešanu uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, veikt koģenerācijas stacijas montāžas un ieregulēšanas darbus un ievadīšanu ekspluatācijā. |
| 1.3. | Veikt Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī uzstādītās dabasgāzes koģenerācijas iekārtas UPB 9408TC-N-IE servisa apkopi 60 (sešdesmit) mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE (1 kompl.): |
|  | Uzstādīšanas gads – 2010.g.; |
|  | Dzinējs: Liebherr, tips - V, cilindru skaits - 8; |
|  | Dzinēja jauda Pdz =294 kW; |
|  | Griešanās ātrums n = 1500 min-1; |
|  | Ģenerators: MJB 315 (Marelli ); |
|  | Ģeneratora nominālā jauda pie cos φ=0,8 Pgen nom = 280 kW. |
|  | Iekārtas nominālā elektriskā jauda Pel.nom= 285 kW; |
|  | Iekārtas nominālā siltumjauda Pth.nom= 385 kW; |
|  | Nominālais spriegums Unom=400 VAC, 3 f, 50 Hz; |
|  | Koģenerācijas iekārtas paredzamais darba stundu skaits gadā: ~ 6200 h; |
|  | Koģenerācijas iekārtas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā: ~ 1800 MWh. |
| 2.2. | Koģenerācijas iekārtas G2 (Nr.10207) uz līguma slēgšanas brīdi prognozējamais faktiski nostrādāto stundu skaits – 80800 h, pēc motorstundu skaitītāja - 17000 h;; |
| 2.3. | Koģenerācijas stacijas komplektācija: |
|  | Koģenerācijas iekārta UPB 9408TC-N-IE – 1 gab. |
|  | Tīkla ūdens cirkulācijas sūkis – 1 gab.; |
|  | Kopējā apvalkā esošais dūmgāzu siltummainis –1 gab.; |
|  | Kopējā apvalkā esošais primārā dzesēšanas šķidruma siltummainis– 1 gab.; |
|  | Gāzes sadales un uzskaites mezgls – 1 kompl.; |
|  | Gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem – 1 kompl.; |
|  | Dūmu novadīšanas sistēma – 1 kompl. |
|  | Spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem. |
|  | Interkūlera sistēma – 1 kompl. |
| 2.4. | Koģenerācijas stacijas turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadu pievienojumus, gāzesvada ierīkošanu, elektrisko pieslēgumu un atgāžu dūmvada pieslēgumu pie esošā dūmeņa veikt saskaņā ar SIA “Regtaim” izstrādāto būvniecības dokumentāciju “Koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW pārvietošana no LK5”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī”; |
| 2.5. | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt uzstādāmo mērīšanas līdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu; |
| 2.6. | Pēc iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu; |
| 3. | Iekārtu izvietojums |
| 3.1. | Koģenerācijas stacijas ar palīgiekārtām uzstādīšanas vieta: atzīmē 0,0 m asīs ÷ un ÷ . |
| 3.2. | Izvēloties koģenerācijas stacijas ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām, esošo iekārtu un inženierkomunikāciju izvietojumu . |
| 3.5. | Paredzēt telpas apgaismojuma ierīkošanu koģenerācijas stacijas izvietojuma zonā; |

| 4. | Servisa apkopju apjoms: |
| --- | --- |
| Koģenerācijas iekārtas elementi | Darbība | Servisa apkope S30 | Servisa apkope S40 | Servisa apkope S50 | Servisa apkope S60 |
| Iekšējā un ārējā vizuālā apskate | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Cauruļvadu un dzinēja hermetizācija | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Vibrācijas un darbības raksturojumi | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dzesēšanas šķidrums un eļļas līmenis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dzesēšanas šķidruma un eļļas spiediens | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Iekārtas darbības parametri | Pārbaudīt/pieregulēt/ pierakstīt | X | X | X | X |
| Ūdens dzesēšanas sistēma | Atgaisot | X | X | X | X |
| Aizdedzes sveces | Pārbaudīt/pieregulēt/ nomainīt | X | X | X | X |
| Aizdedzes sveču kabeļi | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Aizdedzes leņķis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Darbības funkciju pārbaude | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Korozijas inhibitors | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dūmgāžu emisija | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Dūmgāžu spiediens | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Gāzes spiediens/nulles spiediena regulators | Pārbaudīt/pieregulēt | X | X | X | X |
| Gāzes filtrs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt | X | X | X | X |
| Smēreļļu analīze | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Smēreļļas un eļļas filtrs | Nomainīt | X | X | X | X |
| Gaisa filtrs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt | X | X | X | X |
| Elektroinstalācijas izolācija un stiprinājums | Pārbaudīt/pievilkt | X | X | X | X |
| Akumulatoru tehniskais stāvoklis | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Lādēšanas sistēma | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Startera skavu stiprinājums un startera korpusa stiprinājums | Pārbaudīt | X | X | X | X |
| Tehniskās apkopes ziņojumu, darba ziņojumu sastādīšana | Pierakstīt | X | X | X | X |
| Darba žurnālu aizpildīšana | Pierakstīt | X | X | X | X |
| Ātruma regulators un svira | Pārbaudīt/ieeļļot |  | X | X | X |
| Galvenā spiediena izplešanās tvertne | Pārbaudīt |  | X | X | X |
| Gāzes maisītājs | Pārbaudīt/tīrīt/ieeļļot |  | X | X | X |
| Kontroliera funkcijas | Pārbaudīt |  | X | X | X |
| Turbo kompresors un gaisa kompresora spiediens | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt |  | X | X | X |
| Cilindru galvas | Nomainīt |  |  | X | X |
| Starpdzesētājs | Pārbaudīt/tīrīt/nomainīt |  |  | X | X |
| Padeves vārsts | Pārbaudīt/remontēt |  |  | X | X |
| Dzesēšanas kamera/ cilindra čaula | Pārbaudīt/tīrīt |  |  | X | X |
| Dzesēšanas ūdens šļūtenes | Nomainīt |  |  | X | X |
| Rokeru mājas | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  | X | X |
| Eļļas dzesētājs | Pārbaudīt/tīrīt |  |  | X | X |
| Kloķvārpstas blīvējums | Nomainīt |  |  | X | X |
| Kloķvārpstas gultņi | Nomainīt |  |  | X | X |
| Klaņa gultņi | Nomainīt |  |  |  | X |
| Klaņa bukses | Nomainīt |  |  |  | X |
| Eļļas drošības vārsts | Nomainīt |  |  |  | X |
| Cilindra čaula | Nomainīt |  |  |  | X |
| Virzuļu komplekts | Nomainīt |  |  |  | X |
| Sadales vārpsta | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |
| Sadales vārpstas gultņi | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |
| Kloķvārpsta | Pārbaudīt |  |  |  | X |
| Ģeneratora savienojums | Nomainīt |  |  |  | X |
| Ģenerators un ģeneratora gultņi | Pārbaudīt/ nomainīt |  |  |  | X |

| 5. | Servisa apkopju plāns |
| --- | --- |
|  | Motorstundas* | Servisa apkope S30 | Servisa apkope S40 | Servisa apkope S50 | Servisa apkope S60 |
|  | 17000 | X |  |  |  |
|  | 18500 |  | X |  |  |
|  | 20000 |  |  |  | X |
|  | 21500 | X |  |  |  |
|  | 23000 |  | X |  |  |
|  | 24500 | X |  |  |  |
|  | 26000 |  | X |  |  |
|  | 27500 | X |  |  |  |
|  | 29000 |  | X |  |  |
|  | 30500 | X |  |  |  |
|  | 32000 |  | X |  |  |
|  | 33500 | X |  |  |  |
|  | 35000 |  | X |  |  |
|  | 36500 | X |  |  |  |
|  | 38000 |  | X |  |  |
|  | 39500 | X |  |  |  |
|  | 41000 |  |  | X |  |
|  | 42500 | X |  |  |  |
|  | 44000 |  | X |  |  |
|  | 45500 | X |  |  |  |
|  | 47000 |  | X |  |  |
|  | 48500 | X |  |  |  |
|  | 50000 |  | X |  |  |
|  | 51500 | X |  |  |  |
|  | 53000 |  | X |  |  |
|  | 54500 | X |  |  |  |
|  | 56000 |  | X |  |  |
| 6. | Speciālie nosacījumi |
| 6.1. | Koģenerācijas stacija paredzēta elektroenerģijas ražošanai kā autonomajam ražotājam, lai patērētu saražoto elektroenerģiju paša vajadzībām un pārpalikumu nodot AS “Sadales tīkls” elektrotīklā. |
| 6.2. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. |
| 6.3. | Visus darbus veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 6.4. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. |
| 6.5. | PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. |
| 6.6. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 6.7. | Pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu. Izpildītājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 6.8. | Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 2021.gada 20.septembri. |
| 6.9. | Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk par 2021.gada 20.novembri. |
| 6.10. | Servisa apkopju veikšanas gaitā izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un izstrādājumus. Gadījumā, ja tiek izmantotas citu izgatavotāju vai atjaunotas rezerves daļas vai izstrādājumi, Izpildītājam to pielietošana ir jāsaskaņo ar koģenerācijas iekārtu ražotāju un PAS „Daugavpils siltumtīkli”. |
| 6.11. | Prasības Pretendentam 4.2.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*; 4.2.2. Būvprakses sertifikāti:*: 4.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktiem dabasgāzes koģenerācijas iekārtu montāžas vai kapitālo remontu darbiem. 4.2.4. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto dabasgāzes koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas darbiem vai kapitālajiem remontiem. 4.2.5. Vismaz 1 (vienu) atsauksmi par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajām dabasgāzes koģenerācijas iekārtu servisa apkopēm vismaz 1 (viena) gada garumā. *Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus izsniedz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem. |
| 6.12. | Garantijas termiņš uz būvniecības darbiem – 24 mēneši. |
| 6.13. | Garantijas termiņš uz palaišanas un ieregulēšanas laikā, kā arī servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem – 24 mēneši, uz izpildītajiem darbiem – 5000 motorstundas. |

* Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”

(1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” un/vai                      2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”) *

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| „Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”: 1.lote: 1. Piedāvājam veikt koģenerācijas stacijas pārnešanu no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī par: 2. Piedāvājam veikt Siltumcentrālē Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī uzstādītās koģenerācijas stacijas servisa apkopi 60 mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā, pieņemot, ka koģenerācijas stacijas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā sastāda 1800 MWh: 2.1. par 1 MWh koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas 2.2. par kopējo cenu visā laika posmā (60 mēneši) (1800 MWh x 5 gadi x 2.1.poz. cena) Kopā (1.poz. + 2.2.poz.): 2.lote: Piedāvājam veikt koģenerācijas stacijas pārnešanu no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī” par: 2. Piedāvājam veikt Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī uzstādītās koģenerācijas stacijas servisa apkopi 60 mēnešu laikā pēc koģenerācijas stacijas ievadīšanas ekspluatācijā, pieņemot, ka koģenerācijas stacijas kopējais saražotais elektroenerģijas daudzums gadā sastāda 1800 MWh: 2.1. par 1 MWh koģenerācijas stacijā saražotās elektroenerģijas 2.2. par kopējo cenu visā laika posmā (60 mēneši) (1800 MWh x 5 gadi x 2.1.poz. cena) Kopā (1.poz. + 2.2.poz.): | _________,_____ _______,____ EUR/MWh _________,_____ _________,_____ _________,_____ _______,____ EUR/MWh _________,_____ _________,_____ |

* Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan abās lotēs. Finanšu piedāvājums jāiesniedz katrā lotē atsevišķi.

Garantijas laiks veiktajiem būvniecības darbiem - 24 (divdesmit četri) mēneši, servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem - 24 (divdesmit četri) mēneši, bet izpildītajiem darbiem - 5 000 (pieci tūkstoši) motorstundas.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu saņemtajiem no piedāvājumiem.

** Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

** Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

4.pielikums

Līgums Nr. ______________

(projekts)

Daugavpilī					                       2021.gada ___. _________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                              Nr. 41503002945, tās valdes locekļa _______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, tās ________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkuma „Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” (1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” vai 2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”), identifikācijas Nr. DS/2021/5, rezultātiem, paužot brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Koģenerācijas stacijas pārnešanu no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī/ Koģenerācijas stacijas pārnešanu no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī  (turpmāk – DARBI) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (1.pielikums) un Darbu izpildes grafiku (2.pielikums).

  - Visu nepieciešamo iegriezumu esošajās komunikācijās veikšanas termiņš - ne vēlāk par 2021.gada 20.septembri.

  - Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš - ne vēlāk par 2021.gada 20.novembri.

##### 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir ______,____ EUR (_________________ eiro ___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM                      20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas.

2.3. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta maksājuma veikšanas diena IZPILDĪTĀJA bankā.

- Pasūtītāja TIESĪBAS UN pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

## IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā uzdevumā (1.pielikums).

  - Ja DARBI ir pabeigti, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

## DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. GARANTIJAS

6.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM, kā arī palaišanas un ieregulēšanas laikā uzstādītajām rezerves daļām un izstrādājumiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no objekta nodošanas ekspluatācijā un izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

7. NEPĀRVARAMA VARA

  - PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

  - PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo un rakstiski vienojas par savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

##### PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

  - Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

  - Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu                  0,1 (nulle komats viens) % apmērā no IZPILDĪTĀJA atlīdzības par neizpildītajiem DARBIEM (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

8.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu                                             0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā neveikto maksājumu summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, APTURĒŠANA un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajiem izstrādājumiem.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

9.7. PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.

9.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

# BEIGU NOSACĪJUMI

# 10.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

# 10.2. Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3. PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

10.4. PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5. Šis Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz ____ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Citadele banka AS bankas kods PARXLV22 Nr. LV58PARX0000872541012 Tālr. 654 07533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) | IZPILDĪTĀJS: _________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) |
| --- | --- |

Līgums Nr. ______________

koģenerācijas stacijas servisa apkopju veikšanai

(projekts)

Daugavpilī					                       2021.gada ___. _________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                              Nr. 41503002945, tās valdes locekļa _______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, tās ________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkuma „Koģenerācijas staciju pārnešana ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” (1.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu” vai 2.lote - „Koģenerācijas stacijas pārnešana no LK5 ”Ruģeļi” uz Siltumcentrāli Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkopju veikšanu”), identifikācijas Nr. DS/2021/5, rezultātiem, paužot brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

- LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI.

  - Koģenerācijas iekārta - dabasgāzes koģenerācijas iekārta UPB-9408TC-N-IE                    P=0,285 MW (turpmāk - KI).

  - Servisa apkalpošana - darbu apjoms, kas sastāv no Tehniskās apkopes (turpmāk - SA).

  - Tehniskā apkope - pasākumu komplekss, kas periodiski, saskaņā ar izgatavotāja reglamentētu grafiku jāveic, lai nodrošinātu KI darbspēju (turpmāk - TA).

  - Ārpuskārtas remonts - remonts, kas pēc savas būtības neatbilst augstākminēto remontu pazīmēm (turpmāk - AR).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Siltumcentrālē Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī/ Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī koģenerācijas iekārtas UPB-9408TC-N-IE P=0,285 MW servisa apkopi (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (1.pielikums).

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Katra mēneša pirmajā dienā PASŪTĪTĀJS nolasa KI saražotās elektroenerģijas skaitītāju rādījumus, sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī saražotās elektroenerģijas daudzumu un pa e-pastu, faksu vai pastu nosūta IZPILDĪTĀJAM.

  - IZPILDĪTĀJS uz PUŠU parakstīto aktu pamata veic aprēķinu, rēķinot ____,___EUR               (________eiro ______ centi) par katru KI saražoto kilovatstundu, ja koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients sastāda lielumu ne zemāku par 95% no kopējā lietderības koeficienta, ko noteikusi izgatavotājrūpnīca (86,4%). Ja koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients sastāda lielumu zemāku par 95% no kopējā lietderības koeficienta, ko noteikusi izgatavotājrūpnīca, puses veic tehniskās apkalpošanas maksas pārrēķinu proporcionāli koģenerācijas iekārtas faktiskā kopējā lietderības koeficienta vērtībai pēc formulas:

Cnom kor = Cnom x ηfakt kop / ηrūpn kop, kur

Cnom  - koģenerācijas iekārtas tehniskās apkalpošanas maksa - ______,___EUR/MWhel.;

ηfakt kop - koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients;

ηrūpn kop - izgatavotājrūpnīcas noteiktais koģenerācijas iekārtas kopējais lietderības koeficients (86,4%);

ηfakt kop= 100 x (Qsilt +Nel) / B x Qn, kur

Qsilt - koģenerācijas iekārtas nodotās siltumenerģijas daudzums MWh;

Nel  - koģenerācijas iekārtas nodotās elektroenerģijas daudzums MWh;

B - koģenerācijas iekārtas patērētās dabasgāzes daudzums nm3;

Qn - dabasgāzes siltumspēja MW/nm3,

izraksta rēķinu un nosūta to PASŪTĪTĀJAM, kuram rēķins jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, tad PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas bez PVN. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

  - Ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas 4.1.6.punktā norādītajos termiņos vai KI atradusies dīkstāvē IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, kura apmērs atbilst nesaņemto naudas līdzekļu apmēram, koģenerācijas iekārtai atrodoties dīkstāvē, ar atbilstoša divpusēja akta sastādīšanu.

  - KI garantijas laikā pēc kapitālā remonta veikšanas, kas ir 24 (divdesmit četri) mēneši, IZPILDĪTĀJS visus SA darbus veic par saviem līdzekļiem. Pēc garantijas laika beigām IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem veic šī Līguma 1.2. un 1.3. punktā norādītos darbus. Par SA darbiem, kas attiecināmi uz 1.4.punktu, tiek sastādīta darbu izmaksu tāme un noslēgta papildus vienošanās, saskaņā ar kuru šo darbu apmaksu veic PASŪTĪTĀJS.

  - Izmaksas, kas radušās novēršot bojājumus, kuru cēlonis ir PASŪTĪTĀJA vai trešās personas nepareiza KI lietošana, ir apmaksājams papildus Līguma summai saskaņā ar PUŠU atsevišķu rakstisku vienošanos, PASŪTĪTĀJS veic apmaksu saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu, par pamatu ņemot PUŠU saskaņotu personāla stundas tarifa likmi un IZPILDĪTĀJA transporta izdevumus.

  - Visas Līgumā norādītās cenas ir bez PVN.

- LĪGUMSLĒDZĒJU pienākumi UN TIESĪBAS

  - IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - Servisa apkopes darbus veikt saskaņā ar Tehniskā uzdevuma 5.punktu “Servisa apkopju plāns (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pieļaujamā atkāpe no grafika  +/- 60 stundas.

    - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Servisa apkopju plānā, ja tam ir objektīvs pamatojums (piem. eļļas analīžu rezultāti, jauni apkopju materiāli), rakstiski saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.

    - Nodrošināt SA veikšanai nepieciešamos materiālus, rezerves daļas, tehnisko aprīkojumu, paredzot tikai tādu materiālu, rezerves daļu un tehniskā aprīkojuma izmantošanu, kurus ir akceptējusi KI izgatavotājrūpnīca. SA veikšanas gaitā izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un izstrādājumus. Ja tiek izmantotas citu izgatavotāju vai atjaunotas rezerves daļas vai izstrādājumi, IZPILDĪTĀJAM to pielietošana ir jāsaskaņo ar KI ražotāju un PASŪTĪTĀJU.

    - Nodrošināt TA darbu veikšanu ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā atdzesētai iekārtai.

    - AR darbu veikšanas laiks, kā arī DARBU veikšanas apjoms saskaņojams, noslēdzot atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

    - Avārijas gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina speciālista ierašanos 30 (trīsdesmit) stundu laikā darba dienās un 60 (sešdesmit) stundu laikā izejamās un svētku dienās, kā arī sniedz telefoniskas konsultācijas jebkurā diennakts laikā.

    - IZPILDĪTĀJA pienākums ir visiem iespējamiem līdzekļiem saīsināt KI dīkstāves laiku.

    - Pēc SA darbu veikšanas sastādīt darbu pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un iesniegt tos PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

    - Izpildot DARBUS, ievērot visas spēkā esošo normatīvi tehnisko noteikumu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasības.

    - Rakstiski 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc konsultēšanās ziņot PASŪTĪTĀJAM par KI darbības parametru vai ekspluatācijas režīma neatbilstību tehniskajam uzdevumam (1.pielikums).

    - Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma rakstiski sniegt informāciju par KI tehnisko stāvokli, par TA darbu izpildi un apstākļiem, kas traucē DARBU izpildi.

    - IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par tīkla operatora izraisītas elektropadeves pārtraukšanas radīto KI dīkstāvi.

  - PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - PASŪTĪTĀJS apņemas veikt KI ekspluatāciju saskaņā ar KI ekspluatācijas instrukciju.

    - PASŪTĪTĀJS veic KI darbības uzraudzību, nepieciešamības gadījumā izdarot ierakstus operatīvajā žurnālā par KI darbību, galvenajiem parametriem.

    - PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM 100 (viens simts) motorstundas pirms kārtējās apkopes.

    - PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA veiktos DARBUS, parakstot DARBU              pieņemšanas-nodošanas aktus.

    - PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJA personālam netraucētu piekļūšanu KI šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanai.

    - PASŪTĪTĀJS atļauj IZPILDĪTĀJAM nodrošināt iespēju veikt KI kontroli attālināti ar Interneta vai sakaru līnijas palīdzību.

    - Nodrošināt katlu mājā, kur atrodas KI, sanitāri-higiēnisko normu, ugunsdrošības normu un ēku tehniskā stāvokļa atbilstību ražošanas procesam.

    - Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

    - PASŪTĪTĀJS atbild par KI atbilstību Latvijas Republikas  normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

## GARANTIJAS

  - Garantijas termiņš uz servisa apkopes laikā nomainītajām rezerves daļām un izstrādājumiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši, bet uz izpildītajiem                                        darbiem – 5 000 (pieci tūkstoši) motorstundas.

  - Garantijas termiņš uz ārpuskārtas remonta laikā veiktajiem darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

6. NEPĀRVARAMA VARA

  - PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

  - PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo un rakstiski vienojas par savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar koģenerācijas stacijas nodošanu ekspluatācijā un darbojas                          60 (sešdesmit) mēnešus jeb līdz 202__. gada ___.____________.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.

# BEIGU NOSACĪJUMI

# Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

# Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

# Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

# Līgumā un pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

# PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES  rakstiskas piekrišanas.

# PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

# Šis Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz ____ (_________) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr.41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Citadele banka AS bankas kods PARXLV22 Nr. LV58PARX0000872541012 Tālr. 654 07533, fakss 654 07555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) | IZPILDĪTĀJS: _________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) |
| --- | --- |

Glabāšanas termiņš: 5 gadi

# Text boxes

L

I

5/6

4/5

D

J/K

10

8