IEPIRKUMA

“Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DS/2019/11 KF.

1.2. Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945,

juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401,

norēķinu konts LV73NDEA0000083199145,

Luminor Bank AS.

1.3. Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 65407543, 29213112, olesja.duskevica@dsiltumtikli.lv.

1.4. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību             (turpmāk - Iepirkums) un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesas praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.

1.5. Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu  nodrošina Pasūtītāja ar 23.07.2018. rīkojumu Nr.1.1-31/112 izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

1.6. Līguma summa – kopējā samaksa par Līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

1.7. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona vai publiska institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt materiālus būvprojektu realizācijai.

1.8. Personu apvienība – piegādātāji, kas ir noslēguši savstarpēju līgumu vai vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

1.9. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu dalībai Iepirkuma procedūrā.

1.10. Iepirkuma priekšmets – materiālu (turpmāk – Prece) piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums).

1.11. Iepirkuma procedūras dokumenti (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāv no šī nolikuma un pielikumiem:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

- Līguma projekts (2.pielikums);

- Finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- Tehniskā specifikācija (4.pielikums);

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (5.pielikums);

- Līguma izpildes garantijas veidne (6.pielikums);

- Būvprojekti elektroniskā veidā (7.pielikums):

1.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai;

2.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā no lotēm, gan abās lotēs.

1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu (līgumcenu) ar nosacījumu, ka tiks izpildītas visas nolikuma prasības un tehniskās specifikācijas nosacījumi.

- Iepirkumu dokumentu pieejamība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kas ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

2.2. Ar Nolikumu var iepazīties PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciālistes darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz           plkst. 13:00, (tālrunis 26673754).

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ja netiek būtiski mainīta tehniskā    specifikācija vai citas prasības. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāliem.

3. Saziņa (informācijas apmaiņa)

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju Nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

3.2. Kontaktpersona – PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 65407543, 29213112,  e-pasts: olesja.duskevica@dsiltumtikli.lv.

3.3. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

3.4. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja faksa numuru un/vai Pasūtītāja pasta adresi un/vai uz Pasūtītāja elektronisko adresi. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.5. Saziņas dokuments, nosūtot to pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja faksa aparāts ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to uz e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir saņēmis ziņu par sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to pa pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir ienācis Pasūtītāja sekretariātā.

3.6. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4. Piedāvājuma noformēšana

4.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī Nolikuma nosacījumiem.

4.2. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai pilnvaras apliecināta kopija.

4.3. Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

4.3.1. Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības valstīs, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā Iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam;

4.3.2. Pretendenta parakstītais pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

4.3.3. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

4.3.4. Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija (4.pielikums);

4.3.5. Preču atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību būvprojektu “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” (1.lote) un/vai “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” (2.lote) prasībām;

4.3.6. Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīga dzīvesvieta) Pretendentam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

4.3.6. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums: 1. un 2.lotēs kopā 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro nulle centi) apmērā vai katrā lotē atsevišķi 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro nulle centi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (5.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

4.3.6.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai.

4.3.6.2. Piedāvājuma nodrošinājums Pretendentiem tiek atgriezts sekojošā kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc      iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

4.3.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā par pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā.

4.5. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

4.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

4.7. Piegādātājs iesniedz piedāvājumu papīra formā, klāt pievienojot piedāvājumu arī skenētā veidā PDF formātā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī iesniedz finanšu piedāvājumu iepirkumam programmā Microsoft Excel uz elektroniskā datu nesēja.

4.8. Piegādātājs iepirkumam var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu, Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

4.9. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

4.11. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

4.12. Jebkuru piedāvājumu, par kuru nav sniegts attiecīgs piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs neizskata un noraida.

4.13. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

5. Finanšu piedāvājums

5.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma Tehnisko specifikāciju (4.pielikums).

5.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un Līguma summai.

5.3. Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 4.2.punktā paredzētajā kārtībā.

6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Pārdevējam līdz Darbu uzsākšanai 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pircējam Līguma izpildes nodrošinājums (6.pielikums) 10 (desmit) % apmērā no Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) minētās kopējās Līguma summas bez PVN.

6.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pircēju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pircējam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz saistību pilnīgai izpildei.

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, termiņš un atvēršana

7.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst. 10:00.

7.2. Piedāvājuma iesniegšana:

7.2.1. iesniegšanai personīgi:

18.novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums  no plkst. 12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

7.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

7.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: “Materiālu piegāde projekta   “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” („Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai (1.lote) un/vai „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai (2.lote)), neatvērt līdz 2019.gada 29.aprīļa plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

7.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2019.gada 29.aprīļa plkst.10:00 netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

7.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

7.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Līgumu piedāvājumu derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

7.7. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

7.8. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura notiks 2019.gada 29.aprīlī plkst. 10:00 pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, PAS “Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē, drīkst piedalīties jebkurš interesents.

7.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija atver iesniegtos piedāvājumus, kas saņemti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvāto līgumcenu u.c. informāciju, kuru Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

8.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem, t.i. uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 48.panta otrajā un trešajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

8.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas Nolikuma prasības.

8.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas Iepirkuma nolikuma prasības.

8.4. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

8.5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī Nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

8.6. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniskā veidā vai pa faksu.

8.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

8.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

8.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

8.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

8.11. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Komisija izvēlas nākošo Pretendentu ar piedāvāto zemāko līgumcenu, ja tas atbilst Nolikuma prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru.

8.12. Gadījumā ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

9. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem

9.1. Pretendentam (ja Pretendents ir personu apvienība, tad katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja pretendents ir fiziska persona, tam jābūt reģistrētam kā pašnodarbinātai personai vai komersantam.

9.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad starp tās dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās līgumam, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:

9.2.1. personu apvienības izveidošanas mērķis;

9.2.2. personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas iepirkumā pārstāv un Līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo personu apvienību;

9.2.3. personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds;

9.2.4. katra dalībnieka tiesības, atbilstības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks.

10. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija

10.1. Dokumenti par materiālu kvalitāti un atbilstību Būvprojektu prasībām.

10.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad jāiesniedz Vienošanās protokols starp dalībniekiem saskaņā ar šī Nolikuma 9.2.punktu.

11. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

11.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

11.2. Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.

11.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

12. Līguma slēgšana

12.1. Preču piegādes Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un akcionāru sapulces piekrišanas.

12.2. Par līguma pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (2.pielikums).

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī”            (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

(1.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai un/vai 2.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai)

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” (1. un/vai 2.lotē);

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta otrajā un trešajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apliecina to, ka apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju piedāvātiem materiāliem;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu šī Nolikuma 2.pielikumā noteiktajā redakcijā;

  - apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī						2019.gada ___.____________

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas              Nr.41503002945, tās valdes locekļa _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - PIRCĒJS, no vienas puses, un

_______________________________, vienotais reģistrācijas Nr.__________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ________ pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā PUSES, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz Iepirkumu “Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”, ID DS/2019/11 KF, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1.  Līguma priekšmets.

1.1. PĀRDEVĒJS ar šo līgumu apņemas pārdot un piegādāt materiālus iepirkuma “Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” (1.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai un/vai 2.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai) ietvaros (turpmāk - PRECES) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), bet PIRCĒJS apņemas par saņemtām PRECĒM šajā Līgumā noteiktajā kārtībā norēķināties.

2. Pasūtījuma noformēšana un piegādes noteikumi.

2.1. PIRCĒJS pasūta PRECES rakstiskā veidā vai mutiski un vienojas par PREČU piegādes laiku.

2.2. PĀRDEVĒJS apņemas sagatavot, rezervēt un piegādāt PRECES pārdošanai uz PĀRDEVĒJA noradīto adresi 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA PREČU pasūtījuma saņemšanas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.3. PREČU nodošana PIRCĒJAM notiek saskaņā ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta līgumslēdzēju PUŠU pilnvarotie pārstāvji un kas ir neatņemama darījuma sastāvdaļa.

3. Cena un norēķinu kārtība.

3.1.  PREČU cena tiek noteikta eiro (EUR) un tiek norādīta attiecīgā Pavadzīmē saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

3.2. Kopējā Līguma summa sastāda _____,____ EUR (__________ eiro ________ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

3.3. PIRCĒJS veic apmaksu par saņemtām PRECĒM 20 (divdesmit) darba dienu laikā no PREČU saņemšanas un pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienas ar kredītiestāžu starpniecību, pārskaitot naudas līdzekļus uz PĀRDEVĒJA šajā Līgumā norādīto norēķinu kontu.

3.4. PIRCĒJAM nodotās PRECES līdz pilnīgai to apmaksai ir PĀRDEVĒJA īpašums.

3.5. PRECES ir PIRCĒJA īpašums no brīža, kad PIRCĒJS par tām ir veicis apmaksu pilnā apmērā.

3.6. Ja PIRCĒJS šī Līguma vai tā pielikumos noteiktajos termiņos nav veicis maksājumus par saņemtajām PRECĒM, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs noteikt citu PREČU apmaksas kārtību vai vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu un uz tā pamata noslēgtos Līguma pielikumus.

4. Līguma izpildes nodrošinājums.

4.1. PĀRDEVĒJS 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām iesniedz PIRCĒJAM Līguma izpildes nodrošinājums 10 (desmit) % apmērā no Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) minētās kopējās Līguma summas bez PVN.

4.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

5. Līgumslēdzēju PUŠU atbildība.

5.1. PUSES ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī Līguma nosacījumi, kā rezultātā vienai no PUSĒM otras PUSES vainas dēļ ir radušies zaudējumi.

5.2. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 5.3. Ja PREČU piegāde PĀRDEVĒJA vainas dēļ aizkavējas, PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens) % (bez PVN) apmērā par nepiegādāto PREČU daudzumu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

- 5.4. Par termiņā neveiktajiem maksājumiem PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens) % (bez PVN) apmērā no laikā neveikto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

6. Nepārvarama vara.

6.1. Ja kādai no līgumslēdzēju PUSĒM nav iespējas izpildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji nepārvaramas varas dēļ (plūdi, zemestrīce, citas dabas stihijas radītas ārkārtas situācijas, karš u. c.), tai 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē otra PUSE.

7. PREČU pieņemšana – nodošana.

7.1. PRECES uzskatāmas par saņemtām, kad PIRCĒJA pilnvarotā persona parakstījusi PREČU pavadzīmi-rēķinu un saņēmusi PRECI.

7.2. PRECES atbilstību PREČU pavadzīmes-rēķinā norādītajam PIRCĒJA pārstāvis apstiprina ar savu parakstu un paraksta atšifrējumu salasāmā (drukātā) rokrakstā. Parakstot PREČU pavadzīmi-rēķinu, PIRCĒJA pārstāvis apliecina, ka viņam nav pretenziju par PREČU daudzumu, marķējuma un PREČU iepakojuma atbilstību.

7.3. Gadījumā, ja PREČU nodošanas-pieņemšanas brīdī tiek konstatēta PREČU neatbilstība kvalitātei vai ir atklāti PRECES bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai ir saņemts pavadzīmei neatbilstošs PREČU daudzums vai sortiments, PIRCĒJAM nekavējoties jāsastāda PREČU saņemšanas akts, kuru paraksta PIRCĒJA pārstāvis un PĀRDEVĒJA pārstāvis. PIRCĒJAM 3 (trīs) dienu laikā jāinformē PĀRDEVĒJS par PIRCĒJA pretenzijām, iesniedzot vienu akta kopiju PĀRDEVĒJAM. Pēc akta saņemšanas, PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu t.i., apmaina PRECES pret tādām pašām vai līdzvērtīgām PRECĒM bez defektiem, PREČU pirkuma maksas atmaksu, ja nav iespējama PREČU apmaiņa, un termiņiem.

7.4. Gadījumā, ja tiek atklāti PRECES defekti, kuri ir radušies ražotāja vainas dēļ, PIRCĒJAM nekavējoties ir jāinformē PĀRDEVĒJS par konstatētajiem defektiem un jāpieaicina PĀRDEVĒJA pārstāvis akta sastādīšanai. Pēc akta sastādīšanas PUSES vienojas par abām PUSĒM pieņemamu risinājumu (PRECES apmaiņu, PRECES vērtības atmaksu, ja nav iespējama PRECES apmaiņa, termiņiem).

7.5. PĀRDEVĒJS neatbild par tādiem PRECES trūkumiem, par kuriem PĀRDEVĒJS pasūtījuma izdarīšanas brīdī informēja PIRCĒJU.

8. Papildus noteikumi.

8.1. PREČU kvalitātei jāatbilst prasībām un nosacījumiem, kas norādīti Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) un PREČU ražotāja sertifikātā.

8.2. PĀRDEVĒJS garantē, ka piegādātās PRECES būs bez defektiem, ciktāl tas skar izgatavošanai pielietojamos materiālus un izgatavošanas tehnoloģiju.

8.3. PRECĒM tiek noteikta 60 (sešdesmit) mēnešu garantija.

8.4. Gadījumā, ja tiek mainīts PUŠU juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), adrese, bankas rekvizīti, šīs izmaiņas ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

8.5. Šī Līguma papildinājumi un izmaiņas saskaņojami ar abpusēju rakstisku vienošanos, kura pievienojama Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.6. PIRCĒJS rakstiski brīdina PĀRDEVĒJU par izmaiņām PREČU saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā. Gadījumā, kad PIRCĒJS nav brīdinājis PĀRDEVĒJU par izmaiņām PREČU saņemšanai pilnvaroto personu sarakstā, PIRCĒJS uzņemas materiālu atbildību par visām pilnvarotajai personai izsniegtajām PRECĒM līdz PREČU saņemšanas pilnvarojuma atsaukšanai.

8.7. PĀRDEVĒJS neatbild par PIRCĒJA jebkāda veida saistībām pret trešo personu.

8.8. PRECES, kuras PIRCĒJS nav atpircis no PĀRDEVĒJA, nevar kalpot kā garants kredītiestādēm, iespējama kredīta vai cita veida vērtību saņemšanai.

9. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība.

9.1. Šis Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas PUSES, un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei.

9.2. PUSES var lauzt šo Līgumu, brīdinot otru PUSI par to 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja viena no PUSĒM nepilda šī Līguma nosacījumus.

9.3. PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

9.4.  Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas PUSES izpildījušas savas saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini.

9.5. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts savstarpējo pārrunu ceļā, bet gadījumos, kad vienošanos panākt neizdodas - Latvijas Republikas tiesā.

9.6. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 1 (viens) glabājas pie PĀRDEVĒJA un 1 (viens) pie PIRCĒJA.

10. Pušu rekvizīti, paraksti.

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| __________________ | Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Reģistrācijas Nr. LV 41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank, bankas kods NDEALV2X konts LV73NDEA0000083199145 Tālr.65407533, fakss 65407555 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv _________________ |

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

“Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

1.lote

Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai

Materiālu saraksts:

| Pozīcija | Nosaukums | Apzīmējums | Mērv. | Skaits | Vienības izmaksas EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D324/500mm | m | 126 |  |  |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D219/355mm | m | 1080 |  |  |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D168/280mm | m | 948 |  |  |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D139/250mm | m | 66 |  |  |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D114/225mm | m | 444 |  |  |
| 6 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D89/180mm | m | 156 |  |  |
| 7 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D76/160mm | m | 108 |  |  |
| 8 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D60/140mm | m | 78 |  |  |
| 9 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “1”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |
| 10 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “2”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,5x1,2m | gab. | 1 |  |  |
| 11 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “2”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,5x0,6m | gab. | 1 |  |  |
| 12 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “3”, Mezgls “2”) | D219/355mm-219/355mm, L=1,8x0,9m | gab. | 2 |  |  |
| 13 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “4”, Mezgls “3”) | D219/355mm-60/140mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |
| 14 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “5”, Mezgls “4”) | D219/355mm-89/180mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |
| 15 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “6”, Mezgls “5”) | D219/355mm-168/280mm, L=1,4x0,7m | gab. | 2 |  |  |
| 16 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “7”, Mezgls “6”) | D219/355mm-60/140mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |
| 17 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “8”, Mezgls “7”) | D219/355mm-219/355mm, L=1,8x0,9m | gab. | 2 |  |  |
| 18 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “9”, Mezgls “8”) | D168/280mm-76/160mm, L=1,0x0,5m | gab. | 2 |  |  |
| 19 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “10”, Mezgls “8”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 20 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “11”, Mezgls “9”) | D168/280mm-89/180mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |

| 21 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “12”, Mezgls “9”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “12”, Mezgls “9”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,5m | gab. | 1 |  |  |
| 23 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “13”, Mezgls “10”) | D168/280mm-139/250mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |  |  |
| 24 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “1”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,45m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |
| 25 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “1”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,63m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |
| 26 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “2”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,555m; L=2,0m | gab. | 1 |  |  |
| 27 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “2”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,005m; L=2,0m | gab. | 1 |  |  |
| 28 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “2”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,2m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 29 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “3”) | Vārsts D60/140mm ar serv.kr. D33/110mm, h=2,0m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 30 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “1a”) | D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,7m; L=1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 31 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “4”) | D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,5m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |

| 32 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “4”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,0m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “5”) | Vārsts D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,75m; L=2,0m | gab. | 1 |  |  |
| 34 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “5”) | Vārsts D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,46m; L=2,0m | gab. | 1 |  |  |
| 35 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “6”) | Vārsts D60/140mm ar serv.kr. D33/110mm, h=1,0m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 36 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “7”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,0m; L=2,0m | gab. | 2 |  |  |
| 37 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “8”) | Vārsts D76/160mm ar serv.kr. D33/110mm, h=0,65m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |
| 38 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “8”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,65m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |
| 39 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “8”) | D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,8m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 40 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “9”) | Vārsts D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,03m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |
| 41 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “9”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,8m; L=1,5m | gab. | 2 |  |  |

| 42 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “10”) | Vārsts D139/250mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,44m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “11”) | D168/280mm ar serv.kr. D89/160mm, h=0,95m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 44 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “12”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,15m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 45 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu atgaisošanai, (Mezgls “12a”) | D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,4m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 46 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “12b”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=2,25m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 47 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D219/355mm, ∆L=28mm | gab. | 1 |  |  |
| 48 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D168/280mm, ∆L=94mm | gab. | 1 |  |  |
| 49 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D168/280mm, ∆L=35mm | gab. | 1 |  |  |
| 50 | Rūpnieciski izolētā pāreja | D324/500mm-D219/355mm | gab. | 2 |  |  |
| 51 | Rūpnieciski izolētā pāreja | D219/355mm-D168/280mm | gab. | 2 |  |  |
| 52 | Gala uzmava | D324/500mm | gab. | 2 |  |  |
| 53 | Gala uzmava | D219/355mm | gab. | 6 |  |  |
| 54 | Gala uzmava | D168/280mm | gab. | 4 |  |  |
| 55 | Gala uzmava | D139/250mm | gab. | 6 |  |  |
| 56 | Gala uzmava | D114/225mm | gab. | 10 |  |  |
| 57 | Gala uzmava | D89/180mm | gab. | 8 |  |  |
| 58 | Gala uzmava | D76/160mm | gab. | 2 |  |  |
| 59 | Gala uzmava | D60/140mm | gab. | 4 |  |  |
| 60 | Elastīgais ievads | D324/500mm | gab. | 2 |  |  |
| 61 | Elastīgais ievads | D219/355mm | gab. | 6 |  |  |
| 62 | Elastīgais ievads | D168/280mm | gab. | 4 |  |  |
| 63 | Elastīgais ievads | D139/250mm | gab. | 6 |  |  |
| 64 | Elastīgais ievads | D114/225mm | gab. | 10 |  |  |
| 65 | Elastīgais ievads | D89/180mm | gab. | 8 |  |  |
| 66 | Elastīgais ievads | D76/160mm | gab. | 2 |  |  |
| 67 | Elastīgais ievads | D60/140mm | gab. | 4 |  |  |
| 68 | Savienojuma uzmava elektrometināma ar termomanžētēm | D324/500mm | gab. | 32 |  |  |
| 69 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D219/355mm | gab. | 214 |  |  |
| 70 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D168/280mm | gab. | 172 |  |  |
| 71 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D139/250mm | gab. | 20 |  |  |
| 72 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D114/225mm | gab. | 124 |  |  |
| 73 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D89/180mm | gab. | 42 |  |  |
| 74 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D76/160mm | gab. | 22 |  |  |
| 75 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D60/140mm | gab. | 30 |  |  |
| 76 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D139/250mm, 90°, L=1,6m x 1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 77 | Izolēta Z-veida detaļa | D219/355mm, 1,2x1,2x0,45m(h) | gab. | 1 |  |  |
| 78 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,5x0,5x1,0m (h) | gab. | 2 |  |  |
| 79 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,925x1,0x0,3m(h) | gab. | 1 |  |  |
| 80 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,5x1,0x0,3m (h) | gab. | 1 |  |  |
| 81 | Rūpnieciski izolētais līkums | D324/500mm, 83° | gab. | 2 |  |  |
| 82 | Rūpnieciski izolētais līkums | D324/500mm, 27° | gab. | 2 |  |  |
| 83 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 4° | gab. | 2 |  |  |
| 84 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 7° | gab. | 2 |  |  |
| 85 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 9° | gab. | 2 |  |  |
| 86 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 77° | gab. | 2 |  |  |

| 87 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 80° | gab. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 89 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84°, L=1,0x1,5m | gab. | 1 |  |  |
| 90 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84° | gab. | 2 |  |  |
| 91 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 85° | gab. | 2 |  |  |
| 92 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90° | gab. | 10 |  |  |
| 93 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 94 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,2x1,2m | gab. | 1 |  |  |
| 95 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,2x1,445m | gab. | 2 |  |  |
| 96 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,5m | gab. | 1 |  |  |
| 97 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 98 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90°, L=1,0x1,2m | gab. | 1 |  |  |
| 99 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 100 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90° | gab. | 10 |  |  |
| 101 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 59° | gab. | 2 |  |  |
| 102 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 42° | gab. | 2 |  |  |
| 103 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 17° | gab. | 4 |  |  |
| 104 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 16° | gab. | 2 |  |  |
| 105 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 12° | gab. | 2 |  |  |
| 106 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 8° | gab. | 2 |  |  |
| 107 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 90°, L=0,5x0,5m | gab. | 1 |  |  |
| 108 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 90°, L=0,95x0,98m | gab. | 1 |  |  |
| 109 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 60° | gab. | 2 |  |  |
| 110 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90° | gab. | 8 |  |  |
| 111 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,225x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 112 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,7x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 113 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 114 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,175x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 115 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x0,92m | gab. | 1 |  |  |
| 116 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x0,5m | gab. | 1 |  |  |
| 117 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 118 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,0x0,92m | gab. | 1 |  |  |
| 119 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 83°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 120 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 83°, L=0,575x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 121 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 79° | gab. | 2 |  |  |
| 122 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 69° | gab. | 2 |  |  |
| 123 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 47° | gab. | 2 |  |  |
| 124 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 43° | gab. | 2 |  |  |
| 125 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 42° | gab. | 2 |  |  |
| 126 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 127 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 90°, L=0,5x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 128 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 58°, L=1,25x0,5m | gab. | 1 |  |  |
| 129 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 58°, L=1,25x0,65m | gab. | 1 |  |  |
| 130 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 84°, L=1,0x1,06m | gab. | 1 |  |  |
| 131 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 84°, L=0,5x0,67m | gab. | 1 |  |  |
| 132 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 44° | gab. | 4 |  |  |
| 133 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90° | gab. | 4 |  |  |
| 134 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 135 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90°, L=1,3x0,5m | gab. | 1 |  |  |
| 136 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 137 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 90°, L=1,3x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 138 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 81°, L=1,0x0,5m | gab. | 1 |  |  |
| 139 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 81°, L=1,3x1,0m | gab. | 1 |  |  |
| 140 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 4° | gab. | 2 |  |  |
| 141 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D219/355mm, 9° | gab. | 2 |  |  |
| 142 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D219/355mm, 10° | gab. | 2 |  |  |
| 143 | Kompensācijas spilvena caurulei | D324/500mm, L=1,0m | gab. | 30 |  |  |
| 144 | Kompensācijas spilvena caurulei | D219/355mm | gab. | 289 |  |  |
| 145 | Kompensācijas spilvena caurulei | D168/280mm | gab. | 134 |  |  |
| 146 | Kompensācijas spilvena caurulei | D139/250mm | gab. | 24 |  |  |
| 147 | Kompensācijas spilvena caurulei | D114/225mm | gab. | 196 |  |  |
| 148 | Kompensācijas spilvena caurulei | D89/180mm, L=1,0m | gab. | 68 |  |  |
| 149 | Kompensācijas spilvena caurulei | D76/160mm | gab. | 30 |  |  |
| 150 | Kompensācijas spilvena caurulei | D60/140mm | gab. | 40 |  |  |
| 151 | Signalizācijas termināls |  | gab. | 13 |  |  |
| 152 | 3 dzīslu savien. kabelis |  | m | 26 |  |  |
| 153 | Brīdinājuma lente |  | m | 2800 |  |  |
| 154 | Gala noslēga | DN100 | gab. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopā: |  |

2.lote

Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai

Materiālu saraksts:

| Pozīcija | Nosaukums | Apzīmējums | Mērv. | Skaits | Vienības izmaksas EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D355/560mm | m | 1074 |  |  |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D114/225mm | m | 48 |  |  |

| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D89/180mm | m | 396 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rūpnieciski izolētais T-atzars paralēls, (Mezgls “1”) | D355/560mm-D89/180mm, L=1.2x0.6m | gab. | 2 |  |  |
| 5 | Rūpnieciski izolētais T-atzars perpend., (Mezgls “2”) | D355/560mm-D114/225mm, L=1.5x1.2m | gab. | 2 |  |  |
| 6 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda atloku un blīvripu ūdens izlaidei (Mezgls “4”) | D355/560mm ar serv.kr. D139/225mm, h=1,8m; L=1,2m | gab. | 2 |  |  |
| 7 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “5”) | D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,1m; L=1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 8 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “6”) | D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,7m; L=1,0m | gab. | 2 |  |  |
| 9 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai (Mezgls “1”) | D89/180mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,65m, L=1.5m | gab. | 2 |  |  |
| 10 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai (Mezgls “2”) | D114/225mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,45m, L=1.5m | gab. | 2 |  |  |
| 11 | Starta kompensators | ∆l=11mm, D89/180mm | gab. | 2 |  |  |
| 12 | Starta kompensators | ∆l=27mm, D355/560mm | gab. | 1 |  |  |
| 13 | Starta kompensators | ∆l=26mm, D355/560mm | gab. | 1 |  |  |
| 14 | Starta kompensators | ∆l=32mm, D355/560mm | gab. | 1 |  |  |
| 15 | Gala uzmava | D355/560mm | gab. | 4 |  |  |
| 16 | Gala uzmava | D114/225mm | gab. | 2 |  |  |
| 17 | Gala uzmava | D89/180mm | gab. | 2 |  |  |
| 18 | Elastīgais ievads | D355/560mm | gab. | 2 |  |  |
| 19 | Elastīgais ievads | D114/225mm | gab. | 2 |  |  |
| 20 | Elastīgais ievads | D89/180mm | gab. | 2 |  |  |

| 21 | Termonosēdoš. uzmava (starta kompensatoram) | D89/180mm | gab. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Termonosēdoš., elektrometināma uzmava starta kompensatoram | D355/560mm | gab. | 3 |  |  |
| 23 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm | D114/225mm | gab. | 19 |  |  |
| 24 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm (remonta) | D114/225mm | gab. | 4 |  |  |
| 25 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm | D89/180mm | gab. | 72 |  |  |
| 26 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm (remonta) | D89/180mm | gab. | 6 |  |  |
| 27 | Termonosēdoš. uzmava elektrometināma ar termomanžētēm | D355/560mm | gab. | 166 |  |  |
| 28 | Termolente |  | m | 573 |  |  |
| 29 | Nekustīgais balsts | D355/560mm, L=2.0m | gab. | 4 |  |  |
| 30 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D114/225mm, 90°, L=1.5x0.45m, Jātnieku 79 | gab. | 2 |  |  |
| 31 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D114/225mm, 90° | gab. | 4 |  |  |
| 32 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 90° | gab. | 4 |  |  |
| 33 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 85° | gab. | 2 |  |  |
| 34 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 4° | gab. | 4 |  |  |
| 35 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 90° | gab. | 12 |  |  |
| 36 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 88° | gab. | 2 |  |  |
| 37 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 83° | gab. | 2 |  |  |
| 38 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 8° | gab. | 4 |  |  |
| 39 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 6° | gab. | 2 |  |  |
| 40 | Rūpnieciski izolēta Z-veida detaļa | D89/180mm, 1.2x0.5x0.82(h)m | gab. | 1 |  |  |
| 41 | Rūpnieciski izolēta Z-veida detaļa | D89/180mm, 1.2x1.3x0.82(h)m | gab. | 1 |  |  |
| 42 | Kompensācijas spilvena caurulei | D355/560mm, L=1.0m | gab. | 147 |  |  |
| 43 | Kompensācijas spilvena caurulei | D114/225mm | gab. | 42 |  |  |
| 44 | Kompensācijas spilvena caurulei | D89/180mm | gab. | 88 |  |  |
| 45 | Signalizācijas termināls |  | gab. | 4 |  |  |
| 46 | 3 dzīslu savien. kabelis |  | m | 8 |  |  |
| 47 | Brīdinājuma lente |  | m | 1516 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopā: |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 150 (viens simts piecdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

“Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

1.lote: “Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1K-14) līdz Balvu ielai (1K-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1K-14) līdz Balvu ielai (1K-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku rajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros. |
| 1.2. | Darba apjoms: |
|  | Cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras piegāde tehnisko projektu “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1K-14) līdz Balvu ielai (1K-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku rajonos, Daugavpilī” realizācijai, saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem un atbilstoši Finanšu piedāvājuma apjomam. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību tehniskā projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1K-14) līdz Balvu ielai (1K-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku rajonos, Daugavpilī” prasībām. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Preču piegāde notiks saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegto grafiku uz Pasūtītāja noradīto vietu Sporta ielas, Balvu ielas un Stadiona ielas tuvumā. |
| 3.2. | Noslegarmatūrai spiediens ≥25Bar. |
| 3.3. | Cauruļvadu un cauruļvadu elementu aptuvenais piegādes termiņš 2019.gada maijs-jūlijs. |
| 4. | Materiālu saraksts |
| Pozīcija | Nosaukums | Apzīmējums | Mērv. | Skaits |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D324/500mm | m | 126 |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D219/355mm | m | 1080 |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D168/280mm | m | 948 |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D139/250mm | m | 66 |
| 5 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D114/225mm | m | 444 |
| 6 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D89/180mm | m | 156 |
| 7 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D76/160mm | m | 108 |
| 8 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D60/140mm | m | 78 |
| 9 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “1”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |
| 10 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “2”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,5x1,2m | gab. | 1 |
| 11 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “2”, Mezgls “1”) | D324/500mm-114/225mm, L=1,5x0,6m | gab. | 1 |
| 12 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “3”, Mezgls “2”) | D219/355mm-219/355mm, L=1,8x0,9m | gab. | 2 |
| 13 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “4”, Mezgls “3”) | D219/355mm-60/140mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |
| 14 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “5”, Mezgls “4”) | D219/355mm-89/180mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |
| 15 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “6”, Mezgls “5”) | D219/355mm-168/280mm, L=1,4x0,7m | gab. | 2 |
| 16 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “7”, Mezgls “6”) | D219/355mm-60/140mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |
| 17 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “8”, Mezgls “7”) | D219/355mm-219/355mm, L=1,8x0,9m | gab. | 2 |
| 18 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “9”, Mezgls “8”) | D168/280mm-76/160mm, L=1,0x0,5m | gab. | 2 |
| 19 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “10”, Mezgls “8”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,0m | gab. | 2 |
| 20 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “11”, Mezgls “9”) | D168/280mm-89/180mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |

| 21 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “12”, Mezgls “9”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,0m | gab. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, perpend., (Atz. “12”, Mezgls “9”) | D168/280mm-114/225mm, L=1,2x1,5m | gab. | 1 |
| 23 | Rūpnieciski izolētais T-atzars, paral., (Atz. “13”, Mezgls “10”) | D168/280mm-139/250mm, L=1,2x0,6m | gab. | 2 |
| 24 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “1”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,45m; L=1,5m | gab. | 2 |
| 25 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “1”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,63m; L=1,5m | gab. | 2 |
| 26 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “2”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,555m; L=2,0m | gab. | 1 |
| 27 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “2”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,005m; L=2,0m | gab. | 1 |
| 28 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “2”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,2m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 29 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “3”) | Vārsts D60/140mm ar serv.kr. D33/110mm, h=2,0m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 30 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “1a”) | D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,7m; L=1,0m | gab. | 2 |
| 31 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “4”) | D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,5m; L=1,5m | gab. | 2 |

| 32 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “4”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,0m; L=1,2m | gab. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “5”) | Vārsts D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,75m; L=2,0m | gab. | 1 |
| 34 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “5”) | Vārsts D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,46m; L=2,0m | gab. | 1 |
| 35 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “6”) | Vārsts D60/140mm ar serv.kr. D33/110mm, h=1,0m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 36 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “7”) | Vārsts D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,0m; L=2,0m | gab. | 2 |
| 37 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “8”) | Vārsts D76/160mm ar serv.kr. D33/110mm, h=0,65m; L=1,5m | gab. | 2 |
| 38 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “8”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,65m; L=1,5m | gab. | 2 |
| 39 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai, (Mezgls “8”) | D168/280mm ar serv.kr. D48/110mm, h=0,8m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 40 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “9”) | Vārsts D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,03m; L=1,5m | gab. | 2 |
| 41 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “9”) | Vārsts D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,8m; L=1,5m | gab. | 2 |

| 42 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “10”) | Vārsts D139/250mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,44m; L=1,2m | gab. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “11”) | D168/280mm ar serv.kr. D89/160mm, h=0,95m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 44 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “12”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=1,15m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 45 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu atgaisošanai, (Mezgls “12a”) | D219/355mm ar serv.kr. D60/125mm, h=1,4m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 46 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar atloku un blīvripu ūdens izlaidei, (Mezgls “12b”) | D219/355mm ar serv.kr. D114/200mm, h=2,25m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 47 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D219/355mm, ∆L=28mm | gab. | 1 |
| 48 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D168/280mm, ∆L=94mm | gab. | 1 |
| 49 | Rūpnieciski izolētais kompensators | D168/280mm, ∆L=35mm | gab. | 1 |
| 50 | Rūpnieciski izolētā pāreja | D324/500mm-D219/355mm | gab. | 2 |
| 51 | Rūpnieciski izolētā pāreja | D219/355mm-D168/280mm | gab. | 2 |
| 52 | Gala uzmava | D324/500mm | gab. | 2 |
| 53 | Gala uzmava | D219/355mm | gab. | 6 |
| 54 | Gala uzmava | D168/280mm | gab. | 4 |
| 55 | Gala uzmava | D139/250mm | gab. | 6 |
| 56 | Gala uzmava | D114/225mm | gab. | 10 |
| 57 | Gala uzmava | D89/180mm | gab. | 8 |
| 58 | Gala uzmava | D76/160mm | gab. | 2 |
| 59 | Gala uzmava | D60/140mm | gab. | 4 |
| 60 | Elastīgais ievads | D324/500mm | gab. | 2 |
| 61 | Elastīgais ievads | D219/355mm | gab. | 6 |
| 62 | Elastīgais ievads | D168/280mm | gab. | 4 |
| 63 | Elastīgais ievads | D139/250mm | gab. | 6 |
| 64 | Elastīgais ievads | D114/225mm | gab. | 10 |
| 65 | Elastīgais ievads | D89/180mm | gab. | 8 |
| 66 | Elastīgais ievads | D76/160mm | gab. | 2 |
| 67 | Elastīgais ievads | D60/140mm | gab. | 4 |
| 68 | Savienojuma uzmava elektrometināma ar termomanžētēm | D324/500mm | gab. | 32 |
| 69 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D219/355mm | gab. | 214 |
| 70 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D168/280mm | gab. | 172 |
| 71 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D139/250mm | gab. | 20 |
| 72 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D114/225mm | gab. | 124 |
| 73 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D89/180mm | gab. | 42 |
| 74 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D76/160mm | gab. | 22 |
| 75 | Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm | D60/140mm | gab. | 30 |
| 76 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D139/250mm, 90°, L=1,6m x 1,0m | gab. | 2 |
| 77 | Izolēta Z-veida detaļa | D219/355mm, 1,2x1,2x0,45m(h) | gab. | 1 |
| 78 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,5x0,5x1,0m(h) | gab. | 2 |
| 79 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,925x1,0x0,3m(h) | gab. | 1 |
| 80 | Izolēta Z-veida detaļa | D114/225mm, 0,5x1,0x0,3m(h) | gab. | 1 |
| 81 | Rūpnieciski izolētais līkums | D324/500mm, 83° | gab. | 2 |
| 82 | Rūpnieciski izolētais līkums | D324/500mm, 27° | gab. | 2 |
| 83 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 4° | gab. | 2 |
| 84 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 7° | gab. | 2 |
| 85 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 9° | gab. | 2 |
| 86 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 77° | gab. | 2 |

| 87 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 80° | gab. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 89 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84°, L=1,0x1,5m | gab. | 1 |
| 90 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 84° | gab. | 2 |
| 91 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 85° | gab. | 2 |
| 92 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90° | gab. | 10 |
| 93 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 2 |
| 94 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,2x1,2m | gab. | 1 |
| 95 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,2x1,445m | gab. | 2 |
| 96 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,5m | gab. | 1 |
| 97 | Rūpnieciski izolētais līkums | D219/355mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 98 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90°, L=1,0x1,2m | gab. | 1 |
| 99 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 100 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 90° | gab. | 10 |
| 101 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 59° | gab. | 2 |
| 102 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 42° | gab. | 2 |
| 103 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 17° | gab. | 4 |
| 104 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 16° | gab. | 2 |
| 105 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 12° | gab. | 2 |
| 106 | Rūpnieciski izolētais līkums | D168/280mm, 8° | gab. | 2 |
| 107 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 90°, L=0,5x0,5m | gab. | 1 |
| 108 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 90°, L=0,95x0,98m | gab. | 1 |
| 109 | Rūpnieciski izolētais līkums | D139/250mm, 60° | gab. | 2 |
| 110 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90° | gab. | 8 |
| 111 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,225x1,0m | gab. | 1 |
| 112 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,7x1,0m | gab. | 1 |
| 113 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 114 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,175x1,0m | gab. | 1 |
| 115 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x0,92m | gab. | 1 |
| 116 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x0,5m | gab. | 1 |
| 117 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=0,5x1,0m | gab. | 1 |
| 118 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 90°, L=1,0x0,92m | gab. | 1 |
| 119 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 83°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 120 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 83°, L=0,575x1,0m | gab. | 1 |
| 121 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 79° | gab. | 2 |
| 122 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 69° | gab. | 2 |
| 123 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 47° | gab. | 2 |
| 124 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 43° | gab. | 2 |
| 125 | Rūpnieciski izolētais līkums | D114/225mm, 42° | gab. | 2 |
| 126 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 127 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 90°, L=0,5x1,0m | gab. | 1 |
| 128 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 58°, L=1,25x0,5m | gab. | 1 |
| 129 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 58°, L=1,25x0,65m | gab. | 1 |
| 130 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 84°, L=1,0x1,06m | gab. | 1 |
| 131 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 84°, L=0,5x0,67m | gab. | 1 |
| 132 | Rūpnieciski izolētais līkums | D89/180mm, 44° | gab. | 4 |
| 133 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90° | gab. | 4 |
| 134 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 135 | Rūpnieciski izolētais līkums | D76/160mm, 90°, L=1,3x0,5m | gab. | 1 |
| 136 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 90°, L=1,0x1,0m | gab. | 1 |
| 137 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 90°, L=1,3x1,0m | gab. | 1 |
| 138 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 81°, L=1,0x0,5m | gab. | 1 |
| 139 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 81°, L=1,3x1,0m | gab. | 1 |
| 140 | Rūpnieciski izolētais līkums | D60/140mm, 4° | gab. | 2 |
| 141 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D219/355mm, 9° | gab. | 2 |
| 142 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D219/355mm, 10° | gab. | 2 |
| 143 | Kompensācijas spilvena caurulei | D324/500mm, L=1,0m | gab. | 30 |
| 144 | Kompensācijas spilvena caurulei | D219/355mm | gab. | 289 |
| 145 | Kompensācijas spilvena caurulei | D168/280mm | gab. | 134 |
| 146 | Kompensācijas spilvena caurulei | D139/250mm | gab. | 24 |
| 147 | Kompensācijas spilvena caurulei | D114/225mm | gab. | 196 |
| 148 | Kompensācijas spilvena caurulei | D89/180mm, L=1,0m | gab. | 68 |
| 149 | Kompensācijas spilvena caurulei | D76/160mm | gab. | 30 |
| 150 | Kompensācijas spilvena caurulei | D60/140mm | gab. | 40 |
| 151 | Signalizācijas termināls |  | gab. | 13 |
| 152 | 3 dzīslu savien. kabelis |  | m | 26 |
| 153 | Brīdinājuma lente |  | m | 2800 |
| 154 | Gala noslēga | DN100 | gab. | 4 |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.lote: “Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14K-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8K-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14K-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8K-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijas ietvaros. |
| 1.2. | Darba apjoms: |
|  | Cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras piegāde tehnisko projektu “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14K-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8K-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai, saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem un atbilstoši Finanšu piedāvājuma apjomam. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz cauruļvadu, cauruļvadu elementu un noslēgarmatūras atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību tehniskā projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14K-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8K-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” prasībām. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Preču piegāde notiks saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegto grafiku uz Pasūtītāja noradīto vietu Jātnieku ielas un Valkas ielas tuvumā. |
| 3.2. | Noslegarmatūrai spiediens ≥25Bar. |
| 3.3. | Cauruļvadu un cauruļvadu elementu aptuvenais piegādes termiņš 2019.gada maijs-jūlijs. |
| 4. | Materiālu saraksts |
| Pozīcija | Nosaukums | Apzīmējums | Mērv. | Skaits |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D355/560mm | m | 1074 |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D114/225mm | m | 48 |

| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar signal. vadiem | D89/180mm | m | 396 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rūpnieciski izolētais T-atzars paralēls, (Mezgls “1”) | D355/560mm-D89/180mm, L=1.2x0.6m | gab. | 2 |
| 5 | Rūpnieciski izolētais T-atzars perpend., (Mezgls “2”) | D355/560mm-D114/225mm, L=1.5x1.2m | gab. | 2 |
| 6 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda atloku un blīvripu ūdens izlaidei (Mezgls “4”) | D355/560mm ar serv.kr. D139/225mm, h=1,8m; L=1,2m | gab. | 2 |
| 7 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “5”) | D89/180mm ar serv.kr. D48/110mm, h=1,1m; L=1,0m | gab. | 2 |
| 8 | Rūpnieciski izolētais T-atzars ar nerūsējoša tērauda servisa krānu ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi ūdens izlaidei, (Mezgls “6”) | D114/225mm ar serv.kr. D60/125mm, h=0,7m; L=1,0m | gab. | 2 |
| 9 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai (Mezgls “1”) | D89/180mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,65m, L=1.5m | gab. | 2 |
| 10 | Rūpnieciski izolētais vārsts ar nerūsējoša tērauda servisa krānu un ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi atgaisošanai (Mezgls “2”) | D114/225mm ar serv.kr. D42/110mm, h=0,45m, L=1.5m | gab. | 2 |
| 11 | Starta kompensators | ∆l=11mm, D89/180mm | gab. | 2 |
| 12 | Starta kompensators | ∆l=27mm, D355/560mm | gab. | 1 |
| 13 | Starta kompensators | ∆l=26mm, D355/560mm | gab. | 1 |
| 14 | Starta kompensators | ∆l=32mm, D355/560mm | gab. | 1 |
| 15 | Gala uzmava | D355/560mm | gab. | 4 |
| 16 | Gala uzmava | D114/225mm | gab. | 2 |
| 17 | Gala uzmava | D89/180mm | gab. | 2 |
| 18 | Elastīgais ievads | D355/560mm | gab. | 2 |
| 19 | Elastīgais ievads | D114/225mm | gab. | 2 |
| 20 | Elastīgais ievads | D89/180mm | gab. | 2 |

| 21 | Termonosēdoš. uzmava (starta kompensatoram) | D89/180mm | gab. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Termonosēdoš., elektrometināma uzmava starta kompensatoram | D355/560mm | gab. | 3 |
| 23 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm | D114/225mm | gab. | 19 |
| 24 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm (remonta) | D114/225mm | gab. | 4 |
| 25 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm | D89/180mm | gab. | 72 |
| 26 | Termonosēdoš. uzmava ar termonosēdošam manžētēm (remonta) | D89/180mm | gab. | 6 |
| 27 | Termonosēdoš. uzmava elektrometināma ar termomanžētēm | D355/560mm | gab. | 166 |
| 28 | Termolente |  | m | 573 |
| 29 | Nekustīgais balsts | D355/560mm, L=2.0m | gab. | 4 |
| 30 | Rūpnieciski izolētais vertik. līkums | D114/225mm, 90°, L=1.5x0.45m, Jātnieku 79 | gab. | 2 |
| 31 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D114/225mm, 90° | gab. | 4 |
| 32 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 90° | gab. | 4 |
| 33 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 85° | gab. | 2 |
| 34 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D89/180mm, 4° | gab. | 4 |
| 35 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 90° | gab. | 12 |
| 36 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 88° | gab. | 2 |
| 37 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 83° | gab. | 2 |
| 38 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 8° | gab. | 4 |
| 39 | Rūpnieciski izolētais līkums * | D355/560mm, 6° | gab. | 2 |
| 40 | Rūpnieciski izolēta Z-veida detaļa | D89/180mm, 1.2x0.5x0.82(h)m | gab. | 1 |
| 41 | Rūpnieciski izolēta Z-veida detaļa | D89/180mm, 1.2x1.3x0.82(h)m | gab. | 1 |
| 42 | Kompensācijas spilvena caurulei | D355/560mm, L=1.0m | gab. | 147 |
| 43 | Kompensācijas spilvena caurulei | D114/225mm | gab. | 42 |
| 44 | Kompensācijas spilvena caurulei | D89/180mm | gab. | 88 |
| 45 | Signalizācijas termināls |  | gab. | 4 |
| 46 | 3 dzīslu savien. kabelis |  | m | 8 |
| 47 | Brīdinājuma lente |  | m | 1516 |

* Precizēt ar rūpnīcu izgatavotāju pirms montāžas darbu uzsakšanas.

** Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

5.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS *

"<lepirkuma procedūras nosaukums>" (ID.Nr. <iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese> (turpmāk - Pretendents) <Piedāvājuma datums> ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumam „Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”                           (1.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai” un/vai 2.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai), Iepirkuma identifikācijas numurs DS/2019/11 KF (turpmāk - Iepirkums), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> ar šo neatsaucami uzņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc pasūtītāja – PAS „Daugavpils siltumtīkli” pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to pamatot, kā vien ar norādi par šāda viena vai vairāku apstākļu iestāšanos:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

izmaksāt Pircējam 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro nulle centi) (1. vai 2. lotē atsevišķi) vai                            8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro nulle centi) (kopā 1. un 2. lotē), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Piedāvājuma nodrošinājuma darbības termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas, skaitot no piedāvājuma Iepirkumam iesniegšanas termiņa beigu datuma – 2019.gada 29.aprīļa.

Šeit noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma saistība izbeidzas pēc atbilstoša rakstveida paziņojuma saņemšanas no PAS „Daugavpils siltumtīkli” vai šī piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināla atgriešanas.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds>

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

<Datums, vieta>

* Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis Nolikuma pielikumos norādītajām formām.

6.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Lietotāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija *

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Pārdevēja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Pārdevējs)

noslēgts Līgums par materiālu piegādi projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” (1.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai” un/vai 2.lote - „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”) un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un Līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pircēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Pārdevējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto Līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Lietotājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pircējam 10 (desmit) % no Līguma summas (_____,___ EUR (<summa vārdiem>) apmērā (bez PVN)), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Pircēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pircēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds>

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

<Datums, vieta>

* Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis Nolikuma pielikumos norādītajām formām.

7.pielikums

Būvprojektus skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā  www.dsiltumtikli.lv, https://failiem.lv/u/h4q7p7jc  vai PAS “Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00,                 tālr. 65407560.