## 1
Lokālā tāme Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: |  |  | 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: |  |  | PAS “Daugavpils siltumtīkli”
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daud- zums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie-tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1.1 |  | 1. Nojaukšanas un sagatavošanas darbi
1.1.1 |  | Durvju demontāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  | Logu un palodžu demontāža | gb. | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | Vārtu demontaža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  | Ārējo skārda palodžu, noteku demontaža | t.m. | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 |  | Betona apmales demontāža | m² | 70.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 |  | Esoša jumta seguma un latojuma demontāža | m² | 495.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 |  | Aiļu izzāģešana ķieģeļu sienās vēdināšanas restem | m³ | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 |  | Būvgružu aizvešana un utilizācija | m³ | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 2. Cokola siltināšanas darbi
1.2.1 |  | Cokola atrakšana 0.5m dziļumā, b=0.7m | m³ | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | Cokola profila b=100mm stiprināšana | t.m. | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Cokola profila b=120mm stiprināšana | t.m. | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  | Cokola hidroizolācija, t.sk.:
|  | Šķīdinātājus nesaturoša divkomponentu hidroizolācija Caparol CapaTect Klebe und Dichttungmasse 114 vai ekvivalents | m² | 92.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolējošs aizsargkrāsojums Caparol CT SockelFlex vai ekvivalents | m² | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Geomembrāna Isostud/ GXP plus 0.5 ar aizsargprofilu Isostud vai ekvivalents | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 |  | Cokola siltināšana | m² | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Līmjava Caparol CapaTect Klebe und Dichttungmasse 114 vai ekvivalents
Siltumizolācija XPS 300 Styrofoam-300 vai ekvivalents, λ≤0.035W/mK, ρ=32kg/m³, b=150mm
Ar karbona škiedrām stiprināta armējošā java Caparol Carbon-Spachtel vai ekvivalents
Stiklašķiedras siets Caparol Capatect OrCa Gewebe 653 vai ekvivalents
Gruntējums Caparol Putzgrund CT 610 vai ekvivalents
1.2.6 |  | Cokola apdare - mākslīgo sveķu mozaīkas struktūrapmetums Caparol Capatect KD-Buntsteinputz vai ekvivalents | m² | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 |  | Ēkas apmales izveidošana 700mm platumā | m² | 65.8 | 0
|  | betons C12/15, 60mm | m3 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas FR 0-40mm, 100mm | m3 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | bortakmens IA 100.20.8 - 94,0t.m | m | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 |  | Garažas iebrauktuves atjaunošana ( betons C12/15, 60mm ) | m³ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | 3. Fasāžu apdares un siltināšanas darbi
1.3.1 |  | Fasādes siltināšana un krāsošana, tonis “Siena 85” L74 75 C14 H65, Caparol Fassade A1 concept vai ekvivalents | m² | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Līmjava Caparol CapaTect Dämmkleber 185 vai ekvivalents
Paroc Linio 15 vai ekvivalents, λ≤0.037W/mK, ρ=110kg/m³, b=180mm
Gruntējums Caparol Putzgrund 610 vai ekvivalents
Stiklšķiedras siets Caparol CapaTect Gewebe 650 vai ekvivalents
Armējošā java Caparol CapaTect Klebe und Armierungsmasse 186 M vai ekvivalents
Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis Capatect CARBON FIX vai ekvivalents
Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs, dispersijas struktūrapmetums 3mm Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20 vai ekvivalents
1.3.2. |  | Ailsānu apdare b=30mm ar Paroc FAB 3, λ≤0.037W/mK, ρ=85kg/m³ vai ekvivalents | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | 4. Durvis, logi un varti
1.4.1 |  | Durvis AD-1 Tērauda profilu durvju bloks, Ud ≤ 1.6 W/m²K, siltinājums: minerālvate, λ ≤ 0.038W/mK, p=80kg/m³, t=40mm, tonis: RAL 9006, 1000x2100(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 |  | Durvis BD-1 PVC profila durvis ar stikla paketēm ,rāmja tonis silbergrau, RAL 7001, 700x1650(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 |  | Varti V-1 Automātiski pacelamie vārti, cinkota met. loksne, tonis: RAL 9006, ar logiem, ar pulti, ar durvis, U ≤ 1.6 W/m²K, 4000x3400(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 |  | Varti V-2 Tērauda profilu varti, cinkota met. loksne, b=3mm, tonis: RAL 9006, ar atslēgu, 2605x2800(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 |  | Loga bloks L-1 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 900x1450(h) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 |  | Loga bloks L-2 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 970x1450(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 |  | Loga bloks L-3 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 1000x1450(h) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 |  | Loga bloks L-4 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 1200x1800(h) | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 |  | Loga bloks L-5 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 1400x1450(h) | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 |  | Loga bloks L-6 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 1500x1800(h) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 |  | Loga bloks L-7 PVC profilu logs, ar veramo vērtni, rāmja tonis: silbergrau, RAL 7001, U/rm ≤0.9 W/m²K, 860x1030(h) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 |  | Vēdināšanas reste VR-1 cinkota skārda vēdināšanas reste, tonis: RAL 9006, 250x700(h) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 |  | IP-1 iekšējā palodze 1000x330x35, PVC, tonis balts | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 |  | IP-2 iekšējā palodze 1050x330x35, PVC, tonis balts | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 |  | IP-3 iekšējā palodze 1250x330x35, PVC, tonis balts | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 |  | IP-4 iekšējā palodze 1450x330x35, PVC, tonis balts | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 |  | IP-5 iekšējā palodze 1550x330x35, PVC, tonis balts | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 |  | ĀP-1 Ārējās palodzes 1000x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 |  | ĀP-2 Ārējās palodzes 1050x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 |  | ĀP-3 Ārējās palodzes 1250x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 |  | ĀP-4 Ārējās palodzes 1450x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 |  | ĀP-5 Ārējās palodzes 1550x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 |  | ĀP-6 Ārējās palodzes 350x150x0.6, krāsots skārds pural, RR 23 | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 |  | Ailsānu apdare ar GKBI plāksni 12.5mm un lateksa krāsu | m² | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | 5. Bēniņi
1.5.1 |  | Bēniņu pārseguma siltināšana | m² | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akmens vates plāksne PAROC WAS 35t vai ekvivalents, λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³, 30mm
Akmens vates plāksne PAROC eXtra vai ekvivalents, λ≤0.036W/mK, ρ=30kg/m³,(100+100)200mm kopējais siltināšanas slāņa biezums 300 mm
Tvaika izolācija PAROC XMV 020bas vai ekvivalents
1.5.2 |  | Siltumtrases (∅ no 200 līdz 320mm) demontaža | t.m. | 19.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 |  | Vēdināšanas režģu VR-1 250x700mm uzstādīšana | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | 6. Jumta segumu darbi
1.6.1 |  | Jumta seguma ieklāšana | m² | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profilētas tērauda jumta loksnes Ruukki “Classic” vai ekvivalents, b=0.6mm Pural pārklājums (tonis RR 23), 32mm
Latojums 100x32mm, solis 300mm, 32mm
Liīste uz spāres 60x25mm, 25mm
Pretkondensāta plēve Ruukki 50 vai ekvivalents
1.6.2 |  | Sniega barjera VLEN 3000 vai ekvivalents (tonis RR 23), komplektā ar stiprinājumiem un montāžas elementiem | m | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 |  | Ūdens noteku sistēma (tonis RR 23), komplektā ar konektoriem, līkumiem, āķiem utml., t.sk.
|  | Ruukki vai ekvivalenta apaļā tekne ∅125mm | m | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruukki vai ekvivalenta apaļā notekcaurule ∅90mm | m | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 |  | Jumta lūkas 800x800mm montāža, tonis RR-23, izveidojot karkasu lūkas uzstādīšanai | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 |  | Jumta laipas montāža (Ruuki vai ekvivalents) | m² | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | 7. Lievenis
1.7.1 |  | Lieveņa LV-1 izveidošana | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
betona bruģakmeņi P1-6 200x100x60 - 3m2
cementa smilšu java M150
betons C25/30 150mm
šķembas FR 5-45mm 100mm
metala reste MR 400x700x40 - 1gab.
1.8 |  | 8. Pārējie darbi
1.8.1 |  | Ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana ( H=6.8m ) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 |  | Jumtiņa JT-1 montāža 1.20x1.60m | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 |  | Krāsota cinkota skārda b=0.6mm, tonis RR 23 noteku un lāseņu izveidošana | m² | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 |  | Sienu iekšējās apdares atjaunošana pēc apkures radiatoru nomaiņas, radiatoru skaits un izvietojums AVK-A daļā | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 |  | Esošās noliktavas (telpu grupa 05000017311001002) daļējā nojaukšana pirms austrumu fasādes siltināšanas, un noliktavas atjaunošana pēc ārsienas siltināšanas pabeigšanas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 2
Lokālā tāme Nr.2
Apkures sistēmas pārbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: |  |  | 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: |  |  | PAS “Daugavpils siltumtīkli”
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daud- zums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie-tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
2.1 |  | 1. Nojaukšanas un sagatavošanas darbi
2.1.1 |  | Sildķermeņu ar pievadiem demontāža | gb. | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Apkures sistēmas sadales no tērauda cauruļvadiem Ø15 - Ø40 demontāža | m | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | 2. Montāžas darbi
2.2.1 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x400 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x500 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x600 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x700 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x800 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Radiators PURMO Compact C 22 500x1100 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 |  | Radiators PURMO HYGIENE H 30 500x1100 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 |  | Radiators PURMO HYGIENE H 30 500x1400 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 |  | Radiators PURMO HYGIENE H 30 900x1200 komplektā ar atgaisotāju, korķi un sienas montāžas stiprinājumiem | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 |  | Radiatora regulēšanas vārsts Dynamic Valve™, Danfoss RA-DV, DN15 | gb. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 |  | Termostats, Danfoss RA 2000 | gb. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 |  | Radiatora noslēgvārsts, Danfoss RLV, DN 15 | gb. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 |  | Lodveida krāns (ūdens izteces krāns) DN 15 (Precizēt montāžas gaitā) | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 |  | Automātiskais atgaisotājs DN 15 (Precizēt montāžas gaitā) | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 |  | Tērauda caurule KAN-therm Steel Ø15x1,2 | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 |  | Tērauda caurule KAN-therm Steel Ø18x1,2 | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 |  | Tērauda caurule KAN-therm Steel Ø22x1,5 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 |  | Tērauda caurule KAN-therm Steel Ø28x1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 |  | Tērauda caurule KAN-therm Steel Ø35x1,5 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.20 |  | Izolācija K-FLEX ST Ø22x19 mm | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.21 |  | Tērauda caurules KAN-therm Steels fasondaļas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.22 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.23 |  | Montāzas komplekts, palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24 |  | Siltumizolācijas montāžas materiāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.25 |  | Hidrauliskā pārbaude | m | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 3
Lokālā tāme Nr.3
Siltummehānika
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: |  |  | 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: |  |  | PAS “Daugavpils siltumtīkli”
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daud- zums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie-tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
3.1 |  | 1. Nojaukšanas un sagatavošanas darbi
3.1.1 |  | Esošā siltummezgla demontāža (no 1. un 2. krāniem, tajā skaitā) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  | Siltumtrases cauruļvadu (t. sk. siltumizolācijas) demontāža ēkas bēniņos Ø50 | m | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | 2. Montāžas darbi
Siltummezgls
3.2.1 |  | Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 39 kW; Danfoss XB05H-1-30 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  | Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 20 kW; Danfoss XB05M-1-16 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | Cirkulācijas sūknis; Grundfos ALPHA1 20-60 N | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 |  | Cirkulācijas sūknis; Grundfos ALPHA1 25-80 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 |  | Regulēšanas vārsts; Danfoss VM 2; DN 15; Kvs 2,5 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 |  | Regulēšanas vārsts; Danfoss VS 2; DN 15; Kvs 1,0 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 |  | Izpildmehānisms; Danfoss AMV 30 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 |  | Izpildmehānisms; Danfoss AMV 10 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 |  | Kontrolieris, 230 V, Danfoss ECL Comfort 210 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 |  | Elektroniskais programmēšanas atslēga, Danfoss A266 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 |  | Ārgaisa temperatūras sensors, Danfoss ESMT | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 |  | Virsmas temperatūras sensors, Danfoss ESM-11 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 |  | Iegremdes sensors, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss ESMU-100 | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 |  | Spiediena starpības regulators, atpakaļgaitas, regulējams; TA DA616, DN 15; Kvs 2,5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15 |  | Siltumenerģijas skaitītājs (t. sk. procesors, temperatūras sensori) DN 20, Qn 2,5 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.16 |  | Karstā ūdens skaitītājs; Wehrle DN 15; Q3 2,5; 90° C; 10 bar | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.17 |  | Aukstā ūdens skaitītājs R160 C klase, Zenner MNK-RP-N, ar saskrūvēm DN 15, Q3 2,5; 30° C; 10 bar | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.18 |  | Izplešanās trauks; Reflex N 12, 120 °C, 4 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.19 |  | Tērauda lodveida piemetin. krāns, PN25 DN 32 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.20 |  | Tērauda lodveida piemetin. krāns, PN25, DN 25 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.21 |  | Tērauda lodveida piemetin. krāns, PN25, DN 20 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.22 |  | Lodveida krāns vītņu, DN 32 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.23 |  | Lodveida krāns vītņu, DN 25 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.24 |  | Lodveida krāns vītņu, DN 20 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.25 |  | Lodveida krāns vītņu, DN 15 | gab. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.26 |  | Pretvārsts vītņu, DN 25 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.27 |  | Pretvārsts vītņu, DN 20 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.28 |  | Pretvārsts vītņu, DN 15 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.29 |  | Filtrs atloku, DN 32 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.30 |  | Filtrs vītņu, DN 32 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.31 |  | Filtrs vītņu, DN 25 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.32 |  | Filtrs vītņu, DN 20 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.33 |  | Filtrs vītņu, DN 15 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.34 |  | Drošības vārsts, DN 15, 6 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.35 |  | Drošības vārsts, DN 15, 10 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.36 |  | Manometrs, ar skalu 0 - 16 bar | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.37 |  | Manometrs, ar skalu 0 - 10 bar | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.38 |  | Termometrs, ar skalu 0 - 120 ºC | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.39 |  | Termometrs, ar skalu 0 - 100 ºC | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.40 |  | Manometra krāns | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.41 |  | Automātiskais atgaisotājs, DN 15 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.42 |  | Metināmā tērauda caurule Ø32 (Ø42,4x2,6) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.43 |  | Metināmā tērauda caurule Ø25 (Ø33,7x2,6) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.44 |  | Metināmā tērauda caurule Ø15 (Ø21,3x2,6) | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.45 |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø25 (Ø28x1,5) | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.46 |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø20 (Ø22x1,2) | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.47 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc Hvac Section AluCoat T PHSALCT 42-40 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.48 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc Hvac Section AluCoat T PHSALCT 35-40 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.49 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc Hvac Section AluCoat T PHSALCT 28-20 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.50 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc Hvac Section AluCoat T PHSALCT 22-20 | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.51 |  | Pretkondensāta siltumizolācija , K-Flex ST 28x13 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.52 |  | Gruntējums (1 kārtā) GF-021 | kg | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.53 |  | Krāsa (2 kārtas) Neosprint 30 | kg | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.54 |  | Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.55 |  | Cauruļu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.56 |  | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.57 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.58 |  | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.59 |  | Siltumtrases ievada montāža ēkas cokola siltināšanas laikā | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.60 |  | Siltummezgla pārbaude, regulēšana, palaišana, t.sk., principiālās shēmas izstrāde A3 formātā, kas ielaminēta un ierāmēta stiprinās pie SM telpas sienas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.61 |  | Nodošanas-pieņemšanas dokumentācijas noformēšana | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siltumtīkli (līdz 1. un 2. krāniem)* precīzi skat.atsevišķu būvprojektu
3.2.62 |  | Rūpn. izolēts vertikālais līkums 90o, 1,20 x 1,20 m Ø42/125 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.63 |  | Elastīgais ievads Ø125 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.64 |  | Gala uzmava Ø42/125 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.65 |  | Metināmā tērauda caurule Ø32 (Ø42,4x2,6) | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.66 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc Hvac Section AluCoat T PHSALCT 42-30 | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.67 |  | Tērauda lodveida piemetin. krāns, PN25 DN 32 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.68 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.69 |  | Atgaisotājs | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.70 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 4
Lokālā tāme Nr.4
Būvdarbu organizācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: |  |  | 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: |  |  | PAS “Daugavpils siltumtīkli”
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daud- zums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie-tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
4.1 |  | Celtnieku vagoniņu uzstādīšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Konteinera celtniecības instrumentiem uzstādīšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Biotualešu uzstādīšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Ugunsdzēsības stenda, drošības noteikumu uzstādīšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Ugunsdzēsības aparati- 55A233B | gb. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Pagaidu celtniecības žoga (h=2,0m) montāža | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Būvtāfeles uzstādīšana A1 | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Sastatņu montāža | m² | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Ieejas nojumju montāža | gb. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Atkritumu konteinera (tilpums 6m³) uzstādīšana | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Zāliena atjaunošana iesējot zāles sēklu maisījumu | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Veļas žāvēšanas, tīrīšanas statņu pārlikšana | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: PAS “Daugavpils siltumtīkli”
| Par kopējo summu (euro) |  | 0
| Kopējā darietilpība (c/h) |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbieitilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Apkures sistēmas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Siltummehānika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Būvdarbu organizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība
|  | Peļņa (%) | 0
|  | Pavisam kopā, bez PVN | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## koptame
APSTIPRINU
_________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada____.__________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Būves nosaukums: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Objekta adrese: 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
Pasūtītājs: PAS “Daugavpils siltumtīkli”
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī | 0
Kopā: |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | 0
Sastādīja: _______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta