## PS koptame
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums: Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Būves nosaukums: Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese: Mendelejeva ielā 13a, Daugavpils
Pasūtījums Nr. 15-01/19
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī |  | 0
|  | KOPĀ: | 0
PVN 21%: |  |  | 0
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
KOPĀ: |  |  | 0

## kopt
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva ielā 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | 15-01/19
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī |  | 0
| KOPĀ: |  | 0
PVN 21%: |  |  | 0
Sastādīja ________________T.Šestakovska_____
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________
Sert. Nr.

## kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva iela 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1. | 1. | Siltummehaniskā daļa, t.sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2. | Gāzes apgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. | Elektroinstalācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4. | Būvkonstrukcijas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. sociālais nodoklis 24,09%: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( 8% ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Peļņa (6%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja ________________T.Šestakovska
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________D.Podčernin
Sert. Nr.301205

## 1SM
Lokālā tāme Nr. 1
Siltummehānika
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Būves nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva iela 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | 15-01/19
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās pamatojoties uz GA daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  | 0
[11 empty] | Tāme sastādīta |  |  | 20.05.2019.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltummehaniskā daļa
1 |  | Iekārtas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 17-līgumc. | Gāzes ūdenssildamais katla Q=20W (KV-GM-20,0 vai analoga) montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 17-līgumc. | Gāzes deglis 4000-20000 kW montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 17-līgumc. | Gaisa ventilatora Qmaks.=26200 Nm3/st, Pmaks. =160 mbar, N=132 kW montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 17-līgumc. | Gaisa filtrs Q=30000 m3/st, F8 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 17-līgumc. | Kondensācijas tipa ekonomaizera Qmaks.=2,265 MW P=16 bar montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 17-līgumc. | Dekarbonizatora Qmaks. = 6 m3/st., Tmaks. = 80 °C montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 17-līgumc. | Recirkulācijas sūknis Q=215 m3/st. H=25 m, N=22 kW montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 17-līgumc. | Ekonomaizera ūdens sukna Q=225 m3/st. H=30 m, N=30 kW montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 17-līgumc. | Kondensata sūkna Q=6 m3/st. H=30 m, N=1,1 kW montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 17-līgumc. | Kondensata sūkna Q=6 m3/st. H=50 m, N=1,1 kW montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 17-līgumc. | Siltuma skaitītāja DN150 PN25 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 17-līgumc. | Siltuma skaitītāja DN200 PN25 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 17-līgumc. | Ūdens skaitītāja DN250 PN25 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 17-līgumc. | Ūdens skaitītāja DN25 PN25 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 17-līgumc. | Dūmsukna Qmaks.=47000 m3/st, P =15 mbar, N=45 kW montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 17-līgumc. | Kondensāta tvertnes V=0,5m3 AISI316 (nestandarta iekārta) montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 17-līgumc. | Tvertnes V=0,5m3 (nestandarta iekārta) montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Armatūra |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 17-līgumc. | Katla ūdens plūsmas regulatora - Butterfly tipa aizbīdnis DN250 PN25 ar elektropiedziņa iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 17-līgumc. | Drošības vārsta DN25/DN40 (VIC vai analogs) iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 17-līgumc. | Lodveida iemetināta krāna DN250; PN25 (Vexve 100 vai analogs) iebūve | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 17-līgumc. | Lodveida iemetināta krāna DN50; PN25 (NAF Triball vai analogs) iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 17-līgumc. | Lodveida iemetināta krāna DN40; PN25 (NAF Triball vai analogs) iebūve | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 17-līgumc. | Lodveida iemetināta krāna DN32; PN25 (NAF Triball vai analogs) iebūve | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | 17-līgumc. | Lodveida iemetināta krāna DN20; PN25 (NAF Triball vai analogs) iebūve | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | 17-līgumc. | Butterfly tipa aizbīdnis DN250 PN25 iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | 17-līgumc. | Butterfly tipa aizbīdnis DN200 PN25 iebūve | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | 17-līgumc. | Pretvārsta Dn200 PN25 (MEI vai analogs) iebūve | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | 17-līgumc. | Pretvārsta Dn50 PN25 (Oninen vai analogs) iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | 17-līgumc. | Pretvārsta Dn40 PN25 (Oninen vai analogs) iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | 17-līgumc | Pretvārsta Dn32PN25 (Oninen vai analogs) iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | 17-līgumc | Dūmju aizbīdnis 2000x2200 mm ar elektropiedziņa iebūve | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | 17-līgumc | Dūmju aizbīdnis 2000x2200 mm iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | 17-līgumc | Dūmju aizbīdnis DN1000 iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | 17-līgumc | Dūmju aizbīdnis DN1200 iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | 17-līgumc | Gaisa žalūzijas 2600x 2000 mm iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | 17-līgumc | Automātiskais gaisa novadītājs DN15 PN10 ar lodveida krānu (savienojuma veids vītņu) | kpl | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | 17-līgumc. | 0-25 bar manometru ar glicerīnu ar noslēgkrānu iebūve | kpl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | 17-līgumc. | 0-6 bar manometru ar glicerīnu ar noslēgkrānu iebūve | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | 17-līgumc. | 0-200grC Bimetālisk. Termometru ar glicerīnu iebūve | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | 17-līgumc. | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Atloki | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 17-līgumc. | Atloki DN250 PN25 P250 GH | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 17-līgumc. | Atloki DN200 PN25 P250 GH | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | 17-līgumc. | Atloki DN150 PN16 P250 GH | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | 17-līgumc. | Atloki DN125 PN16 P250 GH | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | 17-līgumc. | Atloki DN50 PN16 AISI316 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | 17-līgumc. | Atloki DN40 PN16 AISI304 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | 17-līgumc. | Atloki DN40 PN16 P250 GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | 17-līgumc. | Atloki DN25 PN16 P250 GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | 17-līgumc. | Palīgmateriāli saskrūves , uzgriežņi, blīves | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Cauruļvadi (katls) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN250 (273X6,3) P235GH montāža | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN200 (219X6,3) P235GH montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN150 (168,3X4,5) P235GH montāža | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN50 (60,3x2,9) P235 montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN20 (26,9x2,3) P235 montāža | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | 17-līgumc. | Elektrometināmās tērauda caurules DN15 (21,3x2,0) P235 montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | 17-līgumc. | Līkums DN250 (Ø273,0x6,3), P235GH | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | 17-līgumc. | Trejgabals DN250 (Ø273,0x6,3), P235GH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | 17-līgumc. | Noslēgvāks DN250 (Ø273,0x6,3), P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | 17-līgumc. | Pāreja DN250/DN200 (Ø273,0x6,3/ Ø219,0x6,3), P235GH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | 17-līgumc. | Pāreja DN250/DN150 (Ø273,0x6,3/ Ø168,3x 4,5) , P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | 17-līgumc. | Līkums DN200 (Ø219,0x6,3), P235GH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | 17-līgumc. | Pāreja DN200/DN150 (Ø219,0x6,3/ Ø168,3x 4,5), P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | 17-līgumc. | Pāreja DN200/DN125 (Ø219,0x6,3/ Ø139,7x 4,0), P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | 17-līgumc. | Noslēgvāks DN50 (Ø60,3X2,6), P235GH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | 17-līgumc. | Trejgabals DN50 (Ø60,3 x2,9), P235GH | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | 17-līgumc. | Līkums DN50 (Ø60,3 x2,9), P235GH | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | 17-līgumc. | Pāreja DN50/DN40 (Ø60,3x2,9/ Ø48,3x 2,6), P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | 17-līgumc. | Pāreja DN50/DN25 (Ø60,3x2,9/ Ø33,7x 2,6), P235GH | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | 17-līgumc. | Līkums DN20 (Ø26,9 x2,3), P235GH | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | 17-līgumc. | Trejgabals DN20 (Ø26,9 x2,3), P235GH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | 17-līgumc. | Tērauda līkums DN15 (Ø21,3 x2,0), P235GH | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | 17-līgumc. | Pārbaude uz stiprību un blīvumu | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Cauruļvadi (ekonomaizers un pievienojums esošam cauruļvadam) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 17-līgumc. | Rūpnieciski izolēta caurule DN200 (Ø 219/315) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 17-līgumc. | Rūpnieciski izolēta caurule DN250 (Ø 273/400) | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 17-līgumc. | Rūpn. izolēts cauruļu līkums DN250 (Ø 273/400), 90° | gb | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | 17-līgumc. | Rūpn. izolēts cauruļu līkums DN250 (Ø 273/400), 30 | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | 17-līgumc. | Metināms trejgabals DN500 (Ø508 x12,7) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | 17-līgumc. | Metināmā pāreja DN500/DN400 (Ø508x12,7/ Ø406,7x8,8) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | 17-līgumc. | Metināmā pāreja DN400/DN250 (Ø406,7x8,8/ Ø273x6,3) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | 17-līgumc. | Noslēgvāks DN250 (Ø273,0x6,3) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | 17-līgumc. | Rūpn. izolēts cauruļu palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | 17-līgumc. | Pārbaude uz stiprību un blīvumu | m | 312 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Cauruļvadi (kondensats) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 17-līgumc. | Metināmā tērauda caurule DN50 (Ø60,3x 2,0) | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 17-līgumc. | Noslēgvāks DN50 (Ø60,3x 2,0) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | 17-līgumc. | Tērauda līkums DN50 (Ø60,3x 2,0), 90º | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | 17-līgumc. | Metināmā pāreja DN50/DN40 (Ø60,3x2,0/ Ø48,3x 2,0) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | 17-līgumc. | Metināmā tērauda caurule DN40 (Ø48,3x 2,0) | m | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | 17-līgumc. | Tērauda līkums DN40 (Ø48,3x 2,0), 90º | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | 17-līgumc. | Metināms trejgabals DN40 (Ø48,3x 2,0) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | 17-līgumc. | Metināmā pāreja DN40/DN32 (Ø48,3x2,0/ Ø42,4x 2,0) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | 17-līgumc. | Metināmā tērauda caurule DN32 (Ø42,4x 2,0) | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | 17-līgumc. | Metināmā pāreja DN32/DN25 (Ø42,4x2,0/ Ø33,7x 2,0) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | 17-līgumc. | Metināmā tērauda caurule DN25 (33,7x 2,0) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | 17-līgumc. | Tērauda līkums DN25 (33,7x 2,0), 90º | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | 17-līgumc. | Pārbaude uz stiprību un blīvumu | m | 158 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Dūmju kanāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls DN1200 (Ø1200x2) S235 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 17-līgumc. | Līkums DN1200 (Ø1200x2), 90º S235 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls DN1000 (Ø1000x2) S235 | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 17-līgumc. | Līkums DN1000 (Ø1000x2), 90º S235 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls 2000x2200 t=3mm S235 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | 17-līgumc. | Pāreja 2450x450/2000x2200 L=400mm, t=3mm S235 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | 17-līgumc. | Lūka Ø620, S235 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls 1500x3000, t=3mm AISI316 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | 17-līgumc. | Noslēgvāks 1500x3000, t=3mm AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls Ø660x2 AISI316 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | 17-līgumc. | Dūmju kanāls 3000x3000, t=3mm AISI316 | m | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | 17-līgumc. | Pāreja 2000x2200/1500x3000 L=1500mm, t=3mm AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | 17-līgumc. | Lūka Ø620, AISI316 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Gaisa kanāli | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 17-līgumc. | Gaisa kanāls Ø450x2 AISI316 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | 17-līgumc. | Gaisa kanāls Ø1200x2 AISI316 | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | 17-līgumc. | Pāreja Ø800x2/ Ø450x2 AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | 17-līgumc. | Pāreja Ø1200x2/ Ø800x2 AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | 17-līgumc. | Līkums Ø800x2, 90° AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | 17-līgumc. | Līkums Ø1200x2, 45° AISI316 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | 17-līgumc. | Lūka Ø450 AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | 17-līgumc. | Pāreja Ø1200/1375x1375 L=720mm, t=3mm AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9. | 17-līgumc. | Pāreja 1375x1375/1500x3000 L=1500mm, t=3mm | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10. | 17-līgumc. | Lūka Ø650 AISI316 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11. | 17-līgumc. | Gaisa kamera:1100X2200X3000mm aizmugurēja siena 2200x3000mm hermetiškas durvis 1250x500mm | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Siltumizolācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 17-līgymc | Akmens vates izolācijas paklājs δ=50 mm biezuma caurulvadam DN250, DN200, DN150, DN500 (Paroc Lamells Mat AluCoat) | m2 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 17-līgymc | Akmens vates izolācijas paklājs δ=30 mm biezuma caurulvadam DN50-DN15 (Paroc Lamells Mat AluCoat) | m2 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 17-līgymc | Akmens vates izolācijas paklājs δ=60 mm biezuma dūmju kanālam (Paroc Lamells Mat AluCoat) | m2 | 233 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 17-līgymc | Akmens vates izolācijas paklājs δ=30 mm biezuma gaisa kanālam (Paroc Lamells Mat AluCoat) | m2 | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5. | 24-0000 | Izolācijas apdare ar cinkotā skārda b=0,5mm loksnēm | m2 | 472 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | 13-līgumc | Cauruļvadu izolācijas palīgmateriāli | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiešās izmaksas kopā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09% : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПРОВЕРКА
Sastādīja ________________T.Šestakovska
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________D.Podčernin
Sert. Nr. 3-01205

## 2Gaze
Lokālā tāme Nr. 2
GĀZES APGĀDE
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Būves nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva iela 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | 15-01/19
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās pamatojoties uz GA daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  | 0
[11 empty] | Tāme sastādīta |  |  | 20.05.2019.
3.5
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Gāzes apgāde
1.1. | 15-līgumc. | Rotācijas DN150 PN16 gāzes skaitītāja Q=min=0,8m3/h; Qmax=25m3/h ar UNIFLO 1200 PTZ korektoru iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 15-līgumc. | Gāzes regulatora ar pilotu (firma Florentini vai analogs) iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 15-līgumc. | Atloku lodveida krāna Dn150; Pn5 iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 15-līgumc. | Elektromagnētiskā vārsta arr manuālo ieslēgšanu , tips M16 RM Dn200 Pn4 (firma Madas vai analogs) iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 15-līgumc. | Atloku lodveida krāna Dn25; Pn5 iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 15-līgumc. | Drošības noplūdes vārsta V/51 Dn25, Dn40 iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 15-līgumc. | Gāzes noplūdes detektora ar releju, mod.220/240V, iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 15-līgumc. | Lodveida krānu ar pogu Dn15 PN4 iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 15-līgumc. | Rādošais manometrs tips RU ar skalu 0-6 bar | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 15-līgumc. | Rādošais manometrs tips RU ar skalu 0-600 bar | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 15-līgumc. | Atloku gāzes Dn150 Pn6 iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 15-līgumc. | Kompensatora Dn150 Pn5 (MADAS vai analogs) iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 15-līgumc. | Tērauda caurules d168,3x4,50 (Dn150) (firma Fuchs vai analogs) montāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 15-līgumc. | Tērauda caurules d48,3x2,3 (Dn40) (firma Fuchs vai analogs) montāža | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 15-līgumc. | Tērauda caurules d33,7x2,6 (Dn25) (firma Fuchs vai analogs) montāža | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 15-līgumc. | Tērauda caurules d 21,3 x2,0 (Dn15) (firma Fuchs vai analogs) montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 15-līgumc. | Tērauda caurules Dn150 līkums 90gr (firma Fuchs vai analogs) | gb | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 15-līgumc. | Tērauda caurules Dn25 līkums 90gr (firma Fuchs vai analogs) | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 15-līgumc. | Metināšanas un montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
1.20. | 15-līgumc. | Gāzes vadu krāsošana | m2 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 15-līgumc. | Gāzes vadu stiprināšana | gb | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 15-līgumc. | Gāzes vadu pārbaude uz stiprību un blīvumu | m | 115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | 15-līgumc. | Pieslēgums pie esošā gāzes vada | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiešās izmaksas kopā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09% : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja ________________T.Šestakovska
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________D.Podčernin
Sert. Nr.3-01205

## 3EL
Lokālā tāme Nr. 3
ELEKTROINSTALĀCIJA
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Būves nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva iela 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | 15-01/19
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās pamatojoties uz EL daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  | 0
[11 empty] | Tāme sastādīta |  |  | 20.05.2019.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektroinstalācija
1 | 18-līgumc. | Katla vadības elektrosadalnes skapja (sk. projektu) uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18-līgumc. | Gāzes degļa vadības elektrosadalnes skapja (sk. projektu) uzstādīšana (gazes degl. komplekts) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 250A uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 100A uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 63A uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 50A uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 40A uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 20A uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18-līgumc. | Frekvenču pārveidotāja 132kW uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 18-līgumc. | Frekvenču pārveidotāja 45kW uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 18-līgumc. | Frekvenču pārveidotāja 30kW uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18-līgumc. | Frekvenču pārveidotāja 22kW uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x120/70 montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x35/16 montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x16/16 montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x10/10 montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 18-līgumc. | Vada Cu 1x120 montāža | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18-līgumc. | Vada Cu 1x35 montāža | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 18-līgumc. | Vada Cu 1x16 montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 18-līgumc. | Vada Cu 1x10 montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 120/M10 montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 70/M10 montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 35/M10 montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 16/M8 montāža | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 10/M6 montāža | gb | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x95-240 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x35-95 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x6-35 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x1,5-10 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 18-līgumc. | Temperatūras sensora 0-100gr C iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 18-līgumc. | Temperatūras sensora 0-150gr C iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 18-līgumc. | Temperatūras sensora 0-200gr C iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 18-līgumc. | Spiediena sensora 0-25 bar iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 18-līgumc. | Diferenciālā spiediena sensora 0-250 Pa iebūve | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 18-līgumc. | Spiediena sensora 0-1 bar iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 18-līgumc. | Ūdens līmeņa sensora 0-1000mm iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 18-līgumc. | Ūdens līmeņa sensora 0-750mm iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 18-līgumc. | Temperatūras slēdzis 80-150°C | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 18-līgumc. | Spiediena slēdzis 4-12bar | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 18-līgumc. | Spiediena slēdzis 8-28bar | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 18-līgumc. | Ūdens līmeņa slēdzis | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x120/70 montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x35/16 montāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x16/16 montāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x10/10 montāža | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām EMCMK 3x1,5/1,5 montāža | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x6 montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3x2,5 montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3x1,5 montāža | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 16x1,5 montāža | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 12x0,75 montāža | m | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 4x0,75 montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 7x0,75 montāža | m | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 3x0,75 montāža | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām LiYCY 2x0,75 montāža | m | 375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām YSLY 9x0,75 montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām YSLY 5x0,75 montāža | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām YSLY 3x0,75 montāža | m | 175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām YSLY 2x0,75 montāža | m | 290 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 18-līgumc. | Kabeļa ar vara dzīslām UTP 5cat montāža | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x95-240 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x35-95 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x6-35 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 18-līgumc. | Dalīta gala apdare ar līmi 4x1,5-10 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 120/M10 montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 70/M10 montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 35/M10 montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 16/M8 montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 18-līgumc. | Kabeļa gala uzmavas 10/M6 montāža | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 18-līgumc. | Gofrētās plastmasas caurules d50mm iebūve | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 18-līgumc. | Gofrētās plastmasas caurules d40mm iebūve | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 18-līgumc. | Gofrētās plastmasas caurules d25mm iebūve | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 18-līgumc. | Gofrētās plastmasas caurules d16mm iebūve | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 18-līgumc. | Kabeļtrepe 400x60mm 6m iebūve | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 18-līgumc. | Kabeļtrepes kronšteins 400mm | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 18-līgumc. | Kabeļu trepes vāks 400x10mm | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 18-līgumc. | Kabeļtrepe 300x60mm 6m iebūve | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 18-līgumc. | Kabeļtrepes kronšteins 300mm | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 18-līgumc. | Kabeļu trepes vāks 300x10mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 18-līgumc. | Kabeļtrepe 200x60mm 6m iebūve | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 18-līgumc. | Kabeļtrepes kronšteins 200mm | gb | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 18-līgumc. | Kabeļu trepes vāks 200x10mm | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 18-līgumc. | Kabeļu renes 100x42 iebūve | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 18-līgumc. | Kabeļu rene kronšteins 100mm | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 18-līgumc. | Kabeļu rene vāks 100mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 18-līgumc. | Kabeļu rene 50x42 iebūve | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 18-līgumc. | Kabeļu rene kronšteins 50mm | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 18-līgumc. | Kabeļu rene vāks 50mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 18-līgumc. | Automatiskā pārslēdzēja 6-10A uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 18-līgumc. | Operatora panelis SIMATIC HMI KTP700 Basic | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 18-līgumc. | Sūkņa vadības elektrosadalnes skapja ar frekvences pārveidotāju uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 18-līgumc. | Ūdens līmeņa sensora 0-1000mm iebūve | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiešās izmaksas kopā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09%: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja ________________T.Šestakovska
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________ D.Podčernin
Sert. Nr. 3-01205

## 4BK
Lokālā tāme Nr. 4
BŪVKONSTRUKCIJAS
Objekta nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Būves nosaukums |  | Jauna ūdens sildāmā katla ar 18÷20 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā ar kondensācijas tipa ekonomaizeri uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī
Objekta adrese |  | Mendelejeva iela 13a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. |  | 15-01/19
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās pamatojoties uz BK daļas rasējumiem
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  | 0
[11 empty] | Tāme sastādīta |  |  | 2019-05-20
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstradājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-līgumc. | Esoš. caurules DN500 demontāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 02-līgumc. | Atvēruma izveidošana dzelzsbetona un ķieģeļu sienas pārsegumā | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildmateriāli | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 02-līgumc. | Sandwich paneļa demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 05-20000 | Pamata betonēšana katlam ar betonu C25/30 ar stiegrojuma sietu S400 | m3 | 9.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons C25/30 | m3 | 9.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stiegrojums S400 | kg | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | L 100х100x8 | kg | 262 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 05-30000 | Grīdas remonts ar betonu C25/30 80mm biez | m2 | 251 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons C25/30 | m3 | 20.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 05-30000 | Jauna kabeļu kanāla izgatavošana | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons C25/30 | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stiegrojums S400 | kg | 81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | L 50х50x4 | kg | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla perforētā loksne 3mm | m2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 05-20000 | Metala dūmeņa pamata betonēšana ar betonu C25/30 ar stiegrojuma sietu S400 | m3 | 10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons C25/30 | m3 | 10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stiegrojums S400 | kg | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildmateriāli | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Hidroizolāciijas plēves ieklāšana | m2 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolāciijas plēve | m2 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 07-līgumc. | Katla un iekārtas apkalpes laukuma metāla kāpnes montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla kāpnes | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 07-līgumc. | Metala dūmeņa montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metala dūmeņis | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 07-līgumc. | Metāla perforētā loksne 3mm | m2 | 16.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla loksnes | m2 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | L 50х50x4 | kg | 166 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 07-līgumc. | Metala dūmeņa statnis MK-1 | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HEB100 | kg | 1026 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | L 100x100x10 | kg | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lokšņu tērauds t=10 | kg | 341 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli saskrūves , uzgriežņi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 07-līgumc. | Metala dūmeņa statnis MK-2 | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HEB100 | kg | 510 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lokšņu tērauds t=10 | kg | 93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli saskrūves , uzgriežņi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 07-līgumc. | Iekārtas statnis | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HEB100 | kg | 2652 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lokšņu tērauds | kg | 2200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli saskrūves , uzgriežņi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 07-līgumc. | Drenāžas kanāls Aco Drain G 100 | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drenāžas kanāls Aco Drain G 101 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 07-līgumc. | Logu uzstādīšana | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logi 1,2x6m |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 07-līgumc. | Metāla kāpnes montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla kāpnes | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 07-līgumc. | Vārtu remonts | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 07-līgumc. | Metāla konstrukciju virsmu gruntēšana un krāsošana ar antikorozijas krāsu | m2 | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts krāsa | kg | 37 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Antikorozijas krāsa | kg | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Palīgmateriāl un papilddarbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 02-20000 | Būvgrūžu savākšana, iekraušana, izvešana , utilizācija | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiešās izmaksas kopā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09% : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja ________________T.Šestakovska
Sert. Nr. 20-2855
Tāme sastādīta: 2019.gada 20. maijā
Pārbaudīja : __________________D.Podčernin
Sert. Nr. 3-01205