IEPIRKUMA

„Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”

NOLIKUMS

ar grozījumiem

1. Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk                     tekstā – PAS „Daugavpils siltumtīkli”), reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā            adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

  - Kontaktpersona:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461,                                     e-pasts: raimonds.stasuns@dsiltumtikli.lv;

1.3. Iepirkuma priekšmets: „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”;

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/6;

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv;

1.6. Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

2. Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem;

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls;

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”;

2.3.1. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (2.pielikums);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums)

    - Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīga dzīvesvieta) Pretendentam ārvalstī nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

    - Pretendenta līguma projekts, iekļaujot šī nolikuma 5.sadaļas prasības. Līgums ar uzvarējušu Pretendentu tiks noslēgts, pusēm vienojoties par tā nosacījumiem.

2.4. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts;

2.5.	Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, jābūt pievienotam satura rādītājam;

2.6. Viens Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu;

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas;

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2019.gada 18.martam, plkst.10:00;

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no           plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401.

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”, neatvērt līdz 2019.gada 18.marta plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda  Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri;

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2019.gada 18.marta plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ;

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums”;

  - Visām cenām jābūt norādītām Eiro (EUR);

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Līguma izpildes nodrošinājums

5.1. Piegādātājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši šī nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (4.pielikums) 10% apmērā no Līguma summas;

5.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar šajā nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā;

5.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz 2019.gada 30.septembrim.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem;

6.2. Pretendentam, kurš nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā, jābūt reģistrētam Dabasgāzes tirgotāju reģistrā;

6.3. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības;

6.4. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko kopējo summu par dabasgāzes 1 MWh (EUR bez PVN un akcīzes nodokļa) cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas nolikuma prasības;

6.5.	Pretendentam uz Līguma par dabasgāzes piegādi noslēgšanas dienu jābūt noslēgtam pārvades sistēmas pakalpojumu līgumam ar Pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas pakalpojumu līgumam ar Sadales sistēmas operatoru.

6.6. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

6.7.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam;

6.8.	Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniskā veidā vai pa faksu;

6.9.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;

6.10.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju;

6.11.	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības);

6.12. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu.

- Prasības līguma sagatavošanai

  - Lietotājs veic Tirgotāja izrakstītā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas;

  - Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski informējot otru Pusi.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

8.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

9. Cita informācija

9.1. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv;

9.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv;

9.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9.4.	Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša;

9.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai faksa numuru (654-07555) un/vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401);

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;

  - Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”;

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apliecina to, ka apņemas ievērot Iepirkuma procedūras nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies uzsākt Līguma izpildi ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM

“DABASGĀZES PIEGĀDE

no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Kopējais plānotais piegādes apjoms: 1,334 milj. nm3. |
| 1.2. | Līguma darbības termiņš – no 2019. gada 1.maija līdz 2019. gada 30.septembrim. |
| 1.3. | Apmaksas nosacījumi – ne mazāk kā 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. |
| 2. | Piegādes apjoma sadalījums pa objektiem |
| 2.1. | Objekta nosaukums | Adrese | Piegādes apjoms, milj. nm³ | Piegādes apjoms, MWh | Maksimālā slodze nm³/h |
|  | Siltumcentrāle Nr.1, (SC1) | 18.novembra ielā 2, Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 7 500 |
|  | Siltumcentrāle Nr.2, (SC2) | Silikātu ielā 8, Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 5 200 |
|  | Siltumcentrāle Nr.3, (SC3) | Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 8 600 |
|  | Lokālā katlumāja „Cietoksnis”, (LKM1) | Aleksandra ielā 7, Daugavpils | 0,470 | 4953 | 1 300 |
|  | Lokālā katlumāja „Ruģeļi”, (LKM5) | Gaismas ielā 18, Daugavpils | 0,360 | 3794 | 800 |
|  | Lokālā katlumāja „Čerepova”, (LKM6) | Patversmes ielā 7C, Daugavpils | 0,170 | 1791 | 483,4 |
|  | Lokālā katlumāja „Vecstropi”, (LKM7) | 18.novembra ielā 311A, Daugavpils | 0,328 | 3456 | 1 548 |
|  | Lokālā katlumāja „Stropi”, (LKM8) | 18.novembra ielā 321V, Daugavpils | 0,005 | 53 | 18,2 |
|  | Lokālā katlumāja „Fabrikas”, (LKM10) | Fabrikas ielā 18A, Daugavpils | 0,001 | 11 | 19,6 |
|  | Lokālā katlumāja ,,Cēsu”, (LKM11) | Cēsu ielā 22B, Daugavpils | 0,0 | 0,0 | Plānots uzsākat ekspluatāciju no 10.2019 |
| 3. | Piegādes apjoma sadalījums pa objektiem un mēnešiem |
| 3.1. | Dabasgāzes patēriņa prognoze laika periodā no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim MWh (Pielikums Nr.1.). |
| 3.2 | Dabasgāzes patēriņa prognoze laika periodā no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim nm³ (Pielikums Nr.2.). |
| 4. | Atbilstības parametri |
| 4.1. | Dabasgāzes kvalitātes parametri (pārbaudes metodika): |
|  | Augstākais sadegšanas siltums (GCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 34,87 MJ/m3.(LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Zemākais sadegšanas siltums (NCV) bāzes temperatūras apstākļos: ≥ 31,82 MJ/m3 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Vobbes skaitlis (Ws,b) bāzes temperatūras apstākļos: 47,02-51,98 MJ/m3. (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Relatīvais blīvums (d): 0,55-0,70 (LVS EN ISO 6976:2007 L); |
|  | Sērs kopā (S): ≦0,03 g/m3 (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Sērūdeņradis +karbonilsulfīds (H2S + COS): ≦0,02 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009); |
|  | Merkaptāni (RHS): ≦0,036 g/m3 (LVS EN ISO 6326-1:2009); |
|  | Metāns (CH4): ≥ 90 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Slāpeklis (N2): ≦ 3 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Skābeklis (O2): ≦ 1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Oglekļa dioksīds (CO2): ≦ 2,5 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Metāna skaitlis: ≥ 65 (LVS 459:2014); |
|  | Mehāniskie piemaisījumi: ≦0,001 g/m3 (LVS 459:2014); |
|  | Ogļūdeņraža rasas punkts (HC DP), pie 1-70 bar: ≦-20C (ISO/TOR12148:2009) |
|  | Ūdens rasas punkts (H2O DP), pie 40 bar: ≦-100C (LVS NE ISO 11541:2003) |
|  | Ūdeņradis (H2): ≦ 0,1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012); |
|  | Gāzes smakas intensitāte pie 1% koncentrācijas gaisā: ne mazāk kā 3 mg/m3 (LV NS GS-01:2009); |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.1

| PAS "Daugavpils siltumtīkli" |
| --- |
| Dabasgāzes patēriņa prognoze laika periodā no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim (MWh*) |
| Gazificēta objekta adrese | Kopā par periodu MWh | 2019.g. pa mēnešiem MWh |
|  |  | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris |
| SC1, 18. novembra 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| SC2, Silikātu 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| SC3, Mendeļejeva 13a | 0 |  |  |  |  |  |
| LK1, Aleksandra 7 | 4953 | 1054 | 948 | 948 | 948 | 1054 |
| LK5, Gaismas 18 | 3794 | 843 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| LK6, Patversmes 7c | 1791 | 422 | 316 | 422 | 316 | 316 |
| LK7, 18. novembra 311a | 3456 | 822 | 738 | 738 | 632 | 527 |
| LK8, 18. novembra 321v | 53 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| LK10, Fabrikas 18a | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LK11, Cēsu 22B | 0 |  |  |  |  |  |
| Kopā | 14058 | 3153 | 2753 | 2858 | 2647 | 2647 |
| * Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2017.gada 16.marta lēmumu Nr.26 “Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 “Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze” |
| dabasgāzes apgādes tarifiem” piemērošanu”, pārrēķināšanai no normālkubikmetriem uz enerģijas vienībām izmantots dabasgāzes augstākās siltumspējas pārveidošanas koeficients 10,538kWh/nm³ |

Pielikums Nr.2

| PAS "Daugavpils siltumtīkli" |
| --- |
| Dabasgāzes patēriņa prognoze laika periodā no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim (nm³) |
| Gazificēta objekta adrese | Kopā par periodu milj. n.m3 | 2019.g. pa mēnešiem milj.n.m3 |
|  |  | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris |
| SC1, 18. novembra 2 | 0.000 |  |  |  |  |  |
| SC2, Silikātu 8 | 0.000 |  |  |  |  |  |
| SC3, Mendeļejeva 13a | 0.000 |  |  |  |  |  |
| LK1, Aleksandra 7 | 0.470 | 0.100 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.100 |
| LK5, Gaismas 18 | 0.360 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
| LK6, Patversmes 7c | 0.170 | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.030 | 0.030 |
| LK7, 18. novembra 311a | 0.328 | 0.078 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.050 |
| LK8, 18. novembra 321v | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| LK10, Fabrikas 18a | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| LK11, Cēsu 22B | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Kopā | 1.3340 | 0.2992 | 0.2612 | 0.2712 | 0.2512 | 0.2512 |

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”

(veidne)

| Iepirkuma priekšmets | Prognozējamais dabasgāzes patēriņš MWh (01.05.2019. - 30.09.2019.) | Cena EUR bez PVN un bez akcīzes nodokļa par 1 MWh | Cena par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu (par plānoto daudzumu) | Cena par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu (par plānoto daudzumu) | Citas izmaksas | Kopējā summa EUR * bez PVN un bez akcīzes nodokļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Dabasgāzes piegāde | 14 058 |  |  |  |  |  |

* Pasūtītājs pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli maksās normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Iesniedzot šo Finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka kopējā piedāvātajā cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes piegādi līdz Lietotāja gazificētajiem objektiem.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

4.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Lietotāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>)

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Tirgotāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Tirgotājs)

noslēgts Līgums par dabasgāzes piegādi un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un Līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Lietotāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Tirgotājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto Līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Lietotājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Lietotājam 10% no Līguma summas - <summa cipariem EUR (summa vārdiem)> apmērā, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz 2019.gada 30.septembrim. Lietotāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums, vieta>

<Bankas zīmoga nospiedums>