## 2014.gads
PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2014.gadā
Nr. p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Sasniedzamie rādītāji 2014.gadā | Izpilde 2014.gadā | Attiecīgie rādītāji 2013.gadā | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Mērķis – nodrošināt siltumenerģijas lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām
1.1. | Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā | Siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana: SC1 – 125,49 MW; SC2 – 77,91 MW; SC3 – 248,89 MW; LK1 – 11,952 MW; LK2 – 1,521 MW; LK3 – 1,117 MW; LK5 – 7,42 MW; LK6 – 3,705 MW; LK7 – 13,652 MW; LK8 – 0,18 MW; LK9 – 0,9 MW; LK10 – 0,18 MW | Nodrošināta siltumražošanas avotu jaudu ∑492,917 MW ekspluatēšana | 492,917 MW | 483,617 MW | SC2 uzstādīts ūdenssildāmais katls ar jaudu 9,3 MW
|  | Siltumtīklu ekspluatēšana | Nodrošināta 123 km siltumtīklu ekspluatēšana | 121,2 km | 121,7 km | Siltumtīklu rekonstrukcijas laikā tiek optimizēta siltumtīklu shēma: jaunie siltumtīkli tiek izbūvēti tā, lai maksimāli sasniegtu to darba efektivitāti, vienlaicīgi, tur kur tas ir tehniski iespējams, izslēdzot no siltumapgādes sistēmas neefektīvos siltumtīklu posmus
|  | Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem; Siltumenerģijas parametru noteikšana neatkarīgajiem ražotājiem un Lietotājiem (CAR 3; 05.11.2013.) | 1 191 ēkai; 392 240 MWh gadā; Informēti neatkarīgie ražotāji un Lietotāji | 1 181 ēkai 355 220 MWh | 1 180 ēkām 377 214 MWh | Piegādātās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no Lietotāju pieprasījuma. Uzņēmumā uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas ir pietiekošas, lai pilnībā nodrošinātu Lietotāju prasības. Siltumenerģijas parametri tiek noteikti siltumenerģijas iepirkuma un siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumos.
1.2. | Ražot enerģiju koģenerācijas ciklā | Enerģijas ražošana koģenerācijas ciklā, elektroenerģijas pārdošana no koģenerācijas stacijām | Pārdots 27 926 MWh elektroenerģijas gadā, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa | 26 298 MWh | 27 631 MWh | Saražotās elektroenerģijas daudzums atkarīgs no koģenerācijas iekārtu darbināšanas intensitātes. Sakarā ar mazāku siltumenerģijas pieprasījumu 2014.gadā koģenerācijas iekārtas bija mazāk noslogotas.
1.3. | Nodrošināt atbilstošu mūsdienu prasībām enerģijas ražošanas, pārvades un realizācijas datu uzskaiti un datubāzes uzturēšanu | Jauna servera un programmatūras "Windows Server 2012" uzstādīšana | Droša un atbilstoša mūsdienu prasībām datu uzskaite un datubāzes uzturēšana | - | - | Darbi turpinās
|  | Dokumentu vadības kārtības uzlabošana (CAR 2; 05.11.2013.) | Nodrošināta dokumentu identifikācija, kvalitatīva aprite un uzglabāšana | Veiktas atbilstošas izmaiņas Uzņēmuma nomenklatūrā | -
|  | Pierakstu vadības kārtības uzlabošana (CAR 4; 05.11.2013.) | Nodrošināta pierakstu veikšana visos tehnoloģisko procesu posmos | Pamatstruktūrvienībās nodrošināta remontdarbu datu pierakstu kontrole gan žurnālos, gan iekārtu pasēs.
1.4. | Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām | Sadarbības uzturēšana ar Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Reģionālo vides pārvaldi, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Komunālās saimniecības pārvaldi u.c. | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos | Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos | Pastāvīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
1.5. | Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai | Siltumcentrāles Nr.2 rezerves apgaismojuma ierīkošana | Nepārtraukti ražošanas procesi | 1 147 EUR | -
|  | Siltumcentrāles Nr.3 tvaika katla PK-5 tvaika pārkarsētāja griestu cauruļu un tvaika dzesētāja savienojošo cauruļu nomaiņa |  | 11 463 EUR | -
|  | Siltumcentrāles Nr.1 elektrobarošanas spēka kabeļu projektēšana un nomaiņa |  | 5 900 EUR | - | Izpildīja AS "Latvenergo" uz sava rēķina; PAS "Daugavpils siltumtīkli" līdzekļi 5 900 EUR
|  | Siltumcentrālē Nr.2 telemetrijas un dispečerizācijas ierīkošanas III.kārta |  | 12 804 EUR | - | 2013.gadā ieplānotie darbi pabeigti 2014.gada I.ceturksnī
|  | Siltumcentrālē Nr.3 telemetrijas un dispečerizācijas ierīkošanas III.kārta |  | 2 299 EUR | - | Iegādāti telemetrijas ierīkošanai nepieciešamie mērlīdzekļi un materiāli. Darbi turpinās
1.6. | Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikāciju | Sistemātiska darbinieku norīkošana uz atbilstošiem semināriem un kvalifikācijas celšanas kursiem | Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija (apmācīti ~35 darbinieki) | 40 darbinieki | 28 darbinieki
|  | Darbinieku kompetences atbilstības novērtēšana; Darbinieku kompetenci apliecinošu dokumentu uzskaite un uzturēšana (CAR 1; 05.11.2013.) | Kompetences atbilstība amatam 100% | Uzņēmuma iekšējos dokumentos 8.15.DAG.NOL.3 "Personāla apmācības, atestācijas, zināšanu pārbaudes un instruktāžas veikšanas kārtība" un 8.10.PLAN.2. "Tehniskās ekspluatācijas, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu, amata un ražošanas instrukciju zināšanu pārbaudes grafiks" noteiktajā kārtībā |  | Darbinieku izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ievietoti darbinieku personīgajās lietās
2. | Mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību
2.1. | Veikt CSS pārbaudes | CSS siltumnesēja turpgaitas un atgaitas optimālo temperatūru noteikšana | Iegūti faktiskie dati CSS darba novērtēšanai | 24 000 EUR | -
|  | Faktisko siltuma un hidraulisko zudumu noteikšana siltumtīklos |  | 27 000 EUR | -
2.2. | Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai | Energoefektivitātes pasākumu komplekss Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā esošo siltumpatēriņa objektu siltumapgādes nodrošināšanai ar siltumnesēju – karsto ūdeni tvaika vietā: Automazgātuves, notekūdeņu attīrīšanas stacijas (NAS), noliktavas, kurināmā pārsūknēšanas operatoru sadzīves telpas apkures sistēmas rekonstrukcija ar telpu siltināšanu | Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par ~10 % gadā | Veikts objektu sertificēts energoaudits | - | Darbi atlikti uz 11.÷12.2015.
2.3. | Noteikt uzdevumu izpildes efektivitāti | Saimnieciskās darbības izdevumu rūpīga plānošana | ~27 410 tūkst.EUR (19 264 tūkst.latu) gadā (pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu) | 24 925 tūkst. EUR | 27 868 tūkst. EUR | 2014.gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu
|  | Katlu iekārtu darba lietderības koeficients | LK ≥ 85 % | 83.8% | 83.9% | 2014.gadā no Uzņēmuma avotiem tīklos nodots par 8 % mazāk siltumenerģijas nekā 2013.gadā, sakarā ar mazāku pieprasījumu. Bez tam 2014.gada novembrī SC3 siltumapgādes zonā uzsākta siltumenerģijas iepirkšana no ražotāja SIA "Sprino".
|  | Koģenerācijas iekārtu darba lietderības koeficients | LKKOĢ > 80 % | SC1 - 87,6%, LK1 - 84,7%, LK5 - 85,7%, LK6 - 89,9%, LK7 - 83,7% | SC1 - 87,8%, LK1 - 85,7%, LK5 - 84,6%, LK6 - 87,3%, LK7 - 84,2%
|  | Siltumenerģijas zudumu līmeņa kontrole | Kzud ~ 15 % | 16.1% | 16.2% | Siltumenerģijas zudumu lielums ir aptuvens, jo Uzņēmumā nav ieviesta siltumpatēriņa objektu mērierīču rādījumu distancionētās nolasīšanas sistēma, kas ļauj reālajā laikā noteikt Lietotāju saņemtās siltumenerģijas daudzumu
|  | Piesārņojošo izmešu samazinājums | ~ 1,5 t | 110 t | 312 t | 2013.gadā LK1 "Cietoksnis" demontēts tvaika katls; 2014.gadā SC2 demontēts katls K-5, uzstādīts jauns ŪK N = 10 MW, LK1 "Cietoksnis" siltumapgādes zonā nomainīti 472 m siltumtīklu
2.3. | Noteikt uzdevumu izpildes efektivitāti | Debitoru parādu piedziņa | Pirmstiesas kārtībā līdz 30%, tiesas kārtībā - 10%; Atmaksātais parāds ~ 284 574 EUR (Ls 200 000) gadā | Pirmstiesas kārtībā - 27%, tiesas kārtībā - 14%. Iesniegtas: 339 lieta tiesā; 196 lietas tiesu izpildītājiem. Atmaksātais parāds 700 038 EUR | Pirmstiesas kārtībā - 27%, tiesas kārtībā - 16%. Iesniegtas: 332 lietas tiesā; 229 lietas tiesu izpildītājiem. Atmaksātais parāds 732 735 EUR | Siltumenerģijas parādu piedziņu apgrūtina valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai neatbilstoša norēķinu sistēma par komunālajiem pakalpojumiem lielāko Lietotāju (DzKSU, kooperatīvi) daudzdzīvokļu mājās. Lietotāji neveic finanšu uzskaiti par izlietoto siltumenerģiju un, pārstāvot savas intereses, neņem vērā parādus par savā pārvaldībā esošo ēku siltumapgādi. Savukārt daudzdzīvokļu māju telpu īpašniekiem nav saistību pret mūsu uzņēmumu.
|  | Rentabilitātes rādītāju noteikšana (neto peļņa/apgrozījums) | 1.6% | 1.95% | 3.75% | 2014.gada rādītāji aprēķināti pēc operatīvajiem datiem. Faktiskie rādītāji tiks aprēķināti sastādot gada pārskatu
|  | Pašu kapitāla atdeves rādītāju noteikšana (neto peļņa/pašu kapitāls) | 3.2% | 3.47% | 7.74%
|  | Maksātspējas rādītāju noteikšana (kopējās saistības/pašu kapitāls) | 0.95 | 0.78 | 0.8
2.4. | Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību, sabiedrības informēšanu | Informācijas publiskošana masu informācijas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā, pilsētas domes mājaslapā un Uzņēmuma mājaslapā | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm | Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
2.5. | Novērtēt Pakalpojuma kvalitāti | Klientu aptauju, anketēšanas rīkošana | Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars | Izsūtītas 62 aptaujas anketas, saņemti 12 vērtējumi: 6 - "ļoti labi", 6 - "labi" | Izsūtītas 70 aptaujas anketas, saņemti 10 vērtējumi: 4 - "ļoti labi", 6 - "labi"
2.6. | Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti | Saņemto mutisko un rakstisko sūdzību reģistrēšana un analīze | Pamatotu sūdzību skaits 0 | 0 | 0
|  | Atbilžu sagatavošana pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem | Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100% (~ 1 100 atbildes) | 545 | 1286 | Uzņēmumā pārsvarā griežas iedzīvotāji māju iekšējās siltumapgādes jautājumos, kas neattiecas uz Uzņēmuma pamatdarbību.
|  | Interesentu uzklausīšana klātienē un telefoniski, konsultāciju, skaidrojumu sniegšana | 100% sniegta informācija (klātienē − 20 000; telefoniski − 28 000) | Klātienē 11 864, t.sk.: 363 pamatdarbībā; Telefoniski 18 468, t.sk.: 6 351 pamatdarbībā | Klātienē 21 469, t.sk.: 2 730 pamatdarbībā; Telefoniski 32 535, t.sk.: 6 174 pamatdarbībā
3. | Mērķis – saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu
3.1. | Izstrādāt Daugavpils pilsētas CSS attīstības koncepciju nākamajiem 10÷15 gadiem | Daugavpils pilsētas siltumapgādes attīstības galveno mērķu noteikšana; siltumenerģijas ražošanas, pārvades un realizācijas statistisko un tehniski ekonomisko datu sagatavošana analīzei | Noteikta pilsētas CSS attīstības politika, mērķi un uzdevumi; noteikta siltumapgādes kārtība CSS zonā | Sagatavoti faktiskie dati CSS darba novērtēšanai (sk. 2.1.p.) | - | Pašvaldība gatavo iepirkuma procedūru
4. | Mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai
4.1. | Piesaistīt ES finanšu instrumentus un valsts finansējumu | Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18. novembra ielā un Kauņas ielā L=1 446 m (ESKF līdzfinansējuma saņemšana) | Samazināti siltumenerģijas zudumi par 979 MWh un kaitīgie izmeši atmosfērā par 1 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana | Saņemts KF līdzfinansējums 411 679,07 EUR | - | Darbi izpildīti 2013.gada decembrī. Kopējās izmaksas: 781 922,93 LVL (1 112 576,10 EUR)
|  | Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā (2D 219 mm) II.posms L=430 m |  | L=472,1 m 145 050 EUR | - | KF līdzfinansējums tiks saņemts 2015.gadā
|  | Siltumtīklu rekonstrukcija Ķieģeļu ielā (2D 76 mm) III.posms L=460 m |  | L=481,7 m 172 717 EUR | -
|  | Siltumtrases nomaiņa Valkas ielā no IVk-12 līdz ievadam psihoneiroloģiskajā slimnīcā IVk-11, (2D 168/250 mm) L=229 m |  | L=223,7 m 85 764 EUR | -
4.2. | Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus | Siltumcentrāles Nr.2 SI 10 kV T-11 un T-12 šūniņu rekonstrukcija ar vakuumslēdžu uzstādīšanu un RAA nomaiņu pret mikroprocesoru | Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība | 13 293 EUR | -
|  | Siltumcentrāles Nr.3 SI 0,4 kV 1TP ievada un starpsekciju automātslēdžu nomaiņa |  | Izbūves stadijā | -
|  | Siltumcentrāles Nr.3 tīklu ūdens sūkņa 6 kV elektrodzinēja nomaiņa pret 10 kV elektrodzinēju un pieslēguma mezgla rekonstrukcija | Izvestas no ekspluatācijas 2 transformatora iekārtas | 3 222 EUR | -
|  | Siltumcentrāles Nr.3 rekonstrukcija. Koģenerācijas energobloka ar jaudu 0,95 MWel izbūve (projekta realizācijas sākuma posms) | Papildus ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas ~782 tūkst.EUR (550 tūkst.latu) gadā | Atcelts sakarā ar neiespējamību pagarināt licenci | -
4.3. | Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus | Siltumcentrāles Nr.1 rezerves kurināmā (mazuts) noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai | Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par 4% gadā | Projektēšanas stadijā | -
|  | Siltumcentrāles Nr.2 rezerves kurināmā (mazuts) noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai |  | Projektēšanas stadijā | -
4.4. | Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes | CSS plānveida hidrauliskās pārbaudes visu siltumražošanas avotu siltumapgādes zonās, potenciālo bojājumu vietu savlaicīga atklāšana | Droša siltumapgāde, novērstas avāriju situācijas | Veiktas hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās: SC1 - 07.07.2014.; SC2 - 19.05.2014.; SC3 - 09.06.2014.; LK1 "Cietoksnis" - 12.05.2014.; LK2 "Kalkūni" - 02.06.2014.; LK5 "Ruģeļi" - 21.07.2014.; LK6 "Čerepova" - 30.06.2014.; LK7 "Vecstropi" - 28.07.2014.; mikrorajonā "Križi" - 28.07.2014.
Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"
valdes loceklis |  |  |  | A.Kuzņecovs
Ločmele 654-07545
vija_silt@inbox.lv