APSTIPRINĀTS

Pašvaldības akciju sabiedrības

„Daugavpils siltumtīkli”

2023.gada 24.maija

Iepirkumu komisijas sēdē

(protokols Nr. DS/2023/6-2)

IEPIRKUMA

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

NOLIKUMS

ar grozījumiem

Daugavpilī

2023

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2023/6.

  - Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

(turpmāk – PAS „Daugavpils siltumtīkli”)

reģistrācijas Nr. 41503002945

juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

norēķinu konts  LV74RIKO0002011004616

Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

  - Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un ievērojot šī Nolikuma prasības.

  - Iepirkuma priekšmets: Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu (CPV kods: 45220000-5).

  - Kontaktpersonas:

- jautājumos par tehniskā uzdevuma prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” galvenais enerģētiķis, tālr. + 371 29244349, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. + 371 654 07543, + 371 26673754,                                                   e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildītas visas Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv un www.daugavpils.lv.

  - Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

1.9. Līguma izpildes vieta – Siltumcentrāle Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī nolikuma 2.2. - 2.7.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

  - Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

    - Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmumu reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs – Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē;

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (1.pielikums);

    - Pretendenta parakstīts tehniskais uzdevums iepirkumam (2.pielikums);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (3.pielikums);

    - Detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību tehniskā uzdevuma prasībām;

    - Darbu izpildes grafiks (sastādāms elektroniski brīvā formā);

    - Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī atrodas tā pastāvīgā                          dzīvesvieta - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem Pretendentam nav neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kā arī par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

    - Pretendenta neatsaucams, bezierunu, pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums 7 800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro nulle centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (5.pielikums). Gadījumā, ja Piedāvājuma nodrošinājums tiks iesniegts apdrošināšanas polises veidā, Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī minētās polises prēmijas apmaksu apliecinošus maksājuma dokumentus. Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājumā netiks ietverts piedāvājuma nodrošinājums vai tas būs neatbilstošs Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (5.pielikums), Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

2.3.8.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma un ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

2.3.8.1.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

2.3.8.1.2. līdz iepirkuma līguma slēgšanai;

2.3.8.1.3. attiecībā uz Pretendentu, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu, līdz dienai, kad saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem tas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu.

2.3.8.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā   kārtībā:

1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma            Līgumu - pēc iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas;

2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām;

3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa    pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

2.3.8.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu;

3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.3.8.4. Pretendenti Piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt arī naudas summas iepriekšminētajā apmērā iemaksas veidā Pasūtītāja bankas kontā                  Nr. LV74RIKO0002011004616.

    - Ja Pretendents plāno Līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju/s, tas savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR;

    - Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (7.pielikums).

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jābūt pievienotam satura rādītājam. Ja piedāvājums tiks iesniegts personīgi vai tiks atsūtīts pa pastu, Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt arī caurauklotām.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

2.7. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

2.10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2023.gada 9.jūnijam plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no                 plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00,

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401;

3.2.3. Elektroniski:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@dsiltumtikli.lv.

3.3. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”, atvērt ne agrāk kā 2023.gada 9.jūnija                  plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2023.gada 9.jūnija plkst.10:00, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentiem.

3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu „Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumam”.

  - Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar 2 (diviem) cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Gadījumā, ja Iepirkuma Līguma izpildei Pretendentam būs nepieciešama priekšapmaksa, Pretendentam to jānorāda Finanšu piedāvājumā, norādot priekšapmaksas apmēru % (procentos) no Finanšu piedāvājumā norādītās cenas (bez PVN). Priekšapamaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 30 % (trīsdesmit procentus) no Finanšu piedāvājumā norādītās cenas (bez PVN). Priekšapmaksa tiks izmaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgas kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises par avansa summu oriģināla saņemšanas un avansa rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus pārskaitot uz Pretendenta Līgumā norādīto norēķinu kontu, bet gala norēķins ar Pretendentu tiks veikts pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un rēķina par veiktajiem Darbiem iesniegšanas.

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šī nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2023.gada 9.jūnijā plkst. 10:30 atklātajā Komisijas sēdē, kura notiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” konferenču zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī vai videokonferences režīmā.

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas šim Pretendentam, pārbaudot, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 2. un 4.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

  - Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

  - Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.5. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā.

5.6. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Līgums atbilstoši šī nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.7. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Komisija                5 (piecu) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informēs par  pieņemto lēmumu visus Pretendentus rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā esošo Līguma projektu.

  - Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad viņam tiks nosūtīts Līgums parakstīšanai, bez attaisnojoša iemesla nenoslēgs ar Pasūtītāju Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt Nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo izdevīgāko cenu un slēgt ar viņu Līgumu. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja iepirkumā par Uzvarētāju atzītais vienīgais Pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, iepirkuma procedūra tiks izbeigta bez rezultātiem.

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājam līdz Līguma izpildes uzsākšanai 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (6.pielikums) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

  - Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu (ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un tas uzskatāms par saņemtu publicēšanas brīdī.

  - Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti grozījumi, Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401). Saziņas dokumentā obligāti jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.

  - Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kā arī Elektronisko iepirkumu sistēmā izveido publikāciju par iepirkumu.

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti (reģistrācijas numurs, adrese, norēķinu rekvizīti, tālruņa Nr.,

e-pasts).

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu    _____________________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”;

  - apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta otrās daļas 2. un 4.punktā paredzētie izslēgšanas nosacījumi;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apliecina to, ka Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

  - apņemas ievērot iepirkuma procedūras nosacījumus;

  - apliecina to, ka piegādātājām iekārtām un ierīcēm, kā arī izpildītajiem darbiem tiks nodrošināti sekojoši garantijas termiņi:

3.6.1. Uzstādītajām iekārtām un ierīcēm - ____ (________________) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;

3.6.2. Būvdarbiem - __ (___________) mēneši no objekta ekspluatācijā nodošanas brīža;

  - apliecina to, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta Līguma izpildes laikā;

  - apliecina to, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā uzdevumā norādītās prasības;

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu iepirkuma nolikuma 4.pielikumā noteiktajā redakcijā un apņemas to izpildīt Līguma projektā norādītajā termiņā;

  - apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi Līguma izpildei.

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Līguma izpildi uzsākt ar Līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*  Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

* Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

2.pielikums

TEHNISKAIS UZDEVUMS

SILTUMCENTRĀLES Nr.1, 18.NOVEMBRA IELĀ 2, DAUGAVPILĪ, IEKĀRTU PĀRBŪVEI AR JAUNU DŪMGĀZU SILTUMA UTILIZĀCIJAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANU

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Izstrādāt tehniskā risinājuma projektu, pēc tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” piegādāt, samontēt un noregulēt iekārtu kompleksu Siltumcentrālē Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, iekļaujot sevī: vienu kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu (ekonomaizeru), vienu rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu uz gāzejas aiz katla "Eurotherm-23" st. Nr.2 ar jaudu 20 MW ar iespēju atslēgt tos no ūdens un dūmgāzēm, ierīkojot apvada līnijas uz gāzejas, kā arī palīgiekārtu kompleksu. |
| 1.2. | Paredzēt katla gaisa vadu, gāzejas un siltumtīklu rekonstrukciju, ņemot vērā kondensācijas ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera un to palīgiekārtu izvietojumu un darbības principu. |
| 1.3. | Paredzēt katla "Eurotherm-23" dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta lietderīgu izmantošanu siltumtīkla piebarošanai: |
| 1.3.1. | Paredzamā dūmgāzu kondensāta sagatavošanas tehnoloģiskā shēma: - siltumtīklu piebarošana. |
| 1.3.2. | Kondensāta daudzums izmantošanai siltumtīkla piebarošanai - līdz 4 m3/st. |
| 1.3.3. | Piebarošanas ūdens patēriņa režīms – diennakts. |
| 1.3.4. | Siltumtīklu piebarošanas ūdens kvalitātei jāatbilst Latvijas energostandarta LEK 002-2020 prasībām: - kopējā cietība - ne vairāk kā 0,5 mg-ekv/l; - pH vērtība - 8,5 - 9,5; - izšķīdušā skābekļa saturs - ne vairāk kā 0,05 mg/l; - brīvās ogļskābes saturs - 0 mg/l; - dzelzs savienojumu saturs - ne vairāk kā 0,5 mg/l; - suspendēto vielu saturs - ne vairāk kā 5 mg/l; - naftas produktu saturs - ne vairāk kā 1 mg/l; - hlorīdu saturs - ne vairāk kā 50 mg/l. |
| 1.3.5. | Ūdenssildāmā katla "Eurotherm-23" dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta lietderīgai izmantošanai izmantot esošo ūdenssildāmā katla "Eurotherm-23" kompleksu, kurš sastāv no: - kondensāta savākšanas tvertne (nepieciešamības gadījumā to nomainot uz lielāku); - kondensāta pārsūknēšanas sūkņi (viens darbā, otrs rezervē); -iekārtas dūmgāzu kondensāta sagatavošanai tā izmantošanai siltumtīklu piebarošanai; - nepieciešamie cauruļvadi no nerūsējošā tērauda; - nepieciešamie mērlīdzekļi ūdenssildāmā katlu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksa darbības kontrolei un vadībai. |
| 1.3.6. | Tehnoloģiskajai shēmai un komplektācijai jānodrošina tās darbs automātiskā režīmā. |
| 1.4. | Gadījumā, ja esošais katla "Eurotherm-23" dūmsūknis nespēs nodrošināt katla darbu ar ierīkojamo dūmgāzu utilizācijas sistēmu, paredzēt atsevišķi stāvoša dūmsūkņa no nerūsējošā tērauda 316L ierīkošanu ar frekvences pārveidotāja regulējamu elektropiedziņu, nepieciešamo gaisa filtrēšanas sistēmu, žalūziju sistēmu (gaiss tiks ņemts ārpus katlu telpas), siltummaiņu sistēmu gaisa un dūmgāzu sildīšanai. Gaisa vadi un dūmkanāli jāierīko tā, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi katlu telpas personālam iekārtu apkalpošanai. |
| 1.5. | Aprēķināt esošā katla "Eurotherm-23" st. Nr.2 ar jaudu 20 MW gaisa ventilatora ražīguma pietiekamību darbam ar rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu un, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar rūpnīcu - izgatavotāju, paredzēt tā nomaiņu. |
| 1.6. | Iekārtu, gaisa vadu, dūmvadu izgatavošanas materiāliem jānodrošina ilgstošs šo iekārtu bezavārijas darbs. Kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), gāzejas aiz kondensācijas tipa dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtas (ekonomaizera), kā arī virsmu, kuras saskaras ar kondensātu, izgatavošanas materiāls - nerūsējošais tērauds 316L. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Izvēlēties kondensācijas tipa ekonomaizera un rotējošā ekonomaizera ar hidroskopisku pārklājumu optimālo jaudu, ņemot vērā katla "Eurotherm-23" st. Nr.2 ar jaudu 20 MW darba režīmu apkures sezonas laikā no 20% ÷ 100% jaudas diapazonā. |
| 2.2. | Ekonomaizeru iekārtas izvēlēties pēc sekojošiem parametriem: - siltumtīklu temperatūras grafiks 95/65 0C; -atgaitas tīkla ūdens spiediens līdz 6 bar; - atgaitas tīkla ūdens temperatūra atbilst temperatūras grafikam (temperatūras grafiks Pielikumā Nr.1); - katla dūmgāzu daudzums nominālajā režīmā - 24500 m3/h; - dūmgāzu temperatūra nominālajā režīmā - 134 0C. |
| 2.3. | Kurināmā veids - dabasgāze vai sašķidrinātā naftas gāze. |
| 3. | Apjoms, lielums, daudzums |
| 3.1. | Ekonomaizeru un palīgiekārtu konstrukcijai jābūt remontiespējīgai. |
| 3.2 . | Nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst būt mazāks par 6000 st; |
| 3.3. | Ekonomaizeru nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nedrīkst būt pielietoti ķīmiskie attīrīšanas līdzekļi; |
| 3.4. | Paredzēt ekonomaizeru siltumapmaiņas virsmu periodiskas tīrīšanas iespēju; |
| 3.5. | Ekonomaizeru konstrukcijai jābūt tādai, lai katla un ekonomaizeru summārais lietderības koeficients sastādītu vismaz 105% un NOx emisija samazinātos līdz 50 mg/ Nm³ jaudas diapazonā no 30% ÷ 100%. |
| 3.6. | Atgaitas tīkla ūdens iegriezumus veikt atgaitas kolektorā katla "Eurotherm-17" st. Nr.4 ar jaudu 15 MW tuvumā. Iegriezumu vietu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt izmantot esošos 2 (divus) cirkulācijas sūkņus (viens darbā, otrs rezervē) ar frekvences pārveidotāju regulējamu piedziņu. |
| 3.7. | Aprīkot ūdenssildāmo katlu "Eurotherm-23" st. Nr.2 ar jaudu 20 MW un "Eurotherm-17" st. Nr.4 ar jaudu 15 MW esošos ūdens plūsmas regulatorus ar elektropiedziņām un iespēju attālināti ar esošās PLC un SCADA sistēmām uzturēt nepieciešamo ūdens plūsmu uz katliem automātiskajā un manuālajā režīmā. |
| 3.8. | Veikt esošā kondensāta filtra un esošās siltumtīkla piebarošanas tvernes demontāžu ar atkritumu utilizāciju (ieskaitot veco siltumizolāciju). |
| 3.9. | Paredzēt uz jaunajām uzstādītajām iekārtām un cauruļvadiem nepieciešamo mērierīču komplektu, ieskaitot siltumenerģijas skaitītāju, pH metru u.c. |
| 3.10. | Veikt visu mērlīdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |
| 3.11. | Nodrošināt jauno iekārtu darbības distances vadības un kontroles iespējas izmantojot esošo telemetrijas sistēmu uz programmas Vijeo Citect bāzes. |
| 4. | Iekārtu izvietojums |
| 4.1. | Jaunos kondensācijas tipa ekonomaizeru un rotējošo ekonomaizeru ar hidroskopisku pārklājumu ar palīgiekārtām uzstādīt pagrabstāvā zem katla "Eurotherm-23" st. Nr.2 ar jaudu 20 MW, vietas izvēli saskaņojot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. |
| 5. | Speciālie nosacījumi |
| 5.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. |
| 6. | Citi nosacījumi |
| 6.1. | Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Visām izolētajām virsmām jābūt pārklātām ar cinkota skārda materiāliem, skārda biezums ne mazāk par 0,55 mm. |
| 6.2. | Tehniskā risinājuma projekta izstrādi veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 6.3. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 6.4. | Pēc tehniskā risinājuma projektu izstrādes un tā saskaņošanas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegt Pasūtītājam divus akceptētus tehniska risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz datu nesēja ACAD / PDF formātā. |
| 6.5. | Pēc iekārtu, aizbīdņu u.c. ierīču uzstādīšanas veikt to marķēšanu, apzīmēšanu atbilstoši tehniskā risinājuma projekta tehnoloģiskām shēmām. |
| 6.6. | Pēc iekārtu montāžas iesniegt uzstādāmo iekārtu un ierīču ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodā un tulkotas valsts valodā. |
| 6.7. | Nodrošināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" personāla apmācību darbam ar uzstādītām iekārtām un ierīcēm. |
| 6.8. | Iekārtu garantijas ekspluatācijas laikā nodrošināt to inženiertehnisko atbalstu. |
| 6.9. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 6.10. | Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 2023.gada 20.septembri. |
| 6.11. | Nodrošināt iekārtu nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 (sešu) 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

Tehniskā uzdevuma Pielikums Nr.1

* Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

3.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu” | ____________,______ |

Garantijas laiks veiktajiem darbiem - ______ mēneši, bet uzstādītajām iekārtām un                    ierīcēm - _________ mēneši pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā brīža (Pretendenta piedāvātais garantijas laiks veiktajiem darbiem nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem, bet uzstādītajām iekārtām un ierīcēm nevar būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem (Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas  laiku)).

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

* Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

* Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

4.pielikums

Līgums Nr. ____________

(projekts)

Daugavpilī,                                                                          2023.gada ___.__________

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas                              Nr. 41503002945, tās valdes locekļa _______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, vienotais reģistrācijas                                        Nr. ______________, tās ________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā vai katra atsevišķi tekstā – PUSES vai PUSE, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, pamatojoties uz iepirkuma „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”,                              ID Nr. DS/2023/6, rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehniskā risinājuma projektu un pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra               ielā 2, Daugavpilī (turpmāk - OBJEKTS) iekārtu pārbūvi ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (1.pielikums).

  - Pirms DARBU veikšanas IZPILDĪTĀJAM jāsaņem no PASŪTĪTĀJA rakstiska atļauja uzsākt DARBU veikšanu.

  - Līgumā paredzētie DARBI jāizpilda un iekārtu nodošanu ekspluatācijā jāveic ne vēlāk kā 6 (sešu) 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, bet visus nepieciešamos iegriezumus esošajās komunikācijās jāveic ne vēlāk kā līdz 2023.gada 20.septembrim.

- 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa ir ______,____ EUR (_________________ eiro ___ centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.2. Līguma summa sevī ietver tehniskā risinājuma projekta izstrādi, DARBU veikšanai nepieciešamo iekārtu nodrošināšanu un DARBU veikšanu.

2.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izpildītiem DARBIEM                      20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto norēķina kontu / PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par DARBU veikšanu, samaksājot priekšapmaksu _________,____ EUR (________________eiro _____ centi) bez PVN, samaksu veicot 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgas kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises par avansa summu oriģināla saņemšanas un avansa rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus pārskaitot uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto norēķinu kontu, bet gala norēķins ar IZPILDĪTĀJU tiks veikts pēc DARBU  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA gala rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, samaksu veicot 20 (divdesmit) darba dienu laikā, naudas līdzekļus pārskaitot uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto norēķinu kontu.

2.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

2.5. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie DARBI netiek akceptēti un apmaksāti līdz trūkumu vai nepilnību novēršanai.

2.6. Par tādu DARBU izpildi, kuru izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem.

2.7. Visi DARBI, kuri nav ietverti IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumā, bet kurus IZPILDĪTĀJS varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina.

- Pasūtītāja TIESĪBAS UN pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

3.2. Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama šajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

3.3. PASŪTĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Ja Līgums tiek priekšlaicīgi izbeigts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem DARBIEM.

3.5. PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

3.7. Pēc DARBU pieņemšanas PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par uzstādīto  iekārtu un ierīču saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas šajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, ievērojot Tehniskajā uzdevumā (1.pielikums) minētās prasības un apjomus, saskaņā ar DARBU izpildes grafiku (3.pielikums), kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā Tehniskajā uzdevumā (1.pielikums).

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums rakstveidā saskaņot visus galvenos tehniskos risinājumus ar PASŪTĪTĀJA atbildīgajiem darbiniekiem.

  - Pēc tehniskā risinājuma saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU iesniegt PASŪTĪTĀJAM               2 (divus) akceptētus tehniskā risinājuma projekta eksemplārus un kopiju uz elektroniskā datu nesēja ACAD/PDF formātā.

  - IZPILDĪTĀJS veic DARBUS ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Pēc visu iekārtu uzstādīšanas un montāžas veikt to marķēšanu atbilstoši tehniskā risinājuma tehnoloģiskām shēmām, kā arī iesniegt PASŪTĪTĀJAM uzstādīto iekārtu un ierīču ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodā (ja ekspluatācijas instrukcijas ir svešavalodā, tām ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā).

  - Ne vēlāk kā DARBU pabeigšanas dienā veikt teritorijas, kurā tika veikti DARBI, sakārtošanu un visu būvgružu izvešanu, tajā skaitā atbrīvojot to no IZPILDĪTĀJAM piederošiem darba rīkiem un inventāra.

  - IZPILDĪTĀJAM līdz Līguma izpildes uzsākšanai 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kuram jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja IZPILDĪTĀJS 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums automātiski zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla apmācību darbam ar DARBU veikšanas laikā uzstādītajām iekārtām un ierīcēm.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt DARBU veikšanu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

- DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

  - DARBI tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem brīdī, kad OBJEKTS ir nodots ekspluatācijā un PUSES ir parakstījušas galīgo DARBU                             nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums pieņemt veiktos DARBUS, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU pieņemšanas, ja DARBU pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto DARBU neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic DARBU nodošanu PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas no rakstiska atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. GARANTIJAS

6.1. Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM ir ____ (___________) mēneši, bet uzstādītajām ierīcēm un iekārtām - _____ (______________) mēneši, skaitot no izpildīto DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS ievēro ekspluatācijas noteikumus.

6.2. Uzstādīto iekārtu garantijas ekspluatācijas laikā IZPILDĪTĀJS nodrošina to inženiertehnisko atbalstu.

6.3. Pēc DARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz izpildīto DARBU, kā arī uzstādīto iekārtu un ierīču garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN).

- NEPĀRVARAMA VARA

  - PUŠU atbildība sakarā ar Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

  - PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus un to iestāšanās laiku, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no to iestāšanās dienas, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo un rakstiski vienojas par savu turpmāko rīcību sakarā ar Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos, veicot radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

  - Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

  - Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no IZPILDĪTĀJA atlīdzības par neizpildītajiem DARBIEM (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).

8.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu                                             0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā neveikto maksājumu summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN).

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

  - Līgumsaistību izpildei katra Puse kā datu pārzinis (turpmāk šajā Līguma                     sadaļā – Pārzinis) apstrādā otra Pārziņa sniegtos fizisko personu datus (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis,   e-pasts un citus fizisko personu datus, kas var būt objektīvi nepieciešami šī Līguma prasību izpildes nodrošināšanai, turpmāk – personas dati) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

  - Personas datu apstrādes mērķis ir šī Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzība. Pārziņi, parakstot šo Līgumu, vienojas, ka personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi iepriekš minētajam mērķim, tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šī Līguma saistību izpildei, un tikai šī Līguma darbības laikā.

  - Parakstot šo Līgumu, Pārzinis, kas nodod personas datus otram Pārzinim, apliecina, ka:

    - šī Līguma ietvaros tam ir tiesības apstrādāt un nodot personas datus otram  Pārzinim;

    - tas ir sniedzis datu subjektiem (fiziskas personas, kuras var tieši vai netieši identificēt) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā noteikto informāciju attiecībā uz datu apstrādi šī Līguma saistību izpildes ietvaros;

  - Pārzinis, kas saņēmis no otra Pārziņa personas datus, apņemas nodrošināt saņemto personas datu drošību un konfidencialitāti, sniedzot piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi un elektronisko informācijas sistēmu, kurās tiek apstrādāti personas dati, darbības nodrošināšanu.

  - Pārziņi nodrošina, ka to pilnvarotās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas nelikumīgi neapstrādāt personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: nelikumīgi neizpaust, nepārrunāt, nenodot Pārziņa darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī jebkurām citām trešajām personām, nelikumīgi neglabāt personas datus, kā arī neveikt jebkuras darbības ar personas datiem, kas ir ārpus Pārziņa piešķirtā pilnvarojuma. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību izbeigšanās.

  - Piesaistot personas datu apstrādātāju (persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus) datu apstrādei Pārziņa vārdā, Pārzinis nosaka apstrādātājam pienākumu ievērot visas šajā Līgumā noteiktās datu aizsardzības prasības. Gadījumā, ja apstrādātājs nepilda tam uzliktos datu aizsardzības pienākumus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs par apstrādātāja pienākumu neizpildes sekām.

  - Pārzinis bez otra Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs (izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību  akti) sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Pārziņu vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šī Līguma ietvaros iegūtos un apstrādātos personas datus.

  - Pārziņi, apstrādājot personas datus, pēc iespējas tos anonimizē vai pielieto pseidonimizāciju.

  - Pārziņi glabā šī Līguma ietvaros iegūtos personas datus, kas varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai,                    10 (desmit) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa beigām.

  - Pārziņi neatgriezeniski dzēš/iznīcina to rīcībā esošos personas datus pēc tam, kad šī Līguma saistības ir izpildītas un nav paredzams, ka personas dati varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, vai pēc šajā Līgumā noteiktā personas datu glabāšanas termiņa beigām.

  - Pārzinis var pieprasīt, lai otrs Pārzinis papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc tam nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama šajā Līgumā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem, nosūtot rakstveidā paziņojumu uz Pārziņa kontaktpersonas           e-pastu.

  - Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.

  - Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izbeidz konkrētā datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod otram Pārzinim un/vai dzēš/iznīcina.

  - Parakstot šo Līgumu, Pārziņi apņemas pildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktās personas datu aizsardzības prasības un pilnībā uzņemas atbildību par kaitējumu un tiesiskajām sekām, kas var iestāties šo prasību neizpildes gadījumā.

  - Pārzinim, tiklīdz tam kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā, jāziņo par to otram Pārzinim, nosūtot informāciju par pārkāpumu (pārkāpuma būtība, notikuma laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz kontaktpersonas norādīto e-pastu. Papildus Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas noteiktajā kārtībā uzraudzības iestādei.

  - Pārzinis atlīdzina tā darbības vai bezdarbības dēļ notikušā personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā otram Pārzinim nodarīto kaitējumu.

  - Pārzinis tiek atbrīvots no atbildības, ja tas pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīgs par notikumu, kura rezultātā nodarīts attiecīgais kaitējums.

  - Visi strīdi, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzību noteikumu, t.sk. šajā Līgumā iekļauto, piemērošanu un spēkā esamību, ja tos nav iespējams izšķirt Pārziņiem vienojoties, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – datu.specialists@dsiltumtikli.lv.

  - IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros –                    (e-pasts)                  .

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, APTURĒŠANA un IZBEIGšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM un uzstādītajām iekārtām un ierīcēm.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā šo Līgumu viena no PUSĒM var izbeigt gadījumos, kuri paredzēti šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai citi rekvizīti, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI. Ja kāda no PUSĒM neinformē otru PUSI par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai PUSEI.

  - Pēc abu līgumslēdzēju PUŠU vienošanās Līguma darbība var tikt apturēta, ja šī Līguma nosacījumu izpildes laikā iestājas no PUSĒM neatkarīgi apstākļi.

  - PASŪTĪTĀJS var izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš IZPILDĪTĀJU.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajos gadījumos.

- CITI NOSACĪJUMI

  - Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Par Līguma izpildi atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir _________________________________________, tālrunis: __________________, e-pasts: __________________________________________.

  - Par Līguma izpildi atbildīgā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir ___________________________________________, tālrunis: __________________, e-pasts: ______________________________________.

  - Līgumā un tā pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskas vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

  - PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - PUSES piekrīt visiem šī Līguma nosacījumiem, ko apstiprina, parakstot to.

  - Šis Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai PUSEI/ Šis Līgums sastādīts uz ____ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie PASŪTĪTĀJA un pie IZPILDĪTĀJA.

- PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” Vienotais reģistrācijas Nr. 41503002945 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Latvija Norēķinu konts: Luminor Bank AS Latvijas filiāle bankas kods RIKOLV2X Konta Nr. LV74RIKO0002011004616 Tālr. 654 07533 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv ________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) | IZPILDĪTĀJS: _________________ /V.Uzvārds/ (paraksts) |
| --- | --- |

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

5.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums  „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds> (turpmāk - Pretendents) <reģistrācijas numurs> iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 41503002945, adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401                           (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”,                            ID Nr. DS/2023/6, (turpmāk – Iepirkums), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam                               7 800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro nulle centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

6.pielikums

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs*

< Pasūtītāja nosaukums >

< reģistrācijas numurs >

< adrese >

Līguma izpildes garantija

„<Līguma nosaukums>” (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Izpildītāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Izpildītājs)

noslēgts Līgums par Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūvi ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no līguma summas ______,____ EUR (___________eiro ______ centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā minētajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >

< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >

< Datums, vieta >

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Iepirkuma

„Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī

iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma

utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr.: DS/2023/6)

nolikuma

7.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ___________________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkuma procedūru „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī iekārtu pārbūve ar jaunu dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu uzstādīšanu”, ID Nr. DS/2023/6, apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums paredz uz                 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

______________

(datums)

Uzņēmuma adrese: __________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri: ______________________________________

E-pasta adrese: _____________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds _____________________

___________________

(paraksts)               z.v.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)

Apliecinājuma pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |  |

___________________       				___________________

(datums)                                                                         (paraksts)

Glabāšanas termiņš: 5 gadi

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 5.punkts.

Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.