| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kopējais plānotais piegādes apjoms: - nātrija hidroksīds – 810.0 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Prasības nātrija hidroksīda piegādei: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1,18.novembra iela 2, Daugavpils. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais piegādes daudzums 450.0 kg , piegādi veikt saskaņā ar sekojošo grafiku: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. |  |  | Gads/mēnesis |  | Daudzums, kg |  |
|  | 1. |  |  | 2025.gada februāris |  | 180.0 kg |  |
|  | 2. |  |  | 2025.gada marts |  | 180.0 kg |  |
|  | 3. |  |  | 2025.gada septembris |  | 90.0 kg |  |
|  |  |  |  | Kopā: |  | 450.0 kg |  |
| 2.1.2. | Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.3, Silikātu iela 8 ,Daugavpils. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais piegādes daudzums 360.0 kg, piegādi veikt saskaņā ar sekojošo grafiku: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  | Gads/mēnesis |  | Daudzums, kg |  |  |
|  | 1. |  | 2025.gada februāris |  | 90.0 kg |  |  |
|  | 2. |  | 2025.gada maijs |  | 90.0 kg |  |  |
|  | 3. |  | 2025.gada augusts |  | 90.0 kg |  |  |
|  | 4. |  | 2025.gada novembris |  | 90.0 kg |  |  |
|  |  |  | Kopā: |  | 360.0 kg |  |  |
| 3. | Speciālie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nātrija hidroksīda kvalitātes rādītāji: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. | Sastāvs |  |  |  |  | Rezultāti |
|  | 1. | NaOH , % |  |  |  |  | min. 46-50 % |
|  | 2. | Na2CO3 ,% |  |  |  |  | max .0,20 % |
|  | 3. | NaCl, % |  |  |  |  | max. 0,040 % |
|  | 4. | NaClO3, % |  |  |  |  | max .0,005 % |
|  | 5. | Fe ,% |  |  |  |  | max. 0,0020 % |
| 4. | Citi nosacījumi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nātrija hidroksīdam jābūt fasētam kannās. |  |  |  |  |  |  |