TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

tirgus izpētei
 “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta)”
	1.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets  

	1.1.
	Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta) ” realizācijai.

	1.2.
	Darba apjoms:

Atbilstoši SIA “Strasa Konsultanti” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3 Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī (2. kārta)” nosacījumiem, atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. 

Trases kopējais garums 460,0 m, divcauruļu mērījumā, cauruļvadu diametrs 406/630 mm, 508/710 mm,    610/800 mm.

	1.3.
	Veikt būvprojektā paredzēto esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzsbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu. 

Demontētos blīvslēga kompensatorus jānodod pasūtītājam, bet pārējos demontētos elementus, kā arī būvgružus – jāizved un jāutilizē.

	1.4.
	Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu.

	1.5.
	Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

	1.6.
	Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā.

	1.7.
	Pēc siltumtrases nomaiņas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu saskaņā ar būvprojektu.

	1.8.
	Saskaņot Darbu veikšanas projektu (DVP) ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. DVP paredzēt piebraucamos ceļus, būvizstrādājumu novietošanas vietas, mehānismu izvietojumu un kustības shēmu. Saskaņoto DVP iesniegt Pasūtītājam.

	1.9.
	Būvdarbu un izpildīto darbu pārbaužu posmu sākumu un nobeigumus saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehnisko dienestu.

	2.
	Pārējie nosacījumi

	2.1.
	Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

	2.2.
	Sastādot finanšu piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītājs nodos Uzņēmējam būvdarbu izpildei šos būvizstrādājumus no būvdarbu saraksta Nr.2-3:

	Būvdarbu

saraksta

pozīcijas Nr.
	Nosaukums
	Mēr-vienība
	Skaits

	Būvdarbu saraksts Nr.2-3

	1
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules D406/630mm ar signalizācijas vadiem 
	m
	200

	2
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules D508/710mm ar signalizācijas vadiem 
	m
	396

	3
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules D610/800mm ar signalizācijas vadiem 
	m
	296

	4
	Rūpnieciski izolētas caurules D610/800mm ar signalizācijas vadiem un protektoriem
	m
	24

	5
	Rūpnieciski izolēts 90° līkums  D168/280mm 
	gab.
	2

	6
	Rūpnieciski izolēts 90° līkums  D406/630mm 
	gab.
	4

	7
	Rūpnieciski izolēts 90° līkums  D406/630mm 1,7x1,2m 
	gab.
	2

	8
	Rūpnieciski izolēts 90° līkums  D508/710mm 
	gab.
	2

	9
	Rūpnieciski izolēts 90° līkums  D610/800mm 
	gab.
	2

	10
	Rūpnieciski izolēts dubultlīkums  D406/630mm  (SAT-15)
	gab.
	2

	11
	Rūpnieciski izolēts dubultlīkums  D508/710mm  (SAT-14)
	gab.
	2

	12
	Rūpnieciski izolēts paralēls atzars D610/800-406/630mm ar diametra pāreju  D610/800-508/710mm (SAT-12)
	gab.
	2

	13
	Rūpnieciski izolēts paralēls atzars D610/800-D168/280mm 
	gab.
	2

	14
	Rūpnieciski izolēts sifona kompensators L=140mm D508/710mm
	gab.
	1

	15
	Rūpnieciski izolēts sifona kompensators L=140mm D610/800mm
	gab.
	1

	16
	Termonosēduzmava D280mm
	gab.
	5

	17
	Elektromentināmā termonosēduzmava D630mm
	gab.
	34

	18
	Elektromentināmā termonosēduzmava D710mm
	gab.
	52

	19
	Elektromentināmā termonosēduzmava D800mm
	gab.
	36

	20
	Gala termonosēduzmava D406/630mm
	gab.
	2

	21
	Gala termonosēduzmava D508/710mm
	gab.
	2

	22
	Gala noslēga termonosēduzmava D168/280mm
	gab.
	2

	23
	Piemetināms gala noslēgs D168,3x5,0mm
	gab.
	2

	24
	Elastīgais ievads D630 
	gab.
	2

	25
	Elastīgais ievads D710 
	gab.
	2

	26
	Signālvadu savienojuma kārba
	gab.
	1

	27
	Signālvadu savienojumu kabeļi 2 gab. NYM 3x1,5mm2 L=1,5m
	kompl.
	1

	28
	Signāllenta 
	m
	1000

	29
	Putu spilvens L=1,0m
	gab.
	59

	32
	Rūpnieciski izolēts servisa lodveida ventilis ar iebūvētu reduktoru   D508/710mm (apkalpošanai no augšas)
	gab.
	2

	33
	Rūpnieciski izolēts servisa ventilis ar nerūsējošā tērauda lodveida ventili d=60mm un gala noslēgu, H=1800mm,   D508/710mm
	gab.
	2

	34
	Rūpnieciski izolēts servisa ventilis ar nerūsējošā tērauda lodveida ventili d=114mm un gala noslēgu, H=850mm,   D508/710mm
	gab.
	2

	35
	Rūpnieciski izolēts servisa lodveida ventilis ar iebūvētu reduktoru   D406/630mm (apkalpošanai no augšas)
	gab.
	2

	36
	Rūpnieciski izolēts servisa ventilis ar nerūsējošā tērauda lodveida ventili d=60mm un gala noslēgu, H=1100mm,   D406/630mm
	gab.
	2

	37
	Rūpnieciski izolēts lodveida ventilis H=1000mm   D168/280mm
	gab.
	2


Pielikumā :  1) būvdarbu apjomu saraksti 

                    2) būvprojekts 
© SIA "Daugavpils siltumtīkli"
© SIA "Daugavpils siltumtīkli"

