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NĀTRIJA SĀLS (NaCl) TABLEŠU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


	1.
	Tehniskās specifikācijas priekšmets

	1.1.
	Kopējais plānotais piegādes apjoms: 42,0 t

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Prasības nātrija sāls (NaCl) tablešu piegādei:

	2.1.1.
	Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18. novembra iela 2, Daugavpils

	
	Nr.p.k.
	Gads/mēnesis
	     Daudzums, t

	
	1.
	     2026.gada oktobris
	       3,150                   

	
	2.
	     2026.gada novembris
	       2,100                   

	
	3.
	     2026.gada decembris
	       2,100                  

	
	4.
	     2027.gada janvāris
	       2,100                   

	
	5.
	     2027.gada februāris
	       2,100                   

	
	6.
	     2027.gada marts
	       2,100                   

	
	7.
	     2027.gada aprīlis
	       2,100                   

	
	8.
	     2027.gada maijs
	       2,100                  

	
	9.
	     2027.gada jūnijs
	       2,100                                     

	
	10.
	     2027.gada jūlijs
	       2,100                   

	
	11.
	     2027.gada augusts
	       2,100                                   

	
	12.
	     2027.gada septembris
	       3,150

	
	
	                   Kopā:
	      27,300 t                 

	2.1.2.
	Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.2, Silikātu iela 8, Daugavpils

	
	Nr. p.k.
	Gads/mēnesis
	Daudzums,  t

	
	1.
	2027.gada janvāris
	 2,100

	
	2.
	2027.gada maijs
	 2,100

	
	3.
	     2027.gada augusts
	       2,100                  

	
	
	Kopā:
	       6,300 t

	2.1.3.
	Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils

	
	Nr. p.k.
	Gads/mēnesis
	Daudzums,  t

	
	1.
	2027.gada februāris
	 3,150

	
	2.
	2027.gada septembris
	 3,150

	
	
	Kopā:
	       6,300 t

	2.1.4.
	Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18. novembra iela 2, Daugavpils  (LKM) 

	
	Nr. p.k.
	Gads/mēnesis
	Daudzums,  t

	
	1.
	2027.gada septembris
	 2,100

	
	
	                               Kopā:
	       2,100 t

	3.
	
Speciālie nosacījumi


	3.1.
	Nātrija sāls (NaCl) tablešu kvalitātes rādītāji:

	
	· Nātrija sāls (NaCl)  tabletēm jābūt ražotām no smalkā pārtikas sāls bez pārtikas un funkcionālajām piedevām;

	
	· Šķīstot sāls tabletei jākļūst pakāpeniski mazākai izmērā līdz pilnīgai izšķīdināšanai vai līdz mirklim, kamēr  šķīdums sasniegs 100% piesātinājumu;

	4.
	Citi nosacījumi

	4.1.
	Nātrija sāls (NaCl) tablešu kvalitātes rādītāji:

	
	Nr. p.k.
	Sastāvs
	Rezultāti

	
	1.
	Ārējais izskats
	Balta kristāliskā viela

	
	2.
	Nātrija hlorīds (NaCl), ne mazāk par
	99,0 %

	
	3.
	Kalcija jons (Ca2+), ne vairāk par
	0,02 %

	
	4.
	Magnija jons (Mg2+), ne vairāk par
	0,01 %

	
	5.
	Ūdenī nešķīstošo vielu saturs, ne vairāk par
	0,03 %
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