NĀTRIJA SĀLS (NaCl) TABLEŠU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kopējais plānotais piegādes apjoms: 42,0 t |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Atbilstības parametri |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Prasības nātrija sāls (NaCl) tablešu piegādei: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18. novembra iela 2, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. |  |  | Gads/mēnesis |  |  | Daudzums, t |  |
|  | 1. |  |  | 2026.gada oktobris |  |  | 3,150 |  |
|  | 2. |  |  | 2026.gada novembris |  |  | 2,100 |  |
|  | 3. |  |  | 2026.gada decembris |  |  | 2,100 |  |
|  | 4. |  |  | 2027.gada janvāris |  |  | 2,100 |  |
|  | 5. |  |  | 2027.gada februāris |  |  | 2,100 |  |
|  | 6. |  |  | 2027.gada marts |  |  | 2,100 |  |
|  | 7. |  |  | 2027.gada aprīlis |  |  | 2,100 |  |
|  | 8. |  |  | 2027.gada maijs |  |  | 2,100 |  |
|  | 9. |  |  | 2027.gada jūnijs |  |  | 2,100 |  |
|  | 10. |  |  | 2027.gada jūlijs |  |  | 2,100 |  |
|  | 11. |  |  | 2027.gada augusts |  |  | 2,100 |  |
|  | 12. |  |  | 2027.gada septembris |  |  | 3,150 |  |
|  |  |  |  | Kopā: |  |  | 27,300 t |  |
| 2.1.2. | Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.2, Silikātu iela 8, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  |  | Gads/mēnesis |  |  | Daudzums, t |  |
|  | 1. |  |  | 2027.gada janvāris |  |  | 2,100 |  |
|  | 2. |  |  | 2027.gada maijs |  |  | 2,100 |  |
|  | 3. |  |  | 2027.gada augusts |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  |  | Kopā: |  |  | 6,300 t |  |
| 2.1.3. | Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  | Gads/mēnesis |  |  | Daudzums, t |  |  |
|  | 1. |  | 2027.gada februāris |  |  | 3,150 |  |  |
|  | 2. |  | 2027.gada septembris |  |  | 3,150 |  |  |
|  |  |  | Kopā: |  |  | 6,300 t |  |  |
| 2.1.4. | Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18. novembra iela 2, Daugavpils (LKM) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  | Gads/mēnesis |  | Daudzums, t |  |  |  |
|  | 1. |  | 2027.gada septembris |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  |  | Kopā: |  | 2,100 t |  |  |  |
| 3. | Speciālie nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nātrija sāls (NaCl) tablešu kvalitātes rādītāji: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nātrija sāls (NaCl) tabletēm jābūt ražotām no smalkā pārtikas sāls bez pārtikas un funkcionālajām piedevām; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Šķīstot sāls tabletei jākļūst pakāpeniski mazākai izmērā līdz pilnīgai izšķīdināšanai vai līdz mirklim, kamēr šķīdums sasniegs 100% piesātinājumu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Citi nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nātrija sāls (NaCl) tablešu kvalitātes rādītāji: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. | Sastāvs |  |  |  |  |  | Rezultāti |
|  | 1. | Ārējais izskats |  |  |  |  |  | Balta kristāliskā viela |
|  | 2. | Nātrija hlorīds (NaCl), ne mazāk par |  |  |  |  |  | 99,0 % |
|  | 3. | Kalcija jons (Ca2+), ne vairāk par |  |  |  |  |  | 0,02 % |
|  | 4. | Magnija jons (Mg2+), ne vairāk par |  |  |  |  |  | 0,01 % |
|  | 5. | Ūdenī nešķīstošo vielu saturs, ne vairāk par |  |  |  |  |  | 0,03 % |