TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

sašķidrinātās naftas gāzes piegādei

siltumenerģijas ražošanai Križu katlumājā

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Piegādātājam, saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, jānodrošina sašķidrinātās naftas gāzes (turpmāk – SNG) piegādi līdz Pasūtītāja objektam: - Lokālā katlu māja “Križi” (LK4), Poligona ielā 48B, Daugavpilī. |
| 1.2. | SNG glabāšanai katlumājas teritorijā ir 2 (divās) virszemes tvertnēs ar tilpumu 9,1m3 katra. |
| 1.3. | Visā līguma izpildes laikā Pretendentam jānodrošina SNG piegādi, kura atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām par sašķidrinātās gāzes kvalitāti, piegādes kārtību u.c. |
| 1.4. | Kopējais prognozējamais SNG piegādes gada daudzums: 360 (trīs simti sešdesmit) tonnas. Gada daudzuma sadalījums pa mēnešiem atrodams pielikumā Nr.1. |
| 1.5. | Piegādātājam ir jāiesniedz piedāvājumu par SNG 1(vienas) tonnas fiksēto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) visam piegādes laika periodam. |
| 1.6. | Piegādātajam jānodrošina Pasūtītāja katlu iekārtu nepārtraukto darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7(septiņas) diennaktis nedēļā, un jāplāno piegādes gan darbdienās, gan arī brīvdienās un svētku dienās, no plkst. 0:00 ÷ 24:00. |
| 1.7. | Pasūtītājs negarantē visa p.1.4. norādītā SNG apjoma izņemšanu. Piegādātājam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs izmantos SNG siltumenerģijas ražošanai, un Pasūtītājam ir tiesības koriģēt piegādes datumus, piegādes laiku, un piegādājamās SNG daudzumu atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, siltumenerģijas pieprasījuma un SNG sadedzināšanas iekārtu tehniskā stāvokļa. |
| 1.8. | Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu iepriekš pirms plānotās piegādes precizēs piegādājamo SNG daudzumu. |
| 1.9. | Līguma darbības termiņš – no 2025. gada 01. oktobra līdz 2026.gada 30.septembrim, vai līdz līgumsaistību izpildei (līgumā paredzētā SNG apjoma piegāde). |
| 1.10. | Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa vismaz 15 dienas. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1 | Siltumspēja ≥ 12,87 MWh/t |
| 2.2. | Propāna saturs: ≥ 52-55%. |
| 2.3. | Butāna saturs: ≥ 40% |
| 2.4. | Propilēna saturs: ≤10%. |
| 3. | Prasības pretendentam: |
| 3.1. | Piegādātājam jābūt pieredzei sašķidrinātās naftas gāzes piegādē apkurei vai tehnoloģiskiem procesiem vismaz 55 (piecdesmit piecas) tonnas mēnesī vienam pasūtītājam. Pieredzi var apliecināt ar klienta atsauksmi, līguma kopiju vai citu pieredzes apliecinošu dokumentu. |

Pielikumā:

PROGNOZĒJAMAIS   SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS  GĀZES  PATĒRIŅŠ  no 2025.gada 1.oktobra līdz 2026.gada 30.septembrim.

Glabāšanas termiņš: 5gadi