	
[image: image1.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




	Tehniskā specifikācija iepirkumam
	1.7-2.FORM.54.v1
No 05.01.2026.
Lpp.1. no 5

	Izstrādāja:  SC un LKM vadītājs Jurijs Altāns
	
	13.04.2026.


                                         (amats, vārds, uzvārds)                                                   (paraksts)                 (datums)
Tehniskā specifikācija
“Logu un durvju piegāde un uzstādīšana
SC2 ēkās Silikātu ielā 8, Daugavpilī”
	                                  I.
PVC logi (13.gab.)

	1.
	Veikt sekojošos darbus:

	1.1.
	SIA ,,Daugavpils siltumtīkli” ēkā Silikātu ielā 8 – logu nomaiņa atbilstoši uzrādītajiem orientējošiem izmēriem (pielikums Nr.1, sadaļa PVC logi)

	1.2.
	Esošo veco logu, palodžu demontāža.

	1.3
	Pēc jauno logu bloku montāžas veikt ārējo aiļu apdari un aizsargplēves noņemšanu no loga rāmja, stikla.

	1.4
	Demontēto logu un to elementu, kā arī būvgružu izvešanu un utilizāciju.

	1.5.
	Prasības PVC logu konstrukcijām:

	1.6.
	PVC logi ar furnitūru. Logu atvēršana – trīs pozīcijas  (atverams, atgāžams un mikroventilācija).


	1.7.
	PVC logu rāmja krāsa balta.

	1.8.
	Izstrādājumiem jābūt СE sertifikātam.

	II. PVC divviru ārdurvis (1.gab.)   

2.
Veikt sekojošos darbus:
2.1.

SIA “Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpils, NŪAS ēkā
uzstādīt PVC divviru ārdurvis – atbilstoši uzrādītajiem orientējošiem izmēriem 
(pielikums Nr.1, sadaļa PVC divviru ārdurvis).

2.2.

Esošo veco durvju un to kārbas demontāžu.
2.3.

Pēc jauno durvju bloku montāžas veikt durvju aiļu apdari.
2.4.

Demontēto durvju un to elementu, kā arī būvgružu izvešanu un utilizāciju.
2.5.

Prasības PVC ārdurvju konstrukcijām:

2.6.

PVC divviru durvis, PVC pildiņš, 6-kameru profils ar silt., caur., koeficientu U<=1.3 (W/m2.k). Profilu biezums EURO70, durvju eņģes, slieksnis, slēdzene, durvju rokturis 

izgatavots no nerūsējoša tērauda.  

2.7.

PVC durvju rāmja krāsa brūna.
2.8.

Izstrādājumiem jābūt СE sertifikātam.


	III. Kopējās prasības

	3.1.
	Garantijas laiks:
 PVC logiem un durvīm nemazāka par - 3 (trīs) gadiem;

Visiem montāžas (uzstādīšanas) darbiem nemazāka par - 2 (diviem) gadiem.

	3.2.
	Pretendents cenā iekļauj visus izdevums kas saitīti ar piegādi, uzstādīšanu,
apdari, stiprināšanu un palīgiekārtu, ierīču izmantošanu.

	3.3.
	Veikt darbus un visus nepieciešamos pasākumus nodrošinot, ēkas telpās esošo
iekārtu, ierīču, mēbeļu aizsardzību pret būvniecības putekļu nokļūšanu uz tām.

	3.4.
	Instrumentu, materiālu uzglābšanas vietas iepriekš obligāti jāsaskaņo ar SIA
,,Daugavpils siltumtīkli”.

	3.5.
	Veikt objekta apskati, izmēru un darba apjomu precizēšanai.

	3.6.
	Maksimālais
darbu
veikšanas
termiņš:
divu
mēnešu
laikā
no
līguma
parakstīšanas dienas.

	3.7.
	Piedāvājumam jābūt noformētam atsevišķa dokumenta veidā un jābūt parakstītam personai ar pārstāvības tiesībām.

	3.8.
	Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 90 kalendāra dienas.

	3.9.
	Papildus informācija un uzziņas pa tālruni +371 26402197.



Pielikums Nr.1
	1.1
	I. PVC logi

	
	Siltumcentrale Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpils (13 logi)

	
	Galvenā korpusa 1.stāvs (2 logi)

	
	[image: image2.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




PVC izstrādājums

                                                                1000 x 1450


725
Ārējā palodze ZN 250 mm

1450
Iekšējā palodze 450 mm


Daudzums: 1 gab.

                                  725                                                                                      Štroses


              

            500           500

                    1000

	
	
PVC izstrādājums

                                                                1000 x 1450


725
Ārējā palodze ZN 250 mm

1450
Iekšējā palodze 450 mm


Daudzums: 1 gab.

                                  725                                                                                      Štroses


              

            500           500

                1000

	1.2.
	Galvenā korpusa 2.stāvs (8 logi)


	
	

PVC izstrādājums

900 x 2250
                               750
                                                                 Ārējā palodze ZN 250 mm

Iekšējā palodze 400 mm
                                                                                                     Daudzums: 2 gab.

                                                                                                     Štroses
                                  750     2250



750



450         450



                    900




	
	
                                                                                                   PVC izstrādājums

                                                                                                   1305 x 2250


             750                                                            Ārējā palodze ZN 250 mm
                                                                                                 Iekšējā palodze 400 mm

                                                            Daudzums: 1 gab.

                                                                                                Štroses
                                                 750       2250



750      


              435          435             435

                              1305



	
	
                                                                                                   PVC izstrādājums

                                                                                                  1305 x 2250


             783                                                            Ārējā palodze ZN 250 mm
                                                                                                 Iekšējā palodze 400 mm

                                                            Daudzums: 5 gab.
                                                 783       2349                                             Štroses



783      


              465          465             465

                              1395


	2.3.
	Galvenā korpusa 3.stāvs – 3 logi


	
	
                                                                                                 PVC izstrādājums

                                                                                                 1300 x 2250


   750                                                                          Ārējā palodze ZN 250 mm
                                                                                                 Iekšējā palodze 450 mm

                                                            Daudzums: 1 gab.
                                       750       2250                                                           Štroses


                                                      750



              750          750           

                     1300


	
	

PVC izstrādājums

900 x 2250
                                  750
Ārējā palodze ZN 250 mm

Iekšējā palodze 400 mm
                                                                                                     Daudzums: 2 gab.
                                  750     2250
Štroses



750



450         450



                    900



	III. PVC divviru ārdurvis


	

                                                                       PVC izstrādājums, divviru ārdurvis
                                                                      1500 x 2100

                                                                      Labās puses durvis

                                                                      Krāsa –  brūna
                                                    2100           
                                                                                                 Daudzums: 1 gab.

         

                  500       1000

1500





_1223376955.bin

