## Siltumkamera_SAT
Objekts: Siltumkameras Tautas un A.Pumpura ielu krustojumā (2K-11) atjaunošana, Daugavpilī
IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Pozīcija | Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mēr- vienība | Skaits | Piezīmes
SAT
Siltumkamerā
1 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN400 (∅406,4x8,8) | m | 16 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
2 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN200 (∅219,1x6,3) | m | 6 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
3 | Melnā tērauda elektrometināms līkums L-90, P235GH TC1, EN10253-2 | DN200 (∅219,1x6,3) | gab. | 3 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
4 | Silfonu kompensators | DN200; λ=-80 mm | gab. | 2 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
5 | Silfonu kompensators | DN400; λ=-50 mm | gab. | 2 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
6 | Piemētināms aizbīdnis ar reduktoru | DN200 PN25 | gab. | 2 | "NAVAL"; Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
7 | Piemētināms aizbīdnis ar reduktoru | DN400 PN25 | gab. | 2 | "NAVAL"; Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
8 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 27 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
9 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 izolācija ar akmens vates cilindriem | DN200; b=60 mm | m2 | 6.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
10 | Tērauda melnā elektrometināmā līkuma L-90 P235GH TC1, EN10253-2 izolācija ar akmens vates cilindiem | DN200; b=60 mm | m2 | 6 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
11 | Silfonu kompensatora izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 1.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
12 | Silfonu kompensatora izolācija ar akmens vates cilindriem | DN200; b=60 mm | m2 | 1.7 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
13 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 2.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
14 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru izolācija ar akmens vates cilindriem | DN200; b=60 mm | m2 | 0.9 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
15 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalks |  | m2 | 35
16 | Korķis | DN500 | gab. | 2
17 | Piemētināms lodveida krāns (atgaisošanai) | DN32 PN40 | gab. | 2 | "NAVAL"
18 | Piemētināms lodveida krāns | DN15 PN40 | gab. | 4 | "NAVAL"
19 | Melnā tērauda līkums- 90 | DN32 | gab. | 4
20 | Manometrs | DN15 PN40 | gab. | 4
Kanālā
1 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN400 (∅406,4x8,8) | m | 12 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
2 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN200 (∅219,1x6,3) | m | 6 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
3 | Melnā tērauda elektrometināmā koncentriska pārēja | DN400 (∅406,4x426x8,8) | gab. | 4 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
4 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 20 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
5 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates cilindriem | DN200; b=60 mm | m2 | 6.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
6 | Melnā tērauda elektrometināmās koncentriskas pārējas izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 3.5
7 | PE aizsargčaula elektiskā kabeļa ielikšanai | d110; 1250N | m | 12
8 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalks |  | m2 | 25
Montāžas darbi
Siltumkamerā
1 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 montāža | DN400 (∅406,4x8,8) | m | 16 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
2 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 montāža | DN200 (∅219,1x6,3) | m | 6 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
3 | Melnā tērauda elektrometinā līkuma L-90 P235GH TC1, EN10253-2 montāža | DN200 (∅219,1x6,3) | gab. | 3 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
4 | Silfonu kompensatora montāža | DN200; λ=-80 mm | gab. | 2 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
5 | Silfonu kompensatora montāža | DN400; λ=-50 mm | gab. | 2 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
6 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru montāža | DN200 PN25 | gab. | 2 | "NAVAL"; Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
7 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru montāža | DN400 PN25 | gab. | 2 | "NAVAL"; Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
8 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN400; b=60 mm | m2 | 27 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
9 | Melnā tērauda elektrometināmās caurules EN10217-1 P235TR1 izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN200; b=60 mm | m2 | 6.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
10 | Tērauda melnā elektrometināma līkuma L-90 P235GH TC1, EN10253-2 izolācijas ar akmens vates cilindiem montāža | DN200; b=60 mm | m2 | 6 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
11 | Silfonu kompensatora izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN400; b=60 mm | m2 | 1.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
12 | Silfonu kompensatora izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN200; b=60 mm | m2 | 1.7 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
13 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN400; b=60 mm | m2 | 2.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
14 | Piemētināma aizbīdņa ar reduktoru izolācijas ar akmens vates cilindriem montāža | DN200; b=60 mm | m2 | 0.9 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
15 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalka montāža |  | m2 | 35
16 | Korķa montāža | DN500 | gab. | 2
17 | Piemētināma lodveida krāna (atgaisošanai) montāža | DN32 PN40 | gab. | 2 | "NAVAL"
18 | Piemētināma lodveida krāna montāža | DN15 PN40 | gab. | 4 | "NAVAL"
19 | Melnā tērauda līkuma- 90 montāža | DN32 | gab. | 4
20 | Manometra uzstadīšana | DN15 PN40 | gab. | 4
21 | Dzelzsbetona paneļu noņemšana kanalā |  | m2 | 23.2
22 | Dzelzsbetona paneļu ielikšana kanalā |  | m2 | 19.6
23 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalka ielikšana un stiprināšana ar celtniecības pogam un aizlīmēšana ar līmlenti |  | m2 | 30
24 | Tērauda melnās elektrometināmas caurules iegriešana |  | gab. | 2
25 | Tērauda melno cauruļu un armatūras mētināšana |  | gab. | 1
Kanālā
1 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN400 (∅406,4x8,8) | m | 12 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
2 | Melnā tērauda elektrometināmā caurule, EN10217-1 P235TR1 | DN200 (∅219,1x6,3) | m | 6 | Izolēt ar akmens vates čaulu b= 60 mm
3 | Melnā tērauda elektrometināmā koncentriska pārēja | DN400 (∅406,4x426x8,8) | gab. | 4
4 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 20 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
5 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates cilindriem | DN200; b=60 mm | m2 | 6.5 | ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T"
6 | Melnā tērauda elektrometināmas koncentriskas pārējas izolācija ar akmens vates cilindriem | DN400; b=60 mm | m2 | 3.5
7 | Dzelzsbetona paneļu noņemšana kanalā |  | m2 | 23.2
8 | Dzelzsbetona paneļu ielikšana kanalā |  | m2 | 19.6
9 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalka ielikšana un stiprināšana ar celtniecības pogam un aizlīmēšana ar līmlenti |  | m2 | 55
10 | Melnā tērauda elektrometināmas caurules iegriešana |  | gab. | 2
11 | Melnā tērauda cauruļu un armatūras mētināšana |  | gab. | 1
12 | PE aizsargčaulas montāža elektiskā kabeļa ielikšanai | d110; 1250N | m | 12
13 | Akmens vates cilindru PE rulontipa apvalka montāža |  | m2 | 25
Demontāžas darbi
1 | Esošas tērauda caurules demontāža siltumkamerā | DN200 | m | 7.9
2 | Esošas tērauda caurules demontāža kanālā | DN200 | m | 6
3 | Esošas tērauda caurules demontāža siltumkamerā | DN400 | m | 19
4 | Esošas tērauda caurules demontāža kanālā | DN400 | m | 12
5 | Esošas tērauda caurules demontāža siltumkamerā | DN500 | m | 7
6 | Esošas tērauda caurules demontāža kanālā | DN500 | m | 6.3
7 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža siltumkamerā | DN200 | m2 | 8.4
8 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža kanālā | DN200 | m2 | 6.4
9 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža siltumkamerā | DN400 | m2 | 33
10 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža kanālā | DN400 | m2 | 21
11 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža siltumkamerā | DN500 | m2 | 15
12 | Esošas tērauda caurules izolācijas demontāža kanālā | DN500 | m2 | 13
13 | Esošo veidgabālu demontāža kanālā |  | kpl. | 1
14 | Esošā kompensatora demontāža | DN200 | gab. | 2
15 | Esošā kompensatora demontāža | DN400 | gab. | 2
16 | Esošā aizbīdņa demontāža | DN200 | gab. | 2
17 | Esošā aizbīdņa demontāža | DN200 | gab. | 2
18 | Esošā aizbīdņa demontāža | DN400 | gab. | 2
19 | Esošā aizbīdņa demontāža | DN500 | gab. | 2
20 | Esošā nekustīga balsta demontāža | DN200 | gab. | 1
21 | Esošā nekustīga balsta demontāža | DN400 | gab. | 1
22 | Esošo mērīšanas iekārtu demontāža siltumkamerā |  | kpl. | 1
23 | Esošo mērīšanas iekārtu un armatūras pieslēgšanas īscauruļu demontāža siltumkamerā |  | kpl. | 1
24 | Drenāžas ākas demontāža siltumkamerā |  | gab. | 1
25 | Drenāžas caurules demontāža siltumkamerā | DN50 | m | 6.7
Zemes darbi
1 | Seguma noņemšana (zaļa zona) |  | m2 | GP daļā
2 | Seguma atjaunošana (zaļa zona) |  | m2 | GP daļā
3 | Asfalta seguma noņemšana |  | m2 | GP daļā
4 | Asfalta seguma atjaunošana |  | m2 | GP daļā
5 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru un aizvešana |  | m3 | 30
6 | Grunts izrakšana bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | 2.1 | Šķērsojuma vietās ar citiem tīkliem
7 | Grunts pieberšana ar ekskavatoru |  | m3 | 48
8 | Grunts pieberšana bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | 2.1 | Šķērsojuma vietās ar citiem tīkliem
Šķērsojumi
1 | Šķērsojumi ar esošo zemsprieguma kabeliem, stiprināšana-saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3 m |  | vietas | 1
2 | Šķērsojumi ar esošo pašteces kanalizācijas cauruli, stiprināšana-saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3 m |  | vietas | 2
3 | Šķērsojumi ar esošo dzeramā ūdensvada cauruli, stiprināšana-saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3 m |  | vietas | 1
Sastādīja ______________J.Sažinska