| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Piegādāt digitālās strāvas mērknaibles FLUKE 771 vai analogu. |
| 1.2. | Didigitālās strāvas mērknaibles paredzēts lietot telpās, kurās nav mitruma, ar apkārtējās vides temperatūru +50C ÷ +40 0C. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Mērīšanas diapazons - 0-20mA nepārtraucot ķēdi; |
| 2.2. | Daudzums - 1 gab. |
| 2.2.1. | Precizitātes klase ne sliktāk - 0,2%; |
| 2.2.2. | Izšķirtspēja ne sliktāk - 0,01mA; |
| 2.2.3. | Komplektā noņemama skava ar pagarinājuma kabeli mērījumiem šaurās vietās; |
| 2.2.4. | "Hold” funkcija; |
| 2.2.5. | Dilspleja tips - LCD; |
| 2.3. | Aizsardzības klase ne sliktāk - IP40; |
| 2.4. | Mērāmā vada diametrs - vismaz līdz 2,5 mm; |
| 2.5. | Garantijas termiņš - vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes brīža. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 3.2. | Piedāvājumā pievienot informāciju par iekārtu ražotāju, kodu un detalizētu aprakstu, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 3.3. | Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 29244349. |